ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zapytania jest dokonanie przeglądu i konserwacji systemów wykrywania przeznaczonych do kontroli stężeń gazów wybuchowych.

Systemy te znajdują się:

- w pomieszczeniach kuchni - zintegrowany system zabezpieczeń gazowych Alkaster, w skład którego wchodzi centrala Alkaster CS4X wraz detektorami gazowymi (na gaz metan CH4), zawór odcinający typu MAG oraz element sygnalizacyjny.

Zakres przeglądu, o którym mowa powyżej, winien objąć między innymi niżej wymienione czynności:

- serwis i konserwację centrali,

- przeprowadzenie prób zadziałania centrali poprzez wzbudzenie detektorów – 3 szt.,

- sprawdzenie zadziałania zaworu MAG, odcinającego dopływ gazu do urządzeń,

- sprawdzenie elementów sygnalizacyjnych,

- sprawdzenie sprawności baterii (akumulatorów) zasilających centralę,

- w pomieszczeniu kotłowni – system zabezpieczeń gazowych Gazex, w skład którego wchodzi centrala – moduł alarmowy MD-2, detektor gazu 12/N2F oraz sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32.

Zakres przeglądu, o którym mowa powyżej winien objąć między innymi niżej wymienione czynności:

- serwis i konserwację modułu alarmowego,

- przeprowadzenie prób zadziałania modułu poprzez wzbudzenie detektora,

- sprawdzenie sygnalizatora akustyczno-optycznego,

- sprawdzenie sprawności baterii (akumulatorów) zasilających moduł alarmowy.

W przypadku wykrycia gazu w pomieszczeniu kotłowni (nieszczelności instalacji), wskazuje się potrzebę montażu na instalacji gazowej zaworu odcinającego, który zamknie dopływ gazu do pieca gazowego

Informacje dodatkowe:

- Realizacja usługi nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy.

- Sporządzenie protokołu przeglądu instalacji.

- Sporządzenie protokołu wykonania usługi.

Osoba do kontaktu: Pan mgr inż. Przemysław Skonieczny tel. 67 352 2176.