## specyfikacja
lp. | element | specyfikacja
1 | Miejsce | Wiata rowerowa do postawienia na działce o numerze 9/9 2-06-07 przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa
2 | powierzchnia | Powierzchnia na wiatę rowerową ok.8-10 m2
3 | ilość miejsc | Ilość miejsc na rowery- dostosowana do powierzchni udostępnionej pod realizację zadania- rozstawienie miejsc Zamawiający pozostawia do propozycji Oferentów
4 | Zadaszenie wiaty | zadaszenie wykonane z odpowiednich materiałów odpornych na wiatr, mróz , wilgoć – preferowany materiał: poliwęglan komorowy, poliwęglan lity, blacha trapezowa.
5 | Podłoże | miejsce na stojaki musi zostać utwardzone- Zamawiający wymaga złożenia oferty na podłoże, które będzie uznane za powierzchnię biologicznie czynną. Zamawiający wymaga złożenia oferty cenowej na podłoże pod wiatę w osobnym wersie w Formularzu cenowym
6 | Stojaki na rowery | prosimy zaproponować rodzaj stojaków- Zamawiający preferuje stojaki typu U o wysokości minimum 850 mm
7 | Konstrukcja wiaty | Zamawiający dopuszcza montaż wiaty na fundamentach typu punktowego Konstrukcja wiaty z aluminium lub stali Konstrukcja malowana proszkowo, kolor dobrany do elewacji budynku przy którym będzie się znajdowała Wiata powinna być łatwa do demontażu
• Zgłoszenie do odpowiednich Urzędów wymaganych przez prawo polskie • Uzyskanie niezbędnych zgód – jeśli takie okażą się potrzebne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego