## Pakiet 1
PAKIET 1 - SZWY CHIRURGICZNE MONOFILAMENTNE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K
1	Szew monofilamentny, syntetyczny, wchłanialny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylneu, składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków, o podtrzymywaniu tkankowym około 28dni, czas całkowitego wchłoniecia do 180 dni, zdolnosc zbliżania tkankoweg: po 7 dniach 80 % pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min. 75 % pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65 %, Igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, grubośc nici 2/0, długosc nici 30 cm	op	30
2	Szew monofilamentny, syntetyczny, wchłanialny wykonany z kopolimeru kawsu glikolowego i węglanu trimetylenu, składający się zigły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków o podtrzymywaniu tkankowym 28 dni, czas całkowitego zbliżania tkankowego: po 7 dniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 niach min 75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach 65%, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, grubośc nici 3/0, długość nici 30 cm	op	30
				łacznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
PAKIET 2 - KLIPSY POLIMEROWE wraz z użyczeniem 3 sztuk klipsownic
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Klipsy polimerowe niewchłanialne; pakowane w sterylnych zasobnikach 6 sztukowych z taśmą samoprzylepną; rozmiar L	szt.	600
2	Klipsy polimerowe niewchłanialne; pakowane w sterylnych zasobnikach 6 sztukowych z taśmą samoprzylepną; rozmiar XL	szt.	600
				łącznie

	Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy użyczania trzech klipsownic uniwersalnych dooferowanych klipsów polimerowych L i XL ( rozbieralne, wielorazowego użytku; do trokara 10 mm.)
	Zamawiający wymaga aby wszystkie zasobniki zaoferowanych klipsów były wyposażone w naklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej: nazwę klipsa, nazwę producenta, numer katalogowy, nr serii, datę ważności.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
PAKIET 3 - TAŚMA DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm; taśma o grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, zagęszczenie oczek: 55% (± 5%), taśma o gramaturze 45 g/m² i porowatości 1500–1950 µm (50-60%); symetryczne zwężenia na końcach taśmy, taśma bez osłonki, wytrzymałość min. 90 N/cm.	szt.	60
2	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,34 mm, grubości nici 0,15 mm, wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, zakończona nićmi do implantacji (do których mocowane jest narzędzie) 14,5 cm (± 0,5 cm) z każdej strony, zagęszczenie oczek: 55% (± 5%), taśma o gramaturze 45 g/m² i porowatości 1500–1950 µm (50-60%); w bezpiecznej plastikowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm, co ułatwia lepsze pozycjonowanie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne zwężenia na końcach taśmy, wytrzymałość min. 90 N/cm.	szt.	120
				łącznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 4
PAKIET 4 – SYSTEMY DO REPARACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	System do przedniej reparacji przepony moczowo-płciowej składający się z : czterech kaniul z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu, czterech polipropylenowych narzedzi z pamięcią skrętu do przeprowadzenia siatki, wielofunkcyjnej prowadnicy anatomicznej, jednorodnej niewchłanialnej siatki o anatomicznym kształcie. Wymagane właściwości siatki – wykonana z monofilamentu-polipropylenu; struktura składająca się z powierzchni porów w 66%; grubość 0,42 mm; gramatura 42 g/m2, w kolorze białym z pojedynczymi niebieskimi włóknami lub jednorodna, częściowo wchłanialna o anatomicznym kształcie, wykonana z monofilamentu-polipropylenu przeplecionego monokrylem, porowatość 68,3 % - przed wchłonięciem monokrylu i 72,3 %, po wchłonięciu monokrylu, grubość 0,42 mm, gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem monokrylu i 28g/m2 po wchłonięciu monokrylu. Czas wchłaniania monokrylu 84 dni. siatka w kolorze białym, z pojedynczymi, niebieskimi włóknami lub siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT) o wielkości oczek 9,7 x 07, mm, grubość 0,3 mm i gramaturze 28,4 g/m2 i jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonkową tecniką (out-in).	szt.	84
2	System do tylnej reparacji przepony moczowo-płciowej składający się z dwóch kaniul z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu, dwóch polipropylenowych narzędzi z pamięcią skrętu do przeprowadzenia siatki, wielofunkcyjnej prowadnicy anatomicznej, jednorodnej niewchłanialnej siatki o anatomicznym kształcie. Wymagane właściwości siatki – wykonana z monofilamentu – polipropylenu; struktura składająca się z powierzchni porów w 66%; grubość 0,42 mm; gramatura 42 g/m2, w kolorze białym z pojedynczymi niebieskimi włóknami lub jednorodna, częściowo wchłanialna o anatomicznym kształcie wykonana z monofilamentu-polipropylenu przeplecionego monokrylem, porowatość 68,3 % - przed wchłonięciem monokrylu i 72,3 % po wchłonięciu monokrylu, grubośc 0,42 mm, gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem monokrylu i 28 g/m2 po wchłonięciu monokrylu. Czas wchłaniania monokrylu 84 dni. Siatka w kolorze białym, z pojedynczymi, niebieskimi włóknami lub siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 4 x 140 mm, wielkość oczek 0,7 x 0,7 mm, grubość 0,3 mm i gramaturze 28,4 g /m2 i jednorazowego narzędzia do zakładania siatki przez pośladki.	szt.	40
				łącznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 5
PAKIET 5 - SIATKI MONOFILAMENTOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentowy o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,8 x 16 cm lewostronna. Nie wymaga dodatkowego mocowania.	szt.	240
2	Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentowy o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,8 x 16 cm prawostronna Nie wymaga dodatkowego mocowania.	szt.	240
3	Lekka monofilamentowa siatka polipropylenowa, dedykowana do zabiegów na otwarto z możliwością położenia jelita, siatka składa się z polipropylenu, biowchłanilanych włókien PGA, warstwy hydrożelowej, wchłanialna w 30 dni, siatka z kieszeniami ułatwiającymi mocowanie, produkt z technologii polimerowych ringów pozwalających na perfektycjne płaskie ułożenie siatki i zapamiętywanie kształfu Ringi, zbudowane z wchłanialnego (24-32 tygodni) monofilamentu POD – poydioxanone monofilament, elastycznego i wytrzymałego na rozciąganie, rozmiar 27,4x34,9 cm	szt.	15
				łącznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 6
PAKIET 6 - SIATKI PRZEPUKLINOWE
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Lekka siatka zbudowana z polipropylenu o duzych porach, bez tendencji do strzępienia po przycięciu, grubość siatki 0,44 mm, ciężar 43,7 g/m4, rozmiar 15x15	szt.	600
2	Siatka chirurgiczna polipropylenowa, monofilamentowa do metody Robbinsa-Rutkova, składająca się z korka i łatki (bez szwu) stanowiących oddzielne elementu, ciężar materiału 59 g/m2, łatka (patch) 45 mm x 90 mm, średnica stożka 40 mm, wysokość stożka 35 mm, porowatość 0,80 mm, grubość 0,57 mm	szt.	720
3	Siatka chirurgiczna polipropylenowapłaska, niewchłanialna, obojętna, jałowa, porowata, elastyczna, wykonana z monofilamentowej przędzy z polimeru polipropylenowego, o wielkopści porów 0,38 mm, masa siatki 96 g/m2, włókna zespolone ze sobą umożliwiają przycinanie i zapobiegają srzępieniu, rozmiar 8x13	szt.	600
				łącznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 7
	Pakiet 7 - Endoprotezy pierwotne bezcementowe stawu biodrowego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw ( tym uzupełnienia depozytu) - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego ze stopu tytanowego asymetryczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach (100-145mm), w części bliższej pokryty hydroksyapatytem w części dalszej polerowany. Antewersja trzpienia 7stopni, szyjki 5 stopni. Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi- MIS. Dostępny trzpień o 2 wartościach antewersji: 7°i 12° w długościach 99-120mm	szt	150
2	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym. Dostawca musi zapewnić dostępność instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi- MIS.	szt	150
3	Panewka pressfitowa pierwotna hemisferyczna z dodatkowo wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,8mm; w 2 opcjach - otworowa i pełna; tytanowa o porowatej powierzchni i napylanej HA; uniwerslany mechanizm blokowania wkładek (polietylenowych, metalowych i ceramicznych; dostępna w średnicach zewnętrznych 44-72mm	szt	300
4	zaślepka centralna do panewki	szt	150
5	Śruba panewkowa o średnich 6,5mm i w długościach 16-20-25-30-35-40-45-50mm	szt	150
6	wkładka polietylenowa z polietylenu o wycieralnosci nie przekraczającej 5 mikrometrów w pięcioletnim okresie obserwacji; bez dodatków organicznych; dostępna dla głów o średnicha 28mm, 32mm, 36mm (dla panewki od 46mm), 40mm (dla panewki 50mm, 44mm (dla panewki 54mm)	szt	200
7	Wkład panewkowy ceramiczny; średnica wewnętrzna rośnie wraz ze średnicą zewnętrzną panewki; dostosowany dla głów 28-32-36mm	szt	50
8	System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcementowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa wewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 42 do 64 dla głów wewnętrznych 22- 28. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm. System kompatybilny z powyższymi panewkami.	szt	50
9	Głowa protezowa ze stopu CoCr w standardzie metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22-28 –32 mm.	szt	80
10	Głowa CoCr o zwiększonej gładkości w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 36, 40, 44 mm	szt	130
11	Głowy ceramiczne w średnicach 28-32-36mm wykonane z ceramiki Biolox Forte	szt	90
12	Ostrza piły oscylacyjnej kompatybilne z zestawem napedowym uzyczanym do kontraktu protezowego na endoprotezoplastykę stawu biodrowego	szt	300
				łacznie

	Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy użyczenia:
	1) dwóch zestawów instrumentarium,
	2 )zestawu operacyjnego, akumulatorowego - piły oscylacyjnej i wiertarki.

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 8
	Pakiet 8 - Endoprotezy bezcementowe rewizyjne stawu biodrowego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Endoprotezy rewizyjne, modularne stawu biodrowego / System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie.	szt	25
2	System kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki stalowy lub chromo – kobaltowy w grubościach 1,6 mm i 2 mm i długości 500 mm. Zacisk do umocowania naprężonego kabla.	szt	80
3	Płyty do zespoleń złamań okołoprotezowych - proste (5-7-9-11 otworów) i hakowe (9 rozmiarów do 210mm)	szt	20
4	Augmenty panewkowe do rewizji stawu biodrowego do uzupełniania ubytków ściany panewki oparty na księżycowatego kształtu klinach wykonanych z czystego tytanu o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej. Implanty w mini 18 rozmiarach i 3 wysokościach dla każdego z rozmiarów w średnicach zewnętrznych 46-66mm (skok co 4mm). Implanty wyposażone w otwory do stabilizacji czasowej drutem kirschnera i stabilizacji śrubami 6,5mm z możliwością ustawienia kątowego 18stopni w każdym kierunku; 3 śruby w zestawie	szt	20
5	Panewki bezcementowe rewizyjne w róznych rozmiarach w zróżnicowanych rozmiarach, wielootworowe, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub.	szt	30
6	Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50mm - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.	szt	10
				łącznie

	Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy użyczenia:
	1) zestawu instrumentarium
	2) zestawu operacyjnego, akumulatorowego - piły oscylacyjnej i wiertarki

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 9
	Pakiet 9 – Endoprotezy stawu kolanowego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw ( tym uzupełnienia depozytu) - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego; wersja cementowana oraz bezcementowa (klasyczna i w wersji z pokryceim 3D); / Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. / Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach. / Taca piszczelowa pierwotna standardowa oraz taca piszczelowa uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. / Przedłużki cementowe o średnicach 9mm, 12mm i 15mm. I w długościach 50 lub 100 mm. / Bloczki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm i 10mm. / Wkładka z polietylenu tzw. III generacji w 3 wersjach: / - CR (bez stabilizacji), / - PS (z tylną stabilizacją), / - CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej), / Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. W tym:
a)	cementowana	szt	150
b)	z rozbudową piszczeli	szt	40
C)	bezcementowa	szt	10
2	Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7 przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. / Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. / Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. / Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm. / System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). Opcjonalne podkładki typu cone wypełniajace masywne ubitki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej - wykonane z czystego tytanu w technologii 3D umożliwiaące przerost tkanką kostną	szt	10
3	Ostrza piły oscylacyjnej precyzyjne kompatybilne z zestawem napedowym uzyczanym do kontraktu protezowego na endoprotezoplastykę stawu kolanowego; Ostrze w formie kartridża, w którym oscyluje tylko końcówka robocza szczytu ostrza dzięki czemu nie powoduje uderzeń bocznych w slotach bloków tnących i po tkankach pacjenta.	szt	60
				łacznie

	Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy użyczenia:
	1) zestawu instrumentarium
	2) zestawu operacyjnego, akumulatorowego - piły oscylacyjnej (oscylacja tylko w końcówce roboczej kasety ostrza bez oscylacji na całej jego długości) z ostrzem precyzyjnym i wiertarki

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 10
	Pakiet 10 – Akcesoria do protezoplastyki – Pakiet na pozycje
Część	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw ( tym uzupełnienia depozytu) - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	System do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej typu „ pulse lavage”, całkowicie jednorazowy, nie wymaga dodatkowego osprzętu, z autonomicznym zasilaniem akumulatorowym. Posiada tor napływu jaki i tor ssący odpływu.Komplet zawiera system pompujący i szczotkę.	szt	210
łacznie						xxxxx
2	cement kostny z erytromycyna i kolistyną o wydłużonym czasie polimeryzacji - cement niskiej gęstosci, opakowanie 40g	szt	200

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 11
Pakiet 11 – Endoprotezy cementowane bipolarne stawu biodrowego
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw ( tym uzupełnienia depozytu) - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Trzpień metalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 i 44 (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją)	szt	300
2	korek dokonałowy wykonany z PMMA w średnicach 6-18mm skalowany co 2mm	szt	300
3	Głowa metalowa o średnicy 22mm (minimum 3 długości szyjki, 28mm (minimum 5 długości szyjki)	szt	300
4	Panewka bipolarna sferyczna, o średnicy zewnętrznej od 41 do mm w minimum 18 rozmiarach. Skalowana co 1mm minimum do średicy 56mm; wyopsażona w polietylenowy pierścień blokujący na stałe wbudowany w czaszę; zawiera jednoelementowy pozytywny mechanizm centrujący dla lepszej dystrybucji sił	szt	300
5	Ostrza piły oscylacyjnej kompatybilne z zestawem napedowym uzyczanym do kontraktu protezowego na endoprotezoplastykę stawu biodrowego	szt	300
6	Mieszalnik prózniowy do cementu podłaczany do nepędu operacyjnego w celu wymieszania cementu.	szt	300
7	Cement kostny 40 g o niskiej gęstości	szt	300
				łącznie

	Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy użyczania:
	1) dwóch zestawów instrumentarium
	2) )zestawu operacyjnego, akumulatorowego - piły oscylacyjnej i wiertarki

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 12
PAKIET 12 – OPATRUNKI KOMPATYBILNE Z POMPKĄ V.A.C firmy KINETIC CONCEPTS Inc. STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jm	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	VAT %	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	numer katalogowy	cena netto za opakowanie handlowe oraz zawartośc opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100%	Termin wykonywania dostaw - do 2 dni roboczych ; do 3 dni roboczych; do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L	M
1	Zestaw opatrunkowy mały składający się z : opatrunku hydrofobowego z czarnej gąbki poliuretanowej o otwartych portach wymiarach 10 x 7,5 x 3,3 cm, samoprzylepnej podkładki TRAC Pad, drenu, samoprzylepnej folii poliuretanowej	szt.	210
2	Zestaw opatrunkowy średni składający się z: opatrunku hydrofobowego z czarnej gąbki poliuretanowej o otwartych portach wym. 18x 12,5 x 3,3 cm, samoprzylepnej podkładki TRAC Pad, drenu. samoprzylepnej folii poliuretanowej	szt.	210
3	Zbiornik o pojemności 500ml z żelem bakteriobójczym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia podkładki T.R.A.C. Pad	szt.	240
4	Zestaw jałowy opatrunków w kształcie spirali o wymiarach (17x15x1,8) x 2 szt. , wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma duża zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikrponów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany	szt.	180
5	Zestaw jałowy opatrunków w kształcie spirali o wymiarach (26x15x1,8) x 2 szt. , wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów, umożliwia podanie płynu do rany, dren-podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany	szt.	180
6	Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem-podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany	szt.	180
7	Zbiornik z żelem 1000ml jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 1000ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, z filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu	szt.	480
				łącznie

	....................................................................................................................................................................................	- powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
	podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo