*Załącznik Nr 1*

**Nazwa i adres Wykonawcy:**

*.......................................................*

NIP:……………………….,

REGON:…………………..

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na **jednorazową**

 **dostawę oryginalnych części zamiennych do pomp Seepex,** wg ilości i w

 asortymencie podanym w tabeli, oświadczam że spełniam warunki udziału w

 postępowaniu dotyczące:

-posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia,

 - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje dotyczące wyceny przedmiotu zamówienia.

 Oferuję wykonanie zamówienia za niżej wymienione wynagrodzenie:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr kat.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość szt.** | **Cena jedn. netto zł** | **Wartość netto zł** | **Stawka VAT %** |
| **Pompa 35-6 LBN nr. kom. 270018, 238710** |  |  |  |  |
| 1. | 310 | Pierścień rozbryzgowy | 1 |  |  |  |
| 2. | 309 | Sworzeń wałka wtykowego | 1 |  |  |  |
| 3. | 330 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 |  |  |  |
| 4. | 333 | Obudowa uszczelnienia mechanicznego | 1 |  |  |  |
| 5. | 401 | Tuleja przegubu | 2 |  |  |  |
| 6. | 402 | Trzpień drążka sprzęgającego | 2 |  |  |  |
| 7. | 403 | Tuleja prowadząca | 4 |  |  |  |
| 8. | 405 | Koszulka | 2 |  |  |  |
| 9. | 406 | Taśma podtrzymująca | 2 |  |  |  |
| 10. | 407 | Taśma przytrzymująca  | 2 |  |  |  |
| 11. | 400 | Wałek przegubu | 1 |  |  |  |
| 12. | 307 | Wałek wtykowy | 1 |  |  |  |
| **Pompa 52-6 LBN, nr. kom. 270015, 238708** |  |  |  |
| 13. | 330 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 |  |  |  |
| 14. | 407 | Taśma przytrzymująca  | 2 |  |  |  |
| 15. | 406 | Taśma przytrzymująca | 2 |  |  |  |
| 16. | 405 | Koszulka  | 2 |  |  |  |
| 17. | 403 | Tuleja prowadząca | 4 |  |  |  |
| 18. | 402 | Trzpień drążka sprzęgającego | 2 |  |  |  |
| 19. | 401 | Tuleja przegubu | 2 |  |  |  |
| 20. | 400 | Wałek przegubu | 1 |  |  |  |
| 21. | 310 | Pierścień rozbryzgowy | 1 |  |  |  |
| 22. | 309 | Sworzeń wałka wtykowego | 1 |  |  |  |
| 23. | 307 | Wałek wtykowy | 1 |  |  |  |
| 24. | 333 | Obudowa uszczelnienia mechanicznego | 1 |  |  |  |
| **Pompa 70-6 LBN, nr. kom. 270013, 341950** |  |  |  |
| 25. | 330 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 |  |  |  |
| 26. | 333 | Obudowa uszczelnienia mechanicznego | 1 |  |  |  |
| 27. | 400 | Wałek przegubu | 1 |  |  |  |
| 28. | 401 | Tuleja przegubu | 2 |  |  |  |
| 29. | 402 | Trzpień drążka sprzęgającego | 2 |  |  |  |
| 30. | 403 | Tuleja prowadząca | 4 |  |  |  |
| 31. | 405 | Koszulka  | 2 |  |  |  |
| 32. | 406 | Taśma przytrzymująca | 2 |  |  |  |
| 33. | 407 | Taśma przytrzymująca  | 2 |  |  |  |
| 34. | 310 | Pierścień rozbryzgowy | 1 |  |  |  |
| 35. | 309 | Sworzeń wałka wtykowego | 1 |  |  |  |
| 36. | 307 | Wałek wtykowy | 1 |  |  |  |
| **Pompa 17-6 LBN, nr. kom. 341949, 293767** |  |  |  |  |
| 37. | 310 | Pierścień rozbryzgowy | 1 |  |  |  |
| 38. | 309 | Sworzeń wałka wtykowego | 1 |  |  |  |
| 39. | 307 | Wałek wtykowy | 1 |  |  |  |
| 40. | 330 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 |  |  |  |
| 41. | 333 | Obudowa uszczelnienia mechanicznego | 1 |  |  |  |
| 42. | 401 | Tuleja przegubu | 2 |  |  |  |
| 43. | 402 | Trzpień drążka sprzęgającego | 2 |  |  |  |
| 44. | 403 | Tuleja prowadząca | 4 |  |  |  |
| 45. | 405 | Koszulka | 2 |  |  |  |
| 46. | 406 | Taśma podtrzymująca | 2 |  |  |  |
| 47. | 407 | Taśma przytrzymująca  | 2 |  |  |  |
| 48. | 400 | Wałek przegubu | 1 |  |  |  |
| 49. | 600 | Rotor | 1 |  |  |  |
| 50. | 601 | Stator | 1 |  |  |  |
| **Pompa 70-6 LBN, nr. kom. 264489, 270014** |  |  |  |  |
| 51. | 330 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 |  |  |  |
| 52. | 333 | Obudowa uszczelnienia mechanicznego | 1 |  |  |  |
| 53. | 400 | Wałek przegubu | 1 |  |  |  |
| 54. | 401 | Tuleja przegubu | 2 |  |  |  |
| 55. | 402 | Trzpień drążka sprzęgającego | 2 |  |  |  |
| 56. | 403 | Tuleja prowadząca | 4 |  |  |  |
| 57. | 405 | Koszulka  | 2 |  |  |  |
| 58. | 406 | Taśma przytrzymująca | 2 |  |  |  |
| 59 | 407 | Taśma przytrzymująca  | 2 |  |  |  |
| 60. | 310 | Pierścień rozbryzgowy | 1 |  |  |  |
| 61. | 309 | Sworzeń wałka wtykowego | 1 |  |  |  |
| 62. | 307 | Wałek wtykowy | 1 |  |  |  |
| **Smar**  |  |  |  |  |
| 63. |  | Smar do przegubów pomp SEEPEX | 10 |  |  |  |
|  RAZEM: |  |  |

**cena ofertowa netto**:………………….zł,

 (słownie……………………………………………………………………….……….…..…….zł),

 **podatek VAT:** …..…%,

3. Zamówienie będzie realizowane w terminie do **10 tygodni** od dnia podpisania umowy.

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z obowiązującymi

 normami.

5. Oświadczam, że akceptuję warunki gwarancji określone w § 11 projektu umowy.

 Okres gwarancji wynosi ………………miesięcy (min. 12 miesięcy) od dostawy części.

6. Za realizację zamówienia odpowiedzialny/a jest p…………………………..………………,

 tel.……………………., mail:…………………………………….

7. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy

 nr……………………..………………………………………

8. Przyjmuję postawione przez Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

9. Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn w celu przeprowadzenia

 postępowań przetargowych bądź w celu bezpośredniej realizacji zamówień zawarte są na

 stronie internetowej <https://pwik.olsztyn.pl/przetargi>

…………data…………….. ………………………………………………………..

 (Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)