Dostawa implantów piersi

ZP/79/ZCO/2024

Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 -Implanty piersi I

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoprotezy o kształcie okrągłym -produkt sterylny - powłoka gładka, wypełniona żelem silikonowym . -bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni . - minimum 3 warstwy elastomeru - pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160 cm3-max zakres pojemności 750 cm3) - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy - certyfikat CE lub FDA, -gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera. Ważność produktu min 4 lata. Marker chirurgiczny przeznaczony do znakowania skóry i miarka –STERYLNE | sztuk | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Endoprotezy o kształcie okrągłym - produkt sterylny ,ważność min 4 lata. - powłoka gładka ,wypełniona żelem silikonowym . - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni . -minimum 3 warstwy elastomeru ,4 projekcje. - protezy przyjmujące kształt „łzy” pod wpływem grawitacji. - Paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu - pełny zakres rozmiarów: średnica od 10 cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres pojemności 160 cm3-max zakres pojemności 750 cm3) - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy - certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera Marker chirurgiczny przeznaczony do znakowania skóry i miarka –STERYLNE | sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ekspander o kształcie anatomicznym ,jednokomorowy, tkankowy.3 wysokości . Zintegrowany system mocowania do tkanki. Posiada radiologiczny wskaźnik położenia implantu. Posiada mikrotransponder RFID, umożliwiający identyfikację ekspandera . Posiada wbudowany port do napełniania. Możliwość poddawania badaniom MR oraz CT. Nie zawiera elementów magnetycznych., Komora rozprężana roztworem soli fizjologicznej. Produkt sterylny. Pojemność w zakresie 260 ml do 1000ml. | sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przymiary śródoperacyjne, okrągłe, sterylne, min.4 lata. Posiadają powłokę gładką, wypełnione w 100 % żelem silikonowym. Produkt posiada powłokę antydyfuzyjną na całej powierzchni( zapobiega przenikaniu żelu do organizmu).Posiada min.3 warstwy elastomeru. Średnica od 10cm do 13,5 cm. Zakres pojemności min 160 cm3,max 700 cm3.Posiada 4 projekcje .Zabarwienie odróżniające od implantu | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lokalizator | sztuk | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxx | xxxx | xxxx |

W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać wszystkie wymagane dane, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający wymaga zaoferowania implantów, które zmieniają kształt w zależności od pozycji ciała pacjentki.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania warsztatów szkoleniowych dla personelu z zakresu operacyjnego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Pakiet nr 2 -Implanty piersi II

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Vat w % |  | Wartość brutto |  | Nazwa producenta |  | Nr katalogowy |  | Nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza piersi anatomiczna. Powierzchnia teksturowana, podstawa okrągła. Dwa rodzaje mikrotekstury ,wypełnione spoistym żelem silikonowym z efektem pamięci. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu .Powłoka odporna na działania mechaniczne. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki .Gwarancja 10 lat na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego III i IV wg. skali Bakera. -produkt sterylny - pełny zakres rozmiarów: min 110 do 750 ml, 3-4 projekcje - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy - certyfikat CE lub FDA. | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza piersi anatomiczna. Powierzchnia teksturowana, podstawa owalna .Dwa rodzaje mikrotekstury ,wypełnione spoistym żelem silikonowym z efektem pamięci. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu. Powłoka odporna na działania mechaniczne. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku pęknięcia powłoki .Gwarancja 10 lat na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego III i IV wg. skali Bakera. -produkt sterylny - pełny zakres rozmiarów: min 110 do 750 ml, 3-4 projekcje - bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy - certyfikat CE lub FDA. | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proteza piersi okrągła, o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanowej. Podstawa okrągła. Wypełnione spoistym żelem silikonowym z efektem pamięci. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu. Powłoka odporna na działania mechaniczne. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego III i IV wg. skali Bakera., Gwarancja obejmuje również rotację implantu. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki. Produkt sterylny. Pojemność 110-700 ml,4 projekcje. - certyfikat CE lub FDA. | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proteza piersi anatomiczna, o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanowej. Podstawa okrągła. Wypełnione spoistym żelem silikonowym z efektem pamięci. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu. Powłoka odporna na działania mechaniczne. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego III i IV wg. skali Bakera., Obejmuje również rotację implantu. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki. Produkt sterylny. Pojemność 110-750 ml,4 projekcje. - certyfikat CE lub FDA. | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Proteza piersi anatomiczna, o powierzchni pokrytej pianką mikropoliuretanowej. Podstawa owalna .Wypełnione spoistym żelem silikonowym z efektem pamięci. Bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu. Powłoka odporna na działania mechaniczne.. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku przykurczu torebkowego III i IV wg. skali Bakera., Obejmuje również rotację implantu. Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku istotnej utraty integralności powłoki. Produkt sterylny. Pojemność 120-750 ml,4 projekcje. - certyfikat CE lub FDA. | sztuk | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sizery śródoperacyjne resterylizowalne .Gładkie, okrągłe lub anatomiczne, Kompatybilne z implantami ,możliwość wielokrotnej sterylizacji | sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | xxxx |  | xxxx |  | xxxx |

W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać wszystkie wymagane dane, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Zamawiający wymaga zaoferowania implantów, które zmieniają kształt w zależności od pozycji ciała pacjentki.

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania warsztatów szkoleniowych dla personelu z zakresu operacyjnego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym