## URZ_GWAR
Budynek nr 5 - HALA SPORTOWA
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do sierpień 2027
CENTRALE, WENTYLATORY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
NW-1 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-04-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 8000 / 8000 | 1
NW-2 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -O-03-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 6000 / 5850 | 1
NW-3 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1790/1330 | 1
NW-4 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1620 / 1150 | 1
NW-5 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1610 / 640 | 1
NW-6 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1000/1000 | 1
NW-7 - CENTRALA WENTYLACYJNA Clima Produkt G-Golem -I-01-SE z wbudowaną chłodnicą freonową i zewnętrzną jednostką skraplającą wraz ze zintegrowaną automatyką | 1370 / 700 | 1
Agregat skraplający LG ARUN 100LSS0 | 28kW | 2
Agregat skraplający LG UU24WR | 6,5kW | 3
Agregat skraplający LG MU3R19 | 5,3kW | 1
Agregat skraplający LG UU18WR | 3,5kW | 1
Agregat skraplający LG ARUN040LSS0 | 12,1kW | 1
Agregat skraplający LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Agregat skraplający LG UU37WR | 7,8kW | 1
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG ARNU 18GTQC4 | 5,8kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny kasetonowy LG CT09R | 2,5kW | 2
Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy LG DC18RQ | 5,0kW | 1
Wentylator wyciagowy dachowy TH 500 | 90 - 170m3/h | 8
Wentylator wyciagowy dachowy TH 800 | 350- 680m3/h | 2
Wentylator wyciagowy dachowy TH 1300 | 600m3/h | 1
Wentylator wyciagowy kanałowy TD-800/200 | 150- 310m3/h | 2
Wentylatornawiewny kanałowy CAB-200+RMB-1,5 | 200-350m3/h | 2
GŁÓWE URZĄDZENIA -INST. GRZEWCZE
INSTALACJE GRZEWCZE | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
WĘZEŁ CIEPLNY | 186 kW
wymiennik płytowy lutowany na cele C.T. XB59M-1-36 | 129kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.O. XB37M-1-26G1 | 27kW | 1
wymiennik płytowy lutowany na cele C.W.U. XB12L-1-50 G5/4 | 71kW | 1
POMPA GRUNDFOS Alpha2 c.o., 20-80 130 |  | 2
POMPA GRINDFOS Magna c.t. 3 25-120 |  | 2
POMPA GRUNDFOS Alpha 2 c.w.u. 25-60 N130 |  | 1
ZMIĘKCZACZ WODY SOLTER |  | 1
pozostały osprzęt, naczynia wzbiorcze, rozdzielacze,zawory regulacyjne wraz zezintegrowaną automatyką, zawory bezpieczeństwa, zawory regulacyjne, regulator różnicy ciśnień, filtroodmulacz |  | kpl.1
SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Flamco Eco plus |  | kpl..1
AUTOMATYKA Trovis Samson |  | kpl..1
INSTALACJA C.O./C.T | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
GRZEJNIKI WODNE |  | 37
GRZEJNIKI WODNE KANAŁOWE |  | 11
NAGRZEWNICA POWIETRZA VOLCANO | 20kW | 2
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WOD KAN | PARAMETRY TECHNICZNE | ilość
Zestaw hydroforowy pompowy | 2,3dm3/s | 1
Budynek nr 19
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do październik 2028m objęty budynek urządzenia nie
CENTRALE, WENTYLATORY, AGREGATY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ
Dziekanów Leśny
GŁÓWNE URZĄDZENIA - WENTYLACJA | Gwarancja do stycczeń 2027m objęty budynek urządzenia nie
CENTRALE, WENTYLATORY, AGREGATY | WYDAJNOŚĆ m3 / h | ILOŚĆ