## Część 11
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 11: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 1
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, - wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - pakowana: jedna sztuka, twardy blister (PVC+TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, - opakowanie transportowe: 50 sztuk Rozmiary – od 14G do 24G | szt. | 5000 |  |  |  | 8%
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych: - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock, - dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um, - jałowy, opakowanie jednostkowe typu blister pack z kolorowym kodem niebieskim identyfikującym rodzaj przyrządu, | szt. | 4000 |  |  |  | 8%
3 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - opakowanie jednostkowe papier-folia,- koreczek luer-lock posiada tylko jedno zakończenie meskie, - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, produkt niepirognny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie zbiorcze a 250szt. | 1op=250 | 15 |  |  |  | 8%
4 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mm x30 mm | 1op=100 szt. | 25 |  |  |  | 8%
5 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  |  |  | 8%
6 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  |  |  | 8%
7 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 20 |  |  |  | 8%
8 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=50 sztuk | 20 |  |  |  | 8%
9 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 0,33 mm x 12 mm ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm. | op= 100szt. | 20 |  |  |  | 8%
10 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 30 |  |  |  | 8%
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 20 |  |  |  | 8%
12 | Igły jednorazowe bezpieczne - osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, - osłonka zintegrowana z igłą, - ostrze igły ścięte trój płaszczyznowo, - nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - połączenie zarówno ze strzykawkami luer oraz luer-lock, - słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego, - ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, -opakowanie typu blister-pack, - sterylizowana tlenkiem etylenu. Igły oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22G (0,7x40), 21G (0,8x40),20G (0,9x40) | 1op.=50szt. | 100 |  |  |  | 8%
13 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm | 1op=100szt | 50 |  |  |  | 8%
14 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - rurka igły wykonana z gładkiej wytrzymałej stali nierdzewnej, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, - końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, niska siła wkłucia i przesuwu, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, - Opakowanie: 1 sztuka papier/folia. Romiar nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer. | 1op=100szt. | 50 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 1 poz. 1-14
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu . Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer.
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Pakiet_1 (hidden)
Pakiet nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, - wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - pakowana: jedna sztuka, twardy blister (PVC+TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, - opakowanie transportowe: 50 sztuk Rozmiary – od 14G do 24G | szt. | 3000 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych: - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock, - dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um, - jałowy, opakowanie jednostkowe typu blister pack z kolorowym kodem niebieskim identyfikującym rodzaj przyrządu, | szt. | 3500 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - opakowanie jednostkowe papier-folia,- koreczek luer-lock posiada tylko jedno zakończenie meskie, - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, produkt niepirognny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie zbiorcze a 250szt. | 1op=250 | 12 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mm x30 mm | 1op=100 szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=50 sztuk | 16 |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 0,33 mm x 12 mm ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm. | op= 100szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Igły jednorazowe bezpieczne - osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, - osłonka zintegrowana z igłą, - ostrze igły ścięte trój płaszczyznowo, - nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - połączenie zarówno ze strzykawkami luer oraz luer-lock, - słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego, - ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, -opakowanie typu blister-pack, - sterylizowana tlenkiem etylenu. Igły oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22G (0,7x40), 21G (0,8x40),20G (0,9x40) | 1op.=50szt. | 200 |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm | 1op=100szt | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - rurka igły wykonana z gładkiej wytrzymałej stali nierdzewnej, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, - końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, niska siła wkłucia i przesuwu, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, - Opakowanie: 1 sztuka papier/folia. Romiar nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer. | 1op=100szt. | 80 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Część 12
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 12: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 2
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Worki do zbiórki moczu: • steryliowany tlenkiem etylenu, bezlateksowy worek o pojemności 2000 ml wykoanany z PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), • długość drenu od 90 cm,150 cm. • zastawka antyzwrotna, • zawór spustowyszybkiego oprózniani typu poprzecznego ( T) obsługiwany jedną ręką, • skala pomiaru widoczna i czytelna, • tylna ściana worka biała ułatwiająca wiualizację moczu, • wieszak kompatybilny z workiem pakowany osobno do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, • opakowanie foliowe (Zamawiający wymaga worków z wieszakami w zestawie. Zamawiający dopuszcza worki do zbiórki moczu z osobno pakowanymi wieszakami) | szt. | 1000 |  |  |  | 8%
2 | Cewniki Foleya • 100% silikon, • sterylizowany tlenkiem etylenu, kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu, • cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, opakowanie podwójne-wewnetrzna folia, zewnętrzna papier/folia. • rozmiary: 14,16,18, 20, 22, 24. | szt. | 130 |  |  |  | 8%
3 | Zgłębniki żołądkowe – Sonda z PCV • do karmienia – nosowo– żołądkowe, • atraumatyczne, lekko zaokrąglona zamknieta końcówka, • cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach, • pakowane oddzielnie, papier/folia, • sterylizowany tlenkiem etylenu, • rozmiar 16,18 φ • 4 długości 80 cm,100 cm,125 cm,150cm • • kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, • podwójne pakowanie: opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne papier/folia. (Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy pakowany pojedynczo papier/folia) | szt. | 20 |  |  |  | 8%
4 | Zgłębniki żołądkowe – sonda silikonowa • linia kontrastująca w RTG, zatyczka cewnikowa, • posiadający znacznik głebokości ułatwiający wprowadzenie, • zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie, • do każdego cewnika dołlaczona sterylna zatyczka cewnikowa • sterylizowany, podwójne opakowanie, • rozmiar 16,18 FR, φ zewnętrzne 4.0, 4,7. 5,3. 6.0, 6.7• długość 1200 mm • • pakowanie: jedna sztuka peel/pack, 10 sztuk kartonik. | szt. | 90 |  |  |  | 8%
5 | Aparat AMBU jednorazowego użytku dla dorosłych: • w skład zestawu wchodzi: resuscytator, maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem, rezerwuar tlenu,przewód tlenowy • worek samorozprężalny w kolorze niebieskim, transparentny, •maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta, • rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 2000 ml, • dren długości 210 cm wzmocniony paskami w zdłuż na całej długości, odporny na zagięcia, • wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22N, , • pakowanie podwójne: 1 sztuka folia -kartonik,opakowanie zbiorcze a 24 szt. | szt. | 30 |  |  |  | 8%
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych • wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenia, • zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej • atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka, • wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblowanych krawędziach, • rozmiar 16 i 18, • kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, • dł.60 cm, • sterylizowany tlenkiem etylenu • pakowany papier/ folia, • rozmiar 16 i 18, | szt. | 120 |  |  |  | 8%
7 | Filtry antybakteryjne do resuscytatora • przeciw wirusowe, • do aparatu ambu, • jałowy, pakowany pojedynczo, • standardowy łącznik z układem pacjenta | szt. | 30 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 2 poz. 1-6
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 13
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 13: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 3
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dreny łączące do ssaka Medela typu Vario Wymiary: Ø 5,9 x 8.3, długość 210 cm | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Filtry antybakteryjne do ssaka Medela typu Vario 18AC jednorazowe - wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzelewowe. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Wkłady jednorazowe do ssaka Medela typu Vario 18AC 1,5 litra. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, jednorazowa • wykonana z elastycznego materiału zmniejszającego ryzyko zranienia •sterylna • pakowane pojedynczo, • rozmiar zróżnicowany kolorem. Dostępne rozmiary 2, 3, 4, 5 i 6 dla dorosłych. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym: • wykonane z medycznego PVC nie zawierającego lateksu, silikonowana • wykonane z materiału przezroczystego lub półprzezroczystego, • wyoblona krawędź otworu końcowego, • mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, • balonik kontrolny z zaworem bezzwrotnym, • oznakowanie rozmiaru i długości na rurce, • linia rtg określająca położenie rurki, • sterylne, • pakowane pojedynczo, Dostępne rozmiary 7,8 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Prowadnica do rurki intubacyjnej Pakowane pojedynczo Każdy produkt powinien posiadać: czytelną datę ważności, numer serii, datę produkcji (na każdym opakowaniu). | szt. | 20 |  |  |  | 8%
7 | Maska twarzowa z rezerwuarem do tlenoterapii biernej dla dorosłych • o wysokim stężeniu tlenu z rezerwuarem i drenem 180-210cm, • Jednorazowa, pakowana pojedynczo, • boczne otwory do wydzielania CO2, • dobrze dopasowana, szczelna i wygodna, przejrzysta miękka maska o anatomicznym kształcie, • regulowany klips donosowy w celu dopasowania do pacjenta, • stężenie tlenu 80 – 100%, .Rozmiary: L | szt. | 60 |  |  |  | 8%
8 | Cewniki do podawania tlenu typu „wąsy” - dla dorosłych • dren długości 2,0-2,1 metra, • przejrzyste, czyste mikrobiologicznie / steryne • do łagodnej niskostężonej tlenoterapii, • szybki przepływ tlenu, • łatwa szybka aplikacja, • miękki anatomiczny kształt wąsów zakończony stożkiem lub walcem, • pakowane pojedynczo | szt. | 75 |  |  |  | 8%
9 | Maska krtaniowa/nadkrtaniowa żelowa I-GEL dla dorosłych, sterylna, wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta, rozmiar nr 3, 4, 5 | szt. | 75 |  |  |  | 8%
10 | Łyżki do laryngoskopu dla dorosłych jednorazowego użytku typu Heine FO. Dostępne w rozmiarach: 3,4 kompatybilne z rękojeścią typu Macintosh lub równoważne. Pakowane pojedynczo | szt. | 40 |  |  |  | 8%
11 | Łącznik dren-cewnik autoklawowalny nr 7/8 konstrukcja schodkowa zapobiegająca łamaniu i zaginaniu się drenów. | szt. | 30 |  |  |  | 8%
12 | Elektrody dla dorosłych do defibrylatora Zoll AED PLUS: okres ważności: 2 lata do defibrylacji osób dorosłych i dzieci od 8 roku życia lub powyżej 25 kg masy ciała długość przewodu elektrod: 120 cm | op. = 2 szt | 10 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 3 poz. 1-12
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 14
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 14: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 4
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Serwety chirurgiczne jałowe: • z włókniny, • jałowa, • szerokość 40 - 50 cm, długość 40 – 60 cm. | szt. | 50 |  |  |  | 8%
2 | Skalpele z trzonkiem z tworzywa sztucznego,ostrze jałowe, ze stali nierdzewnej pakowane pojedynczo, rozmiary: 11,18,20,24 | szt. | 100 |  |  |  | 8%
3 | Szwy chirurgiczne:nici syntetyczne z kwasupoliglikolowego, wchłanialne, powlekane, rozmiar: 2,0,długość 75 cm igła:1/2 koła,typu 20 mm. | szt. | 60 |  |  |  | 8%
4. | Szpatułki laryngologiczne • pakowane pojedynczo, sterylne • rozmiar 150mm x 17mm, • Pakowanie zbiorcze po 50 lub 100 sztuk | op.=100 szt. | 50 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 4 poz. 1
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 15
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 15: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 5
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody Combo dla dorosłych, jednorazowe do defibrylacji oraz monitorowania. Elektrody kompatybilne z defibrylatorem M-Zoll | para | 10 |  |  |  | 8%
2 | Elektrody EKG jednorazowego użytku, samoprzylepne. Czujnik Ag/AgCl, nieprzepuszczalna dla płynów do długotrwałego monitorowania i diagnozy. Rozmiar 40/55 pakowane po 50 szt. (Zamawiający dopuszcza rozmiar elektrody o średnicy 50mm; zamawiający dopuszcza elektrody w rozmiarze 55x41 mm) | op.=50szt. | 20 |  |  |  | 8%
3 | Elektrody dla dorosłych do defibrylatora Zoll AED PLUS: okres ważności: do 5 lat Czujnik ucisku Real CPR Help do defibrylacji osób dorosłych i dzieci od 8 roku życia lub powyżej 25 kg masy ciała długość przewodu elektrod: 86,4 cm | op. = 2 szt | 10 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 5 poz. 1-3
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 16
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 16: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 6
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemnik z wodą sterylną do inhalacji Respiflo a 325 ml | szt. | 200 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 6 poz. 1
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 17
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 17: Dostawa rękawiczek jednorazowych dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 7
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem (zamawiający dopuszcza rękawiczki z mikroteksturą na całej powierzchni, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana) • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 100 |  |  |  | 8%
Razem pakiet nr 7 poz. 1
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Część 18
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 18: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 8
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Nożyczki chirurgiczne *ostro ostre *proste, *rozmiar 13 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 50 |  |  |  | 8%
2 | Nożyczki chirurgiczne *opatrunkowe, *rozmiar 16 cm, * sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 60 |  |  |  | 8%
3 | Nożyczki chirurgiczne *ostro tępe , *proste, *rozmiar 14,5 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 75 |  |  |  | 8%
4 | Kleszczyki chirurgiczne *typu Kocher, *proste, *rozmiar 14 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 75 |  |  |  | 8%
5 | Kleszczyki chirurgiczne *anatomiczne *typu Pean, *proste, *rozmiar 14 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) (Zamawiający dopuszcza sterylne metalowe kleszczyki anatomicznych prostych typu Pean w rozmiarze 14 cm.) | szt. | 75 |  |  |  | 8%
6 | Pęseta anatomiczna *typu Adson, *prosta , *rozmiar 12 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 75 |  |  |  | 8%
7 | Pęseta chirurgiczna *standardowa *prosta, *rozmiar 14 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 50 |  |  |  | 8%
8 | Imadło chirurgiczne *typu Mayo-Hegar, *rozmiar 16 cm, *sterylne, *metalowe (Zamawiający wymaga narzędzi metalowych jednorazowego użytku ze stali nierdzewnej sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa II a, reguła 6) część chwytna oznaczona jest kolorystycznie, opakowanie papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną) | szt. | 50 |  |  |  | 8%
poz. 1-8
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.