Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A

Remont pomieszczeń Wydziału Biologii i Biotechnologii w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

1.	Zabezpieczenie posadzek

2.	Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

3.	Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

4.	Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności (I klasa odporności na szorowanie)

5.	Montaż drzwi pcv zgodnie z przedmiarami

6.	Wykonanie zabudów płytą g-k poziomów centralnego ogrzewania

7. 	Montaż lamp UV zgodnie z przedmiarami

8.	Wymiana lamp na lampy LED oprawy prostokątne w ramce aluminiowej oraz osprzętu instalacyjnego zgodnie z przedmiarami

9.	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych