ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ DLA PAKIETU 6 – po modyfikacji

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pakiet 6*** | | | | |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| ***Igła kulkowa*** | | | | |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | **sterylna igła kulkowa jednorazowego użytku przeznaczona do płukania ran** | TAK | – |  |
| 4. | igła tępa zakończona kulką | TAK | – |  |
| 5. | igła zapewniająca łatwe i szczelne połączenie ze strzykawką o końcówce luer | TAK | – |  |
| 6. | możliwość połączenia ze strzykawką o końcówce luer-lock | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 7. | **rozmiar igły: 1,20 [mm] x 81 [mm]** | TAK | – |  |
| 8. | igła wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | – |  |
| 9. | igła zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii - umożliwiające aseptyczne wyjęcie igły z opakowania | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | – |  |