Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie regeneracji 3 studni na ujęciu JEDWABNO: IA, VIIIA, IXA.

Zakres zamówienia obejmuje następujące prace:

- Wizja terenowa połączone z analizą posiadanej dokumentacji studni i udostępnionych wyników badań geofizycznych z 2019 r.

- Pompowanie wstępne – wykorzystane zostaną wyniki pompowań diagnostycznych wykonanych we wrześniu 2019 r.

- Zastosowanie pneumoimpulsowej regeneracji każdej studni

- Wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji prac (w wersji wydruku i cyfrowej w formacie PDF po 2 egz.).

Wynagrodzenie będzie płatne po stwierdzeniu przynajmniej 80% wydajności jednostkowej każdej studni z okresu budowy. W przypadku nieuzyskania 80% wydatku jednostkowego opłata za usługę nie będzie uiszczana.

W przypadku uzyskania dobrych wyników regeneracji możliwe jest zwiększenie ilości regenerowanych studni.

Zamawiający zapewnia demontaż i montaż pompy głębinowej z rurociągiem tłocznym.

Zamawiający zapewnia nieodpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wskazuje miejsce zrzutu wody na czas realizacji prac.