AKCEPTUJĘ

SZEF

REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

w Krakowie

/-/  płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Roboty remontowe w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy 
ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).

Pytanie nr 1:

W specyfikacji technicznej napisano, że sufit podwieszany kasetonowy winien posiadać odporność REI120/EI120. Takie sufity nie posiadają żadnej odporności ogniowej, w związku z tym proszę o informację czy zapis ten to pomyłka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sufit składający się z płyt z wełny mineralnej i systemu podwieszania z profili metalowych ma posiadać klasę B1 odporności ogniowej – niezapalny lub niepalny. Sufit nie stanowi samoistnej bariery ogniowej. Do wszystkich elementów stosować materiały niezapalne.

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o udzielenie informacji:

- Jak ma być skonfigurowany domofon?

- Ile kaset przyzywowych, ile unifonów, ile elektrozaczepów?

Bowiem w przedmiarze elektrycznym jest napisane: "Montaż domofonu wraz 
z okablowaniem do 35 m do pomieszczeń 123; 124; 125; 126; 127 ze stacją przyzywową przy pom. nr 122

Natomiast w przedmiarze budowlanym: Jeden domofon do trzech pomieszczeń: 123,124-125,126-127

A w specyfikacji technicznej z kolei jest zapis:

Domofon wraz z oprzewodowaniem i zamkiem elektrycznym zamontowanym 
w drzwiach dla 5 pomieszczeń nr: 123, 124, 125, 126, 127 ze stacją przyzywową zlokalizowaną przy pomieszczeniu nr 122.

i

Eletrozaczep - zamek elektryczny rewersyjny zasilany napięciem 12 V. Stosowany np. do elektronicznie kontrolowanego systemu zamykania drzwi, itd. Eletrozaczep należy zamontować w ościeżnicy wymienianych drzwi do pomieszczeń o nr: 116, 117, 118, 119, 144, 145

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Poz. 2.9 Przedmiaru robót cz. budowlanej  dotyczy wymiany istniejących już elektrozaczepów.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zapis w Specyfikacji Technicznej: „Domofon wraz z oprzewodowaniem i zamkiem elektrycznym zamontowanym 
w drzwiach dla 5 pomieszczeń nr: 123, 124, 125, 126, 127 ze stacją przyzywową zlokalizowaną przy pomieszczeniu nr 122” jest prawidłowy.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Zał. nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót, cz. Elektryczna, poz. 2.15

Jest:

Kalkulacja indywidualna

Montaż domofonu wraz z okablowaniem do 35 m do pomieszczeń 123; 124; 125; 126; 127 ze stacją przyzywową przy pom. nr 122

Kpl 1

Powinno być:

Kalkulacja indywidualna

Montaż domofonu wraz z okablowaniem do 35 m do 5 pomieszczeń o nr: 123; 124; 125; 126; 127 (unifony) wraz z elektrozaczepem przy pom. 122.

Kpl 1

Zał. nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót, cz. Budowlana, poz. 2.11

Jest:

KNNR 5/409/1

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa

Wyliczenie ilości robót:

Jeden domofon do trzech pomieszczeń: 123,124-125,126-127

RAZEM: 1

Szt 1

Powinno być:

KNNR 5/409/1

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica przyzywowa

Wyliczenie ilości robót:

Jeden domofon do 5 pomieszczeń: 123,124,125,126, 127 – tablica przyzywowa przy pom. 122.

RAZEM: 1

Szt 1

Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt 12.1.2

Jest:

Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz.

Powinno być:

Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz.

Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć zestawienia dotyczące robocizny, materiałów i sprzętu.

- pkt 12.8 - Opakowanie i oznakowanie oferty składanej osobiście 
lub za pomocą operatorów pocztowych

Jest:

Ofertę należy złożyć w dokładnie zamkniętej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego, oznaczonej:

Oferta przetargowa: „Roboty remontowe w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie” – nie otwierać przed 22.04.2020 r. godz. 10:00”

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny wykonawcy

Powinno być:

Ofertę należy złożyć w dokładnie zamkniętej kopercie zaadresowanej 
na Zamawiającego, oznaczonej:

Oferta przetargowa: „Roboty remontowe w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie” – nie otwierać przed 29.04.2020 r. godz. 10:00”

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny wykonawcy

- pkt 13 - Miejsce oraz termin składania ofert

Jest:

Termin składania ofert ustala się do dnia 22.04.2020 r. do godz. 09:30.

Oferty składane osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych będzie można składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Powinno być:

Termin składania ofert ustala się do dnia 29.04.2020 r. do godz. 09:30.

Oferty składane osobiście lub za pomocą operatorów pocztowych będzie można składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków, ul. Mogilska 85, kancelaria.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- pkt 14 - Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi 22.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi 29.04.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Mogilska 85 – budynek nr 6 pokój nr 11.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

/-/  Agnieszka NOWAK

Wyk. Monika Walaszek

(261-13-14-09)

20.04.2020 r.