|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/106/2023 | Zawiercie, 18.12.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Usługa konserwacji i serwisu urządzeń dźwigowych.

Szpital Powiatowy w Zawierciu jako Zamawiający odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie:** w przedmiocie zamówienia ujęta została wymiana lin nośnych PAWO F7 fi 8mm w dźwigu osobowym nr UDT 3105002925 LIFTBUD typ: LB-S.C-R/1425, w związku z tym mam zapytanie ile sztuk lin jest do wymiany oraz ile metrów ma jedna lina. Czy jest możliwość osobistego sprawdzenia tych danych z dokumentacji technicznej dźwigu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że do wymiany należy przyjąć 8 odcinków x 46m, o średnicy 8mm. W załączeniu skan z dokumentacji technicznej.

Do wiadomości:

- opublikowano na stronie Platformy Zakupowej/aa.