Załącznik nr 2.2 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 4 – Aparat do dokumentacji żeli agarozowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: …………………….………..……….. Model: ………………….………………………….. |
| 1 | Aparat do rutynowej dokumentacji żeli i fluorescencji | TAK / NIE* |
| 2 | Odpowiedni do żeli DNA, żeli białkowych, liczenia kolonii, kolorymetrycznych plam i filmów | TAK / NIE* |
| 3 | Rozmiar transiluminatora UV minimum 25 x 30 cm | ……………………………………… należy podać |
| 4 | Oświetlenie wewnętrzne pochodzi z transiluminatora UV lub modułu LED o białym lub niebieskim świetle | TAK / NIE* |
| 5 | Efektywna rozdzielczość kamery minimum 15 MP, rozdzielczość kamery minimum 5 MP | ……………………………………… należy podać rozdzielczość efektywną ……………………………………… należy podać rozdzielczość kamery |
| 6 | Zoom obiektywu i koło filtrów napędzane silnikiem | TAK / NIE* |
| 7 | Obiektyw: zoom f1,2 ze sprzężeniem zwrotnym obiektywu | ……………………………………… należy podać |
| 8 | Zintegrowane białe oświetlenie LED | TAK / NIE* |
| 9 | Wstępnie zdefiniowane protokoły 1-kliknięcia | TAK / NIE* |
| 10 | Oprogramowanie do automatycznego sterowania | TAK / NIE* |
| 11 | Nieograniczona liczba protokołów do zapisu przez użytkownika | TAK / NIE* |
| 12 | Głębia bitowa czujnika minimum 12/16 bitów | TAK / NIE* |
| 13 | Skala szarości minimum 65536 | TAK / NIE* |
| 14 | Zakres dynamiczny minimum 4,8 | TAK / NIE* |
| 15 | Długość fali transiluminatora 302 nm | TAK / NIE* |
| 16 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy Parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt | ……………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy