Nowy Tomyśl, 04 kwietnia 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 33

64-300 Nowy Tomyśl

**Znak sprawy: ZP.271.22.2023**

Do wszystkich Wykonawców

zainteresowanych

udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dla zadania pn.:

**Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710   
z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Treść pytania nr 1**

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dla zadania ZP.271.22.2023 Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu w zakresie szafy przyłączenia monitoringu, która jest poza zakresem opracowania. Wykonawca wskazuje, że bez prac związanych z w/w szafą oraz bez jej właściwego wyposażenia – projektowany system monitoringu nie zadziała. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić przedmiotową szafę czy też nie. Jeżeli ma uwzględnić, to prosimy o parametry i zestawienie wyposażenia szafy.

**Odpowiedź:** Szafę przyłączenia do monitoringu zapewnia Inwestor. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia instalacji w miejsce przyłącza.