## Pakiet 1
Załącznik nr 1a
PAKIET nr 1:
Lp. | Nazwa i opis zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość [1 rok] | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/klasa kod EAN
1. | Paski do glukometrów spełniające warunki: - automatyczny wyrzut paska (po badaniu zapewnia brak bezposredniego kontaktu personelu ze zuzytym testem paskowym), - paski, które nie wymagaja kodowania, paski posiadaja kapilarę do automatycznego zasysania krwi, - paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie min 20-600mg/dl, - czas pomiaru do 10 sekund, - przechowywanie pasków w temperaturze od min 4°C do mix 40°C, - nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru, - brak interferencji z 74 substancji endo i egzogennych, Zamawiający wymaga, aby paski były kompatybilne do aparatów-glukometrów posiadanych przez Szpital (typ iXell lub równoważne). |  | 1 op. = 50 szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | SUMA | 0

## Pakiet 2
Załącznik nr 1a
PAKIET nr 2:
Lp. | Nazwa i opis zamówienia | Rozmiar | Opis opakowania | Ilość [1 rok] | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa kod EAN
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód 75-110 cm, przeznaczone dla osób dla osób aktywnych jak i tych o ograniczonej mobilności ze średnim nietrzymaniem moczu. Zapinane na 2 przylepcorzepy wielokrotnego użytku, wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny zatrzymującej wilgoć wewnątrz wkładu - superabsorbent, posiadające falbanki skierowane do zewnątrz, zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Typ Super Seni lub równoważny. | rozmiar M | op. a' 30 szt. | 35 |  | 0 | 5% | 0
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, obwód 100–150 cm, przeznaczone dla osób dla osób aktywnych jak i tych o ograniczonej mobilności ze średnim nietrzymaniem moczu. Zapinane na 2 przylepcorzepy wielokrotnego użytku, wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny zatrzymującej wilgoć wewnątrz wkładu - superabsorbent, posiadające falbanki skierowane do zewnątrz, zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Typ Super Seni lub równoważny. | rozmiar L | op. a' 30 szt. | 40 |  | 0 | 5% | 0
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, obwód 75-110 cm, na noc przeznaczone dla osób aktywnych jak i dla tych o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapinane na 2 przylepcorzepy wielokrotnego użytku, wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny zatrzymującej wilgoć wewnątrz wkładu - superabsorbent, posiadające falbanki skierowane do zewnątrz, zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Typ Super Seni lub równoważny. | rozmiar M | op. a' 30 szt. | 35 |  | 0 | 5% | 0
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, obwód 100-150 cm, na noc przeznaczone dla osób aktywnych jak i dla tych o ograniczonej mobilności ze średnim i ciężkim nietrzymaniem moczu. Zapinane na 2 przylepcorzepy wielokrotnego użytku, wykonane z miękkiej i delikatnej włókniny zatrzymującej wilgoć wewnątrz wkładu - superabsorbent, posiadające falbanki skierowane do zewnątrz, zabezpieczającymi przed wyciekaniem wilgoci, z elastycznymi włóknami w okolicach krocza, zawierające neutralizator zapachów wskaźnik wilgotności, zewnętrzna warstwa, boki wykonane z włókniny gwarantującej odpowiednią cyrkulację powietrza i pary wodnej. Typ Super Seni lub równoważny. | rozmiar L | op. a' 30 szt. | 40 |  | 0 | 5% | 0
[7 empty] | SUMA | 0

## suma
Pakiet | wartość brutto
PAKIET nr 1: | 0
PAKIET nr 2: | 0
SUMA | 0