## Wykaz płatności
Część I SIWZ - IDW Załacznik 1B
WZÓR TABELI CENY RYCZAŁTOWEJ
na roboty budowlane z projektowaniem pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach - część biologiczna
Poz . | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych zgodnie z warunkami kontraktu | Jednostka miary | Ilość | KWOTA NETTO | Termin wykonania zgodnie SIWZ
Wartość zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | FAZA PROJEKTOWANIA
1.1 | DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA Z PRAWEM NABYWANIA PRAW DO DYSPONOWANIA TERENEM -KOD CPV 71310000-4 | kpl | 1
1.2 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOD CPV 71320000-7
1.2.1 | Mapa do celów projektowych | kpl | 1
1.2.2 | Projekt zagospodarowania wraz z uzgodnieniami | kpl | 1
1.2.3 | Dokumentacja geotechniczna | kpl | 1
1.2.4 | Operaty wodno-prawne | kpl | 1
1.3 | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KOD CPV 71320000-7
1.3.1 | Projekt wykonawczy - branża architektoniczna | kpl | 1
1.3.2 | Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna | kpl | 1
1.3.3 | Projekt wykonawczy - branża sanitarna | kpl | 1
1.3.4 | Projekt wykonawczy - branża elektryczna | kpl | 1
1.3.5 | Projekt wykonawczy - branża technologiczna | kpl | 1
1.3.6 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w poszczególnych branżach | kpl | 1
1.3.7 | Przedmiar | kpl | 1
1.4 | PROJEKT TECHNICZNY KOD CPV 71320000-7 | kpl | 1
RAZEM (Faza projektowania) |  |  |  | 0 | X
Podatek Vat 23 % |  |  |  | 0
Faza projektowania (brutto) |  |  |  | 0
II | FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH
2 | Łapacz kamieni [48]
2.1 | Przygotowanie terenu pod budowę - prace rozbiórkowe | kpl | 1
2.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
2.3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
2.4 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
3 | Budynek krat [1]
3.1 | Roboty instalacyjne - dostawa i montaż | kpl | 1
4 | Budowa i modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych [47] i [1A]
4.1 | Przygotowanie terenu pod budowę wraz z pracami rozbiórkowymi | kpl | 1
4.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
4.1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
4.2 | Roboty instalacyjne - dostawa i montaż urządzeń | kpl | 1
4.1 | Demontaż likwidowanej części istniejącej stacji zlewnej | kpl | 1
5 | Modernizacja piaskownika [2]
5.1 | Przygotowanie terenu pod budowę - prace rozbiórkowe | kpl | 1
5.2 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - remont obiektu | kpl | 1
5.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
6 | Modernizacja pompowni głównej ścieków surowych [4] i [14]
6.1 | Przygotowanie terenu pod budowę wraz z pracami rozbiórkowymi | kpl | 1
6.2 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - remont obiektu | kpl | 1
6.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
6.4 | Modernizacja orurowania | kpl | 1
7 | Modernizacja systemu rozdziału ścieków surowych na ciąg biologiczny oraz osadniki deszczowe [5]
7.1 | Roboty instalacyjne - dostawa i montaż urządzeń | kpl | 1
7.2 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
8 | Budowa komór rozdziału ścieków przed reaktorem biologicznym i nitryfikacją [18] i [19]
8.1 | Przygotowanie terenu pod budowę wraz z pracami rozbiórkowymi | kpl | 1
8.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
8.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
8.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
9 | Modernizacja reaktora biologicznego [22] i [23]
9.1 | Przygotowanie terenu i obiektów pod budowę, rozbudowę i modernizację (w tym rozbiórka) | kpl | 1
9.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
9.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
9.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
9.5 | Roboty instalacyjne z dostawą i montażem urządzeń | kpl | 1
9.6 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
10 | Budowa nowej pompowni recyrkulacji wewnętrznej [15] i [12A] [12B] | kpl
10.1 | Przygotowanie terenu pod budowę wraz z pracami rozbiórkowymi | kpl | 1
10.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
10.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
10.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
11 | Budowa komory rozdziału na osadniki wtórne [17]
11.1 | Przygotowanie terenu pod budowę wraz z pracami rozbiórkowymi | kpl | 1
11.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
11.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
11.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
12 | Budowa osadników wtórnych z pompownią flotatów i spustem osadu recyrkulowanego [20A] i [20B]
12.1 | Przygotowanie terenu pod budowę | kpl | 1
12.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
12.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
12.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
13 | Modernizacja budynku recyrkulacji i stacji dmuchaw [31] i [31A]
13.1 | Przygotowanie obiektu pod rozbudowę i modernizację | kpl | 1
13.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
13.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
14 | Przeniesienie stacji magazynowania i dozowania koagulantu [16] i [11]
14.1 | Przygotowanie terenu pod budowę | kpl | 1
14.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
14.3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
14.4 | Roboty instalacyjne - dostawa i montaż urządzeń | kpl | 1
14.5 | Demontaż likwidowanej stacji | kpl | 1
15 | Modernizacja zbiorników retencyjnych ścieków deszczowych [21]
15.1 | Przygotowanie terenu i obiektów pod budowę, rozbudowę i modernizację (w tym rozbiórka) | kpl | 1
15.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
15.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
15.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
15.5 | Roboty instalacyjne z dostawą i montażem urządzeń | kpl | 1
16 | Modernizacja i budowa nowego Zbiornika retencyjnego odcieków [13] i [13A]
16.1 | Przygotowanie terenu i obiektów pod budowę, rozbudowę i modernizację (w tym rozbiórka) | kpl | 1
16.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
16.3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
16.4 | Roboty instalacyjne - dostawa i montaż urządzeń | kpl | 1
17 | Modernizacja kanału wylotowego oraz układu pomiarowego ścieków oczyszczonych [9] i [10] [10A]
17.1 | Przygotowanie terenu pod budowę | kpl | 1
17.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
17.3 | Roboty instalacyjne | kpl | 1
17.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
18 | Sieci zewnętrzne
18.1 | Przygotowanie terenu pod budowę | kpl | 1
18.2 | Roboty budowlane | kpl | 1
18.3 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
19 | System AKPiA i sieci energetyczne | kpl | 1
20 | Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
20.1 | Przygotowanie terenu pod budowę | kpl | 1
20.2 | Przygotowanie terenu pod budowę - prace rozbiórkowe | kpl | 1
20.3 | Roboty budowlane | kpl | 1
20.4 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | kpl | 1
21 | Rozruch oczyszczalni | kpl | 1
RAZEM (Faza robót budowlanych) |  |  |  | 0 | X
Podatek Vat 23 % |  |  |  | 0
Faza robót budowlanych (brutto) |  |  |  | 0
III | FAZA SERWISOWANIA
22 | Gwarantowane koszty serwisu gwarancyjnego | kpl | 1
RAZEM (Faza serwisowania) |  |  |  | 0 | X
Podatek Vat 23 % |  |  |  | 0
Faza serwisowania (brutto) |  |  |  | 0
OGÓŁEM (Faza Proj. + Faza Robót Budowlanych + Faza serwis.) netto |  |  |  | 0
Podatek Vat 23 % |  |  |  | 0
ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (brutto) |  |  |  | 0
…………………………………………….
(pieczęć firmy)
……………………………………………………………..
(pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy )
………………………..dnia……………………
Miejscowość data