# WSSE.DEA OZPA 272.37.2023                                                     Załącznik nr 2 do SWZ -ZMIANA

# Wykonawca

Nazwa: ……………………………………………

# Siedziba:…………………………………………....

# Województwo:………………………………………

# NIP ……………… / KRS ………………

# /Nazwa i adres Wykonawcy/

FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

CZĘŚĆ 2: Cieplarki laboratoryjne o pojemności 50l -60l- 2szt

Tabela nr 1. Parametry wymagane. (Parametry określone w kolumnie 1 tabeli mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.)

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | OFEROWANE PARAMETRY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Fabrycznie nowe urządzenia przeznaczone do inkubacji drobnoustrojów, data produkcji co najmniej 2022 rok. Zakres dostawy obejmuje: transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem na I piętro budynku A. w godzinach od 7:30 do 14:00. Dostawa oraz instalacja w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2023r. | Cieplarki 2 sztuki – poj. 50-60 l Oferowany produkt cieplarka………………………….. Producent: …………………….. (pełna nazwa, strona www.) Model: …………………………. nr katalogowy: ………………… Rok produkcji: ……………………… |  |  |
| WYMAGANIA TECHNICZNE |  |  |  |
| - System grzania – płaszcz powietrzny z wymuszonym obiegiem. |  |  |  |
| - Pojemność 50-60 l Wymiary zewnętrzne wysokość max. 784 mm Szerokość max. 600 mm Głębokość max. 640 mm |  |  | Wypełnić: Pojemność:…………l Wymiary zewnętrzne: Wysokość ………mm Szerokość ………mm Głębokość……….mm |
| - Min. zakres temperatury pracy: od +15°C -do 60°C. Dopuszczalne są urządzenia posiadające szerszy zakres temperatury pracy. | Wypełnić: Zakres temperatury:…………. |  |  |
| - Dokładność stabilizacji temperatury – maksymalnie +/- 0,5 °C | Wypełnić: Dokładność stabilizacji temperatury :…….. |  |  |
| - Cyfrowy, czytelny wyświetlacz parametrów rzeczywistych. |  |  |  |
| - Zasilanie 230V/50/60 Hz. |  |  |  |
| - Wnętrze ze stali nierdzewnej i półki ze stali nierdzewnej lub druciano chromowane. |  |  |  |
| - Przepust do wprowadzania dodatkowych czujników. |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| - Minimum 2 półki. |  | Wypełnić: Ilość półek: …….. |  |
| - Akustyczny lub optyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów. |  |  |  |
| - Podwójne drzwi. |  |  |  |
| - Kontrola mikroprocesorowa. |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |
| 13. Gwarancja 24 miesiące- KRYTERIUM OCENY OFERT*. |  |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| 14.Dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim, w formie drukowanej lun na nośniku elektronicznym w formacie pdf lub doc., instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. |  |  |  |
| 15.Certyfikaty: bezpieczeństwa, producenta. |  |  |  |

Tabela 2.

Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.

| Gwarancja: 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy– 20 pkt 48 miesięcy- 40 pkt. | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

Oferta została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: ………………………………………