OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy al. Jachowicza 20 w Płocku polegającego na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, rezerwacji terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych – Budżet Obywatelski” wraz z uzyskaniem właściwiej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.
Przedmiotowa dokumentacja opracowana będzie w oparciu o wstępną koncepcję zagospodarowania terenu szkoły opracowaną przez autora ww. projektu zgłoszonego do 7. Edycji Budżetu Obywatelskiego – zał. nr 1 do opz.
Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w szczególności, w oparciu o wytyczne niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, umowę, założenia wynikające z załączonej do opz wstępnej koncepcji zagospodarowania, wykonane przez Wykonawcę geotechniczne badania podłoża gruntowego, wytyczne i warunki techniczne do projektowania wydane przez jednostki opiniujące uzyskane przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia do dnia 31 maja 2019 roku.
II. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji
Przedmiot zamówienia będzie zlokalizowany na terenie Miasta Płocka na Osiedlu Kochanowskiego, na południowo-wschodniej części działki o nr ewid. 205/2, obręb 7. Jednocześnie projektant weźmie pod uwagę, że warunki techniczne mogą wskazywać na ingerencję również w inne działki. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
###### III. WYTYCZNE FUNKCJONALNE - ZAŁOŻENIA OKREŚLONE PRZEZ INWESTORA – PRZEWIDYWANY ZAKRES

Realizacja nowego zagospodarowania terenu ma na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu aktywności ruchowej będącego bezpiecznym miejscem zabaw dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas lekcji wychowania fizycznego i przerw międzylekcyjnych, a także miejscem aktywnego spędzania wolnego czasu popołudniami i w dni wolne od pracy wszystkich grup wiekowych. Realizacja nowego zagospodarowania terenu polega na:
1. wykonaniu robót rozbiórkowych w zakresie niezbędnym do wykonania nowego zagospodarowania i rezerwacji terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego, w tym rozbiórka starych nawierzchni betonowych, demontaż istniejącego ogrodzenia, nieczynnej instalacji elektrycznej oraz zaślepienia studni nieczynnego ujęcia wody,
2. usunięciu kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu i rezerwacji terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego istniejących drzew i krzewów,
3. wykonaniu nawodnienia projektowanej zieleni wraz z przyłączem wody,
4. wykonaniu odwodnienia terenu, a w przypadku konieczności kanalizacji deszczowej,
5. wykonaniu oświetlenia projektowanego placu zabaw, siłowni i alejek,
6. wykonanie monitoringu (montaż 3 kamer na budynku szkoły),
7. montaż drzwi wejściowych do szkoły w łączniku pomiędzy budynkiem głównym, a salą gimnastyczną,
8. budowie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wyposażonego w urządzenia o funkcjach zbliżonych do:
  - huśtawki tzw. bocianie gniazdo,
  - zestawu zabawowego tzw. rysy,
  - zestawu zabawowego tzw. komety linowej,
  - karuzela tzw. gwiezdnego wiru,
  - huśtawki tzw. wagonik,
  - dwóch stołów szachowych,
  - betonowego stołu do ping ponga,
9. budowie siłowni zewnętrznej o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wyposażonej w 5 urządzenia dwustanowiskowych o następujących funkcjach:
  - biegacz i rower klasyczny,
  - podciągacz i wypychacz,
  - twister i wahacz,
  - narciarz i wioślarz,
10. rezerwacja terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego,
11. budowie alejek mających na celu skomunikowanie nowoprojektowanych obiektów z istniejącymi wraz z uwzględnieniem przyszłej budowy boiska,
12. wykonaniu części rekreacyjnej, tj. zagospodarowanie terenu zielenią, utwardzenie, montaż ławek i koszy na śmieci,
13. wykonaniu nowego ogrodzenia z furtką,
14. wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 212/2 (w granicy działki 205/2, po zmienionej trasie) – w załączeniu pismo Wodociągów Płockich z dnia 15.01.2019 roku.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zagospodarowania południowo-wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej nr 14 w Płocku przy al. Jachowicza 20 wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz właściwiej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę, w tym:
1. projekt zagospodarowania terenu (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
2. projekt budowlany i wykonawczy branży konstrukcyjno-budowlanej (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
3. projekty budowlane i wykonawcze branży sanitarnej:
1. budowy kanalizacji deszczowej - jeżeli zajdzie taka konieczność,
2. nawodnienie terenu zielonego wraz z przyłączem,
3. przebudowa przyłącza wodociągowego
(4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
1. projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej – wykonanie automatyki nawodnienia terenu zielonego (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
2. projekty budowlane i wykonawcze branży elektrycznej – wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
3. projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami i z elementami urządzenia terenu np.: energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych itd. - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF) - jeżeli zajdzie taka konieczność,
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż oddzielnie (po 4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
5. dokumentację geotechniczną - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
6. protokół z narady koordynacyjnej ZUDP,
7. inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń zastępczych - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
8. projekt zieleni – architektura krajobrazu - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
9. wykonanie wyceny brakarskiej drewna opałowego pozyskanego w wyniku usunięcia drzew i krzewów w celu określenia wartości majątkowej - 2 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
  Należy oszacować masę i wartości drewna drzew w oparciu o „Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących” Mariana Czuraja.
10. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (4 egz.) wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),
11. przedmiary robót oddzielnie dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF).
12. kosztorysy inwestorskie oddzielnie dla każdej branży oddzielnie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – metodą kalkulacji uproszczonej. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu - po 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),
13. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jeżeli będzie taka konieczność.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna przewidywać roboty rozbiórkowe, demontażowe, budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury, usunięcia ewentualnych kolizji oraz w przypadku konieczności ustawienia organizacji ruchu tymczasowej zatwierdzonej przez Zarządcę Drogi oraz Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka.
W celu prawidłowego zaprojektowania należy uzyskać szczegółowe warunki techniczne i uzgodnienia od odpowiednich instytucji, właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia. Ponadto należy wykonać badania niezbędne do oceny stanu gruntu pod planowany obszar inwestycji, na podstawie których projektant dokona wyboru podbudów oraz określi sposób odwodnienia bądź rozsączenia dla terenu znajdującego się w granicach opracowania, wykonać pomiary geodezyjne oraz inwentaryzację obiektów, urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym. Dokumentację należy opracować kompleksowo we wszystkich branżach, które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji uzyskanych przez Wykonawcę na etapie projektowania i uzyskać odpowiednią decyzję Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej na realizację inwestycji.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów uzyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego odpowiednią decyzję na ich usunięcie. Natomiast projekt zieleni uwzględniał będzie nasadzenia zastępcze drzew i krzewów w ramach rekompensaty dla środowiska. Koszty usunięcia (karczowania i plantowania) i nasadzeń należy uwzględnić w kosztach przedsięwzięcia.
Projekt powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, spełniać wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jak również zapewniać swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu.
Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne jak i mechaniczne. Ponadto materiały przewidziane do wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

Przy sporządzaniu projektu należy kierować się następującymi wytycznymi:
1. w ramach projektu zagospodarowania wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy al. Jachowicza 20 w Płocku powinien powstać przemyślany projekt zieleni oraz utwardzeń terenu związanych ze skomunikowaniem placu, siłowni i planowanego w przyszłości boiska z istniejącym otoczeniem; wprowadzenie zieleni atrakcyjnej nie tylko pod względem wizualnym, ale dostarczającej również bodźców oddziałujących na zmysły (poprzez zapach, kolor, wrażenia słuchowe) obcującym z nią użytkownikom będzie dodatkowym atutem podnoszącym wartość przestrzeni;
2. w granicy zagospodarowania należy wymienić stare zużyte ogrodzenie terenu szkoły, przy czym rekomendowana jest wysokość ogrodzenia ok. 2 metrów oraz przemyślany dobór materiału wykonania, aby uniknąć wrażania stworzenia „miejsca zabaw za kratami”; zasadne jest również skorelowanie ogrodzenia z nasadzeniami uwzględnionymi w projekcie zieleni;
3. Zamawiający dopuszcza zmianę funkcji ww. urządzeń przy założeniu, iż zostanie zapewniony sprzęt, który będzie jak najbardziej różnorodny i który w maksymalny sposób zrealizuje potrzeby przyszłych użytkowników, wprowadzenie niekonwencjonalnych rozwiązań oraz przemyślany dobór wyposażenia będzie bodźcem do kreatywnej zabawy;
4. należy zlokalizować ławki lub inne siedziska wynikających z koncepcji aranżacji placu; lokalizację należy dobrać tak, aby siedząc można było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu;
5. przemyślana lokalizacja śmietniczek to niezbędny wymóg do zachowania miejsca zabaw w ładzie i porządku;
6. jednocześnie należy unikać chaosu estetycznego wynikającego z natłoku kolorystki zastosowanych materiałów wykonania zabawek oraz nawierzchni;
7. wokół każdej zabawki i urządzenia musi być zachowana bezpieczna strefa, w której nie może się znaleźć inny element;
8. Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi.
9. Konstrukcja elementów wyposażenia placu zabaw i siłowni (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia.
10. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności,	ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom.
11. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia.
12. Projektant zaprojektuje zagospodarowanie terenu zielenią oraz urządzeniami, które nie będą generowały dużych kosztów budowy i eksploatacji.
Ostateczne decyzje dotyczące zagospodarowania terenu zapadną na spotkaniach roboczych, które będą organizowane przez Wykonawcę i Zamawiającego z udziałem autora ww. projektu zgłoszonego do 7. Edycji Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządcy szkoły.
OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach prac przygotowawczych należy:
1. Dokonać wizji lokalnej terenów, na których mają być zlokalizowane place zabaw.
2. Uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu inwestycji).
3. Dokonać badania gruntowo – wodnego terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urządzeń placu zabaw i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA i WYPOSAŻENIA
1. Plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci.
2. Przy doborze urządzeń należy kierować się zasadami ekonomiki wykorzystania terenu.
1. Urządzenia mogą być wykonane jako wolnostojące lub występować w dowolnych zestawach,
2. Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw i siłowni należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta.
3. Urządzenia powinny być gotowymi elementami systemowymi.
4. Teren należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaka na min. 5 rowerów, tablicy z regulaminem. Treść i wygląd regulaminu przed montażem należy uzgodnić z Grafikiem Miasta i Dyrektorem szkoły.
5. Wszystkie urządzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne,
6. Istniejące ogrodzenie należy wymienić na ogrodzenie systemowe trwale związanym z gruntem.
7. Nie należy projektować ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkowników przedmiotowego terenu.
8. W ogrodzeniu należy przewidzieć furtkę z samozamykaczem i bramę. Wejście na teren powinno posiadać rozwiązania uniemożliwiające dostęp psom.
9. Wszystkie elementy ogrodzenia wraz z ich montażem powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania, oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne.
IV. WYTYCZNE KOŃCOWE I OGÓLNE

Wykonawca przedmiot zamówienia wykona z wszelką starannością w sposób określony w przepisach, zgodnie z aktualnymi wymaganiami obowiązujących ustaw, a w szczególności:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.)
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 609 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 1129),
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
- zarządzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,
- zarządzenia nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka,
- zarządzenia 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontu dróg i zarządzenia Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r. dot. wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg,
- zarządzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,
- zarządzenie nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta Płocka (uchwała Rady Miasta Płocka nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26.03.2013 r.),
- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Treści uchwał i zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl,
Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.

V. SPOSÓB WYLICZENIA OFERTY
Wykonanie na podstawie: Zaproszenia do złożenia ofert, opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy – szczegółowej i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do określenia wynagrodzenia zadowalającego Wykonawcę za wykonanie kompletnej i pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Załączniki:
1. Mapa zasadnicza – elektroniczna,
2. Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu – wersja elektroniczna,
3. Wzór Tabeli Elementów Scalonych - – wersja papierowa i elektroniczna,
4. Warunki techniczne i wytyczne do projektowania z WRM– wersja elektroniczna,
5. Pismo Wodociągów Płockich Sp. z o.o. dotyczące przebudowy przyłącza wodociągowego – wersja elektroniczna,