Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Ekran projekcyjny – Sala wykładowa Hillera, Reichera, Mozołowskiego – budynek Collegium Biomedicum |  |  |  |  |
| I | Ekran ramowy stały - 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Ekran stały do przedniej projekcji o wymiarach powierzchni aktywnej 450 cm x 280 (±2 cm) | TAK |  |  |
|  | Ekran rozpinany na ramie aluminiowej | TAK |  |  |
|  | Ekran rozpinany za pomocą prowadnic umożliwiających dostosowanie napięcia powierzchni ekranu w zależności od temperatury otoczenia | TAK |  |  |
|  | Czarna ramka dookoła (BB) w standardzie | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia biała bez widocznych łączeń | TAK |  |  |
|  | Format 16:10 | TAK |  |  |
|  | Współczynnik gain większy od 1.1 | TAK |  |  |
|  | Waga nie więcej niż 50 kg | TAK |  | TAK-20 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Metalowe wysięgniki do ekranu zapewniające odpowiedni dystans od ściany. | TAK |  |  |
| II | demontaż starych ekranów elektrycznych | TAK |  |  |
| III | montaż nowych ekranów ramowych | TAK |  |  |
| IV | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
| 1. | Okres gwarancji na ekrany i montaż min. 24 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | Podać nazwę i adres firmy |  |  |
| 3. | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie, dedykowany elektroniczny portal obsługi zgłoszeń | TAK/Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |