Dostawa symetrycznego łącza Internetowego
do budynku - siedziby Sekcji
Przewozów Regionalnych spółka z o. o.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 10 Mbp/s na 10 Mbp/s do siedziby Sekcji Przewozów Regionalnych spółka z o. o. mieszczącego się w Toruniu przy ul. Kujawskiej 1 budynek A, pomieszczenie serwerowni usytuowane jest na parterze pokój nr 5, oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w oparciu o łącze stałe Wykonawcy przez okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia świadczenia usługi o kolejne 12 miesięcy.
Warunki dla łącza:
1. Przepływność łącza nie mniejsza niż 10 Mb/s.
2. Zamawiający wymaga łącza z maską /29, z 5 dostępnymi routowalnymi, publicznymi adresami IP (IPv4).
3. Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy.
4. Oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT).
5. Łącze powinno być zakończone wtykiem typu RJ45 pracującym w technologiach Ethernet 100 Base-TX oraz 1000 Base-T, bądź routerem brzegowym (do którego można podpiąć wtyk RJ45) w szafie RACK Zamawiającego.
6. Ze względu na przeznaczenie łącza Wykonawca powinien zagwarantować łącze o minimalnych parametrach:
1. dostępność usługi miesięczna na poziomie nie mniejszym niż 99,7%,
2. średnie opóźnienie pakietów nie więcej niż 20 ms,
3. średnie straty pakietów do 0,5%,
4. czas reakcji na przywrócenie funkcjonalności łącza nie dłuższy niż 8 godziny w dni robocze
1. Wykonawca w dniu podpisana umowy zobowiązany jest podać imię i nazwisko opiekuna lub inną pomoc techniczną oraz wskazać numer telefonu, poprzez który Zamawiający będzie komunikował się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w sprawach awarii łącza, oraz w sprawach formalnych 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę łącza. Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza. Zamawiający nie narzuca w ramach niniejszego postępowania żadnych technologii wykonania łącza. Wykonawca może stosować dowolne rozważania techniczne, o ile zapewnią one poprawną i nieprzerwaną realizację transmisji o określonych powyżej parametrach i są zgodne z przyjętymi normami technicznymi oraz uwarunkowaniami prawnymi.
1. w przypadku zastosowania technologii: -przewodowej Wykonawca winien sprawdzić i dostarczyć w dniu podpisania umowy dokument stwierdzający możliwości techniczne dla uruchomienia łącza w oferowanej przepustowości i lokalizacji,
2. w przypadku zastosowania technologii bezprzewodowej Wykonawca winien dostarczyć w dniu podpisania umowy testy stwierdzające możliwość zestawienia trwałego połączenia tylko i wyłączne w paśmie koncesjonowanym, utrzymującego powyższe parametry połączenia.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dniu podpisania umowy regulamin świadczenia usług w sieci Wykonawcy uwzględniający żądane przez Zamawiającego parametry łącza. W przypadku niedotrzymywania warunków technicznych łącza Zamawiający ma prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu..
2. Koszty doprowadzenia i uruchomienia łącza ponosi Wykonawca.

1. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSTĘPNEJ OFERENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISEM TREŚCI ZAŁĄCZNIKA.
2.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE POSTANOWIENIA ZOSTAŁY ZAWARTE WE WZORZE UMOWY.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD 02-11-2016 DO 01-11-2017.
4. OFERENCI MOGĄ SKŁADAĆ PYTANIA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU DO DNIA 13-10-2016 DO GODZ:15:00.
5. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ;
    - W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH: ANDRZEJ MASIEŁAJĆ TEL: 695 310 343, MAIL: andrzej.masielajc@p-r.com.pl
    - W SPRAWACH PROCEDURALNYCH: DARIUSZ NOWICKI TEL: 695312759, MAIL: dariusz.nowicki@p-r.com.pl
6. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM JEGO ETAPIE BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY, BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
7. ZAMAWIAJĄCY NIE JEST WŁAŚCICIELEM BUDYNKU W KTÓRYM MA BYĆ ŚWIADCZONA USŁUGA. WŁAŚCICIELEM BUDYNKU JEST:
   URBITOR SP. Z O. O.
   UL. CHROBREGO 105/107
   87-100 TORUŃ
8. KONTAKT DO WŁAŚCICIELA BUDYNKU MOŻNA UZYSKAĆ OD TADEUSZA KITOWSKIEGO - NACZELNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO TEL: 669 601 835.
9. CENA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW JEST CENĄ NETTO ZA CAŁY ROK ŚWIADCZENIA USŁUG WRAZ Z KONIECZNYMI INWESTYCJAMI ZE STRONY WYKONAWCY.