**Gdańsk, dnia 05.11.2021r**.

**GUM2021 ZP0124**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa zamrażalki laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

**Pakiet 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących wymiarach: szer. 780 mm, wys. 670 mm, głębokość 535 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza urządzenie o podanych wymiarach, pod warunkiem, że pojemność będzie się mieściła w zakresie podanym w SWZ- (105-125 l)

**Pytanie 2**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z płytą grzejną wykonaną ze szkła ceramicznego jako równoważne rozwiązanie dla wymogu: „wykonana z siluminu z powłoką ceramiczną”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stopniem ochrony IP 21 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska