SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

- MEBLE - typ 2.

Meble wykonane z płyt wiórowych, laminowanych dwustronnie o strukturze perlistej, łatwo zmywalnej i antyrefleksyjnej – nie dopuszcza się płyty z połyskiem lub strukturą drewna. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brak jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli typu 2 przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 120 mm. Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów umożliwi zachowanie zaplanowanej funkcjonalności mebli.

- Biurka – typ 2.

Blaty wykonane z płyt meblowych zgodnie z opisem dla mebli typ 2 w dekorze dąb rozbielany o grubości 28-32 mm z krawędzią wykończoną listwą z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm z dekorem dopasowanym do warstwy dekoracyjnej płyty. Podstawę blatów stanowi stelaż metalowy złożony z dwóch pionowych kolumn w kolorze aluminium, wspartych na poziomych stopach oraz połączonych dwoma belkami konstrukcyjnymi o przekroju min. 30x40 mm. Kolumny pionowe stelaża o przekroju kwadratowym o wymiarze boku min. 60 mm, mocowane są do blatu na jego krótszych krawędziach za pomocą stabilnych łączników. Stopy poziome wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub aluminium polerowanego bez powłoki lakierniczej, co zapobiega możliwości powstania uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas eksploatacji. Belki konstrukcyjne wykonane z metalu, mocowane do górnej części każdej z kolumn pionowych, stanowiące element konstrukcyjny zapewniający sztywność stelaża bez dodatkowych elementów. Stopy podporowe zakończone krążkami regulacyjnymi umożliwiającymi poziomowanie w zakresie co najmniej 10 mm. Blaty wyposażone w przepusty kablowe zgodnie z opisem pozycji w formularzu wyceny, posiadają od spodu wklejone metalowe gniazda montażowe umożliwiające przykręcenie stelaża oraz łączenie ich ze sobą w ciągi za pomocą śrub. Biurka muszą posiadać atest lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnianie normy PN-EN 527-2:2004 lub PN-EN 527-2:2017-02 przez biurka typ 2. Blaty i krawędzie biurek muszą posiadać atest lub świadectwo z badań dla biurek typ 2 potwierdzający wynik badania odporności blatów i krawędzi płyt na wodę na ocenę min. 5 wg normy IOS-TM-0002/5. Elementy malowane stelaża muszą posiadać atest lub świadectwo z badań potwierdzające wytrzymałość powłoki lakierniczej stelaży metalowych na uderzenia dla biurek typ 2 – stopień zmian nie mniej niż 5 dla wysokości uderzenia z wysokości co najmniej 50 mm wg normy PN-ISO 4211-4:1999.

- Szafy, komody – typ 2.

Meble wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typ 2, wieńce w dekorze dąb rozbielany, fronty i korpus w kolorystyce aluminium. Wieńce górne wykonane z płyty laminowanej grubości 28-32 mm. Korpusy, fronty płytowe i półki wykonane z płyty laminowanej grubości min. 18 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi z płyt laminowanych dwustronnie gr. 10-12 mm, mocowane na prowadnicach metalowych rolkowych lub kulkowych. Wieńce, drzwiczki uchylne oraz przesuwne wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm, pozostałe elementy wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 0,5 mm, listwy ochronne zgodne z dekorem laminatu płyty. Meble wyposażone w stopki wysokości 25-35 mm z możliwością poziomowania od wewnątrz mebla. Korpus łączony na złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Drzwiczki uchylne mocowane na zawiasach puszkowych z samodociągiem i cichym domykiem. W szafach dwudrzwiowych, jedno ze skrzydeł drzwiowych wyposażone w listwę przymykową plastikową z gumową uszczelką, utrudniającą wnikanie kurzu do wewnątrz. Drzwi przesuwne płytowe poruszające się po torowisku z tworzywa sztucznego, wyposażone w prowadniki umożliwiające poziomowanie. Drzwiczki zamykane na zamki patentowe z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu. System zamykania drzwi nie wymagający stosowania zasuwek drzwiowych. Półki na akta wsparte na systemie podpórek samozaciskowych. Podpórki złożone z tworzywowej części osadzanej w półce oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Sposób mocowania półek zapobiegający ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększający sztywność korpusu. Meble muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006.

- Kontenery – typ 2.

Kontenery wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli typ 2, blaty i fronty w dekorze dąb rozbielany, korpus w kolorystyce aluminium. Blaty, fronty i korpus wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości min. 2 mm. Szuflady z wkładami wykonanymi w całości z płyty grubości 10-12 mm, mocowane na prowadnicach rolkowych z wysuwem 
min. 80% i nośnością co najmniej 25 kg. Szuflady zamykane na zamek centralny z numerem seryjnym wybitym na zamku oraz kluczu, klucz wychylny z zabezpieczeniem przed wyłamaniem. Kontenery stacjonarne 4-szufladowe na 4 plastikowych nóżkach wysokości 
50-70 mm z możliwością poziomowania. Korpusy kontenerów w całości wykonane z płyty grubości min. 18 mm. W kontenerach stacjonarnych blaty o grubości blatów w biurkach typ 2. Krawędzie oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego, grubości min. 2 mm zgodnej z dekorem laminatu płyt. Kontenery muszą posiadać świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy, potwierdzające zgodność oferowanych mebli z wymaganiami zawartymi w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14074:2006.