ZP.271.10.2024.GKM         		                       	                 Aleksandrów Kujawski, 19.09.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.10.2024.GKM

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski " – sprawa nr ZP.271.10.2024.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Proszę o weryfikacje poprawności poniższych danych z przedstawionych symulacjach oświetleniowych z
audytu
- sytuacja nr 4 - wysokość montażu oprawy 17m i wysięgnik 3 ramienny
- sytuacja nr 24 - szerokość drogi 25m,
- sytuacja nr 25 - szerokość drogi 15m, wysokość zawieszenia opraw 16m, 3 ramienny wysięgnik
- sytuacja nr 30 - szerokość drogi 12m
- sytuacja nr 34 - nawis ptk świetlnego 8m

Odp.

Zamawiający informuje, że wszystkie sytuacje/dane dołączone do postępowania są poprawne, odzwierciedlają rzeczywiste usytuowanie oświetlenia.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

1.	Wnosimy o potwierdzenie, że wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych zawartych w Audycie Oświetlenia Ulicznego są wspólne dla opraw ulicznych oraz parkowych z wyjątkiem regulacji kąta pochylenia oraz klosza ze szkła hartowanego, które powinny spełniać tylko oprawy uliczne.

Odp.

Zamawiający informuje, że potwierdza.

Pytanie nr 2

2.	Wnosimy o dopuszczenie opraw parkowych z kloszem z poliwęglanu przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Odp.

Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawy parkowe z kloszem z poliwęglanu przy spełnianiu pozostałych wymagań.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

Burmistrz

(-) Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/