## CZĘŚĆ NR 1
CZĘŚĆ NR 1
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania
|  | Minimalna klasa czystości lub skład |  | Szczegółowy opis jakościowy | Poj. wodna butli lub wiązki, litr | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Acetylen analityczny | 2.5 | 99,5% | w acetonie | 50 | 1 | 10 | 19 | kg | 10
2 | Argon czysty | 5.0 | 99,999% |  | 10 | 12 | 2.1 | 200 | m3 | 25.2
3 | Argon czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 61 | 10.5 | 200 | m3 | 640.5
4 | Argon techniczny | 4.8 | 99,998% |  | 40 | 7* | 10.5 | 200 | m3 | 73.5
5 | Argon techniczny | 4.8 | 99,998% |  | 10 | 1** | 2.1 | 200 | m3 | 2.1
6 | Azot czysty | 5.0 | 99,999% |  | 10 | 12 | 1.89 | 200 | m3 | 22.68
7 | Azot czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 165 | 9.4 | 200 | m3 | 1551
8 | Azot czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm; O2 ≤ 0,03 ppm CO + CO2 ≤ 0,1 ppm | 50 | 3 | 9.4 | 200 | m3 | 28.2
9 | Butan | 2.5 | 99,5% |  | 27 | 1 | 11 | 2.1 | kg | 11
10 | Dwutlenek węgla | 3.0 | 99,9% |  | 50 | 1 | 25 | 57.3 | kg | 25
11 | Hel czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm O2 ≤ 0,03 ppm CnHm ≤ 0,05 ppm | 50 | 7 | 9.1 | 200 | m3 | 63.7
12 | Hel czysty | 6.0 | 99,9999% | H2O ≤ 0,05 ppm O2 ≤ 0,03 ppm CnHm ≤ 0,05 ppm | 10 | 12 | 1.79 | 200 | m3 | 21.48
13 | Mieszanina argon+wodór |  | 95% Ar + 5% H2 |  | 50 | 4 | 10.5 | - | m3 | 42
14 | Mieszanina argon+wodór |  | 98% Ar + 2% H2 |  | 50 | 3 | 10.5 | - | m3 | 31.5
15 | Mieszanina kalibracyjna |  | 20,9% O2 w N2 | certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | 1 | 2.4 | - | m3 | 2.4
16 | Mieszanina kalibracyjna |  | 9,8% CO2 w N2 | certyfikat laboratrium akredytowanego ISO 17025 | 10 | 1 | 1.88 | - | m3 | 1.88
17 | Mieszanka techniczna |  | 18% CO2 w Ar |  | 50 | 1 | 11.7 | - | m3 | 11.7
18 | Powietrze syntetyczne | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 11 | 9.7 | 200 | m3 | 106.7
19 | Powietrze techniczne |  | 20,9% O2 w N2 | sprężone | 40 | 15 | 6 | 200 | m3 | 90
20 | Tlen czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 6 | 10.64 | 200 | m3 | 63.84
21 | Wodór czysty | 5.0 | 99,999% |  | 50 | 36 | 11.4 | 200 | m3 | 410.4
* w tym jedna butla własna Zamawiającego
** butla własna Zamawiającego
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Liczba dni
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 18 | 365
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | 341 | 365
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Za dostawę* | transport | 30
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 359
Maksymalne dopuszczane terminy dostaw dla części:
Część 1:
a) dostawa gazów: 7 dni roboczych od dnia Zamówienia
b) dostawa mieszanek kalibracyjnych: 13 tygodni od dnia Zamówienia
Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji/kartę techniczną/świadectwo jakości/certyfikat czystości oferowanego produktu.
Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00-15:00 do następujących lokalizacji:
1) Łukasiewicz – PIT Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań,
2) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań,
3) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.
Ryzyko związane z dowozem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## CZĘŚĆ NR 2
CZĘŚĆ NR 2
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry opakowania
|  | poj. wodna butli lub wiązki, litr | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Propan techniczny | 27 | 1 | 11 | 8.3 | kg | 11
2 | Propan techniczny | 80 | 6 | 33 | 8.3 | kg | 198
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Liczba dni
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 6
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 7 | 365
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Za dostawę* | transport | 7
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 7
Maksymalne dopuszczane terminy dostaw dla części:
Część 2: 7 dni roboczych od dnia Zamówienia
Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji/kartę techniczną/świadectwo jakości/certyfikat czystości oferowanego produktu.
Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00-15:00 do następujących lokalizacji:
1) Łukasiewicz – PIT Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań,
2) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań,
3) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.
Ryzyko związane z dowozem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## CZĘŚĆ NR 3
CZĘŚĆ NR 3
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  | Parametry opakowania
|  | Minimalna klasa czystości lub skład |  | poj. wodna butli lub wiązki, litr | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużucie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Tlen techniczny | 3.5 | 99,95% | 40 | 1 | 6.4 | 200 | m3 | 6.4
2 | Tlenek węgla | 3.0 | 99,9% | 50 | 1 | 9 | 200 | m3 | 9
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Liczba dni
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dzierżawa dzienna butli gazów technicznych | 1 | 365
2 | Dzierżawa dzienna butli gazów specjalnych | 1 | 365
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Za dostawę* | transport | 2
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 2
Maksymalne dopuszczane terminy dostaw dla części:
Część 3: 7 dni roboczych od dnia Zamówienia
Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji/kartę techniczną/świadectwo jakości/certyfikat czystości oferowanego produktu.
Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00-15:00 do następujących lokalizacji:
1) Łukasiewicz – PIT Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań,
2) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań,
3) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.
Ryzyko związane z dowozem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## CZĘŚĆ NR 4
CZĘŚĆ NR 4
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  |  | Parametry opakowania
|  | Minimalna klasa czystości lub skład | Szczegółowy opis jakościowy | Rodzaj przyłącza | poj. wodna butli lub wiązki, litr | Liczba opakowań/dostaw | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Azot ciekły | 5.0 | techniczny | pompka | 25 | 2* | 26 | 200 | kg | 52
2 | Azot ciekły | 5.0 | techniczny |  | 273 | 12** | 204 | 200 | kg | 2448
* zbiorniki własne Zamawiającego
** jeden wydzierżawiony zbiornik będzie napełniany 12 razy
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Liczba miesięcy
LP. | Dzierżawa zbiornika w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dzierżawa miesięczna zbiornika* | 1 | 12
* dzierżawa jednego zbiornika, który będzie napełniany 12 razy
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw
1 | 2 | 3 | 4
1 | Za dostawę | transport | 14
2 | Za dostawę | opłaty dodatkowe | 14
* jeden zbiornik będzie napełniany 12 razy
Maksymalne dopuszczane terminy dostaw dla części:
Część 4: 7 dni roboczych od dnia Zamówienia
Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji/kartę techniczną/świadectwo jakości/certyfikat czystości oferowanego produktu.
Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00-15:00 do następujących lokalizacji:
1) Łukasiewicz – PIT Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań,
2) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań,
3) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.
Ryzyko związane z dowozem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

## CZĘŚĆ NR 5
CZĘŚĆ NR 5
GAZY
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis jakościowy |  | Parametry opakowania
|  | Minimalna klasa czystości lub skład | Szczegółowy opis jakościowy | poj. wodna butli lub wiązki, litr | Liczba opakowań | Orientacyjna ilość gazu w opakowaniu | Ciśnienie przy 20°C (bar) | Jednostka miary (m3 albo kg) | Szacunkowe zużycie w okresie 12 m-cy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Amoniak | 3.8 | wymagana butla z rurką wgłębną | 61 | 35 | 32 | 8.5 | kg | 1120
DZIERŻAWA
Opis Przedmiotu Zamówienia |  |  | Liczba dni
LP. | Dzierżawa butli w okresie 12 m-cy | Liczba opakowań
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dzierżawa dzienna butli | 35 | 365
OPŁATY OKOŁOPRODUKTOWE
Opis Przedmiotu Zamówienia
LP. | Opłaty okołoproduktowe wynikające ze zrealizowanych dostaw |  | Liczba dostaw*/opakowań**
1 | 2 | 3 | 4
1 | Za dostawę* | transport | 7
2 | Za każdą butlę** | opłaty dodatkowe | 35
Maksymalne dopuszczane terminy dostaw dla części:
Część 5: 7 dni roboczych od dnia Zamówienia
Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji/kartę techniczną/świadectwo jakości/certyfikat czystości oferowanego produktu.
Miejsce realizacji dostaw: zgodnie ze złożonym zamówieniem, będzie realizowane w godzinach od 8:00-15:00 do następujących lokalizacji:
1) Łukasiewicz – PIT Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań,
2) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań,
3) Łukasiewicz – PIT Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.
Ryzyko związane z dowozem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.