## TER_Etap_1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - KOSZTORYS INWESTORSKI
Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Alei Papieża Jana Pawła II na odcinku od placu Grunwaldzkiego do placu Lotników w Szczecinie
Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów przedmiarowych | Jednostka |  | Cena
|  |  | Nazwa | Ilość | Jedn. | Wartość PLN bez VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Projekt sieci wodociągowej
1 | ST-00.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dla robót sieciowych. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- numer pozycji przedmiaru robót -1 | km | 0.973 |  | 0
2 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 250mm połączenia blokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 53.2 |  | 0
3 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 250mm z zewnętrzną powłoką zabezpieczoną warstwą zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami i owiniętą siatką wzmacniającą oraz połączeniami blokowanymi opartymi na napawanym garbie na trzonie rury i pierścieniu blokującym - Przewiert sterowany. | mb | 208.1 |  | 0
4 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 200mm połączenia blokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 3.8 |  | 0
5 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 150mm połączenia blokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 54.8 |  | 0
6 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 150mm połączenia nieblokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 18.5 |  | 0
7 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 100mm połączenia blokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 59.5 |  | 0
8 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 100mm połączenia nieblokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 398.2 |  | 0
9 | ST-00.02 ST-00.03 | Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego GGG40 C 40 Dn 80mm połączenia blokowane - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 26.3 |  | 0
10 | ST-00.02 ST-00.03 | Przyłącza wodociągowe z rur z PE 100RC Dn 63mm - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego, oznakowaniem trasy rurociagu. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 82.2 |  | 0
11 | ST-00.02 ST-00.03 | Przyłącza wodociągowe z rur z PE 100RC Dn 32mm - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą oraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego, oznakowaniem trasy rurociagu. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 68.7 |  | 0
12 | ST-00.02 ST-00.03 | Przewiert kretem z rur z PE 100RC Dn 63mm - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 60 |  | 0
13 | ST-00.02 ST-00.03 | Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV - Dn 273,0x7,1mm wraz z przeciągnięciem rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych (bez rury przewodowej) i uszczelnieniem końców manszetami | mb | 9.5 |  | 0
14 | ST-00.02 ST-00.03 | Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 300-500 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV - Dn 323,9x8mm wraz z przeciągnięciem rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych (bez rury przewodowej) i uszczelnieniem końców manszetami | mb | 12.5 |  | 0
15 | ST-00.02 ST-00.03 | Włączenie w istniejący wodociąg dn600 - montaż łączników, kształtek, armatury, zasuw wraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | kpl | 1 |  | 0
16 | ST-00.02 ST-00.03 | Montaż zdroju ulicznego wraz z kształtkami, armaturą, płytą fundamentową, wraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | kpl | 1 |  | 0
17 | ST-00.02 ST-00.03 | Montaż studni wodomierzowej z kręgów betonowych dn 1,0m wraz z kształtkami, konsolą wodomierzową i wdomierzem, wraz robotami ziemnymi, umocnieniem wykopów, podsypką i obsypką piaskową, wywozem urobku, zasypaniem i zagęszczaniem gruntu zasypowego. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | kpl | 1 |  | 0
18 | ST-00.02 | Budynek nr 5-5A - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
19 | ST-00.02 | Budynek nr 6 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
20 | ST-00.02 | Budynek nr 7-7A - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
21 | ST-00.02 | Budynek nr 8 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
22 | ST-00.02 | Budynek nr 11 - remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
23 | ST-00.02 | Budynek nr 42 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
24 | ST-00.02 | Budynek nr 43 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
25 | ST-00.02 | Budynek nr 44 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
26 | ST-00.02 | Budynek nr 45 - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
27 | ST-00.02 | Budynek nr 47-48-48A - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
28 | ST-00.02 | Budynek nr 49-49A - Przebudowa węzła pomiarowego - wymiana armatury, konsoli, orurowania z zachowaniem istniejącego wodomierza, remont i uszczelnienie przejścia przez ścianę budynku. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów. | kpl | 1 |  | 0
29 | ST-00.02 | Tymczasowa instalacja zasilająca z rur z PE 100RC Dn 63mm - montaż rurociągu i kształtek wraz armaturą. Próba szczelności wraz z jednokrotnym płukaniem sieci wodociągowej oraz dezynfekcją rurociągów sieci wodociagowej. | mb | 200 |  | 0
30 | ST-00.02 | Hydranty pożarowe nadziemne zabezpieczone przed złamaniem stylizowane o śr. 80 mm z zasuwą wraz z oznakowaniem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod hydranty. | kpl. | 5 |  | 0
31 | ST-00.02 | Hydranty eksploatacyjne podziemne + skrzynka uliczna z żeliwa szarego bitumizowanego o śr. 80 mm z zasuwą wraz z oznakowaniem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod hydranty. | kpl. | 1 |  | 0
32 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 250 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 11 |  | 0
33 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 200 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 3 |  | 0
34 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 150 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 10 |  | 0
35 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 100 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 6 |  | 0
36 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 80 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 1 |  | 0
37 | ST-00.02 | Montaż zasuw kołnierzowych o średnicy nominalnej 50 mm z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa wraz z oznakownaiem oraz płytkami chodnikowymi 35x35x5 pod zasuwy | kpl. | 14 |  | 0
38 | ST-00.02 | Montaż zasuw do przyłączy domowych o średnicy nominalnej 2"/1¼" z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, wraz z oznakowaniem | kpl. | 1 |  | 0
39 | ST-00.02 | Montaż zaworu kątowego do przyłączy domowych z odejściem gwintowanym 1¼"/1" z obudową i skrzynką, na ciśnienie nominalne do 0.6 Mpa, wraz z oznakowaniem. | kpl. | 1 |  | 0
40 | ST-00.02 | Demontaż rurociągu żeliwnego dn 100mm wraz z wywiezieniem złomu | mb | 8.5 |  | 0
41 | ST-00.02 | Demontaż hydranu podziemnego dn 80mm wraz z zasuwą i skrzynką uliczną wraz z demontażem tabliczek | kpl | 4 |  | 0
42 | ST-00.02 | Zaślepienie wyłączonego z eksploatacji wodociągu dn 100 kołnierzem ślepym | kpl | 4 |  | 0
43 | ST-00.02 | Zaślepienie wyłączonego z eksploatacji wodociągu dn 150 kołnierzem ślepym | kpl | 2 |  | 0
44 | ST-00.02 | Zaślepienie wyłączonego z eksploatacji wodociągu dn 250 kołnierzem ślepym | kpl | 2 |  | 0
Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
45 | D-01.02.04 D-01.02.05 | Rozbiórka pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej z podbudową z kostki kamiennej (wywóz na wysypisko i utylizacja) | m2 | 489 |  | 0
46 | D-01.02.05 | Rozbiórka nawierzchni ścieralnej jezdni, h=4cm (wywóz na wysypisko i utylizacja) | m2 | 1981 |  | 0
47 | D-01.02.04 | Rozbiórka zjazdu brukowanego kostką kamienną h=15cm (kostka do ponownego wbudowania) | m2 | 21 |  | 0
48 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika z płyt granitowych 60x100x10cm i kostki granitowej h=10cm (płyty i kostka do ponownego wbudowania) | m2 | 416 |  | 0
49 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm (płytki do ponownego wbudowania) | m2 | 221 |  | 0
50 | D-01.02.04 | Rozbiórka opaski z kostki granitowej h=10cm (kostka do ponownego wbudowania) | m2 | 7 |  | 0
51 | D-01.02.04 D-01.02.05 | Rozbiórka pełnej konstrukcji ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej (wywóz na wysypisko i utylizacja) | m2 | 11.5 |  | 0
52 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężnika kamiennego (do ponownego wbudowania) | mb | 57 |  | 0
53 | D-01.02.04 | Rozbiórka betonowych obrzeży chodnikowych (do ponownego wbudowania) | mb | 6.5 |  | 0
54 | D-04.05.01A | Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka kruszywa związanego hydraulicznie cementem C 3/4 grubości śr. 15cm | m2 | 489 |  | 0
55 | D-04.04.02B | Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 20cm | m2 | 489 |  | 0
56 | D-04.07.01A | Wykonanie podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P gr. 6cm | m2 | 489 |  | 0
57 | D-04.07.01A | Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm | m2 | 489 |  | 0
58 | D-05.03.05A | Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 4cm | m2 | 2470 |  | 0
59 | D-04.04.02B | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% i wodoprzepuszczalności k≥8 m/dobę | m2 | 21 |  | 0
60 | D-04.04.02B | Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 niezwiązanego grubości 15cm | m2 | 242 |  | 0
61 | D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka łupana z rozbiórki gr. 15cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm | m2 | 21 |  | 0
62 | D-08.02.01 | Wykonanie nawierzchni z płytek betonowych 35x35cm - płytka z rozbiórki gr. 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm | m2 | 221 |  | 0
62 | D-04.05.01A | Wykonanie podbudowy pomocniczej - mieszanka piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa, gr. 15cm | m2 | 416 |  | 0
63 | D-04.04.02B | Wykonanie podbudowy zasadniczej - podbudowa z kruszywa niezwiązanego o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm | m2 | 434.5 |  | 0
64 | D-08.02.03 | Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych - płyty i kostka łupana z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm | m2 | 423 |  | 0
65 | D-08.02.03 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej - kostka z rozbiórki gr. 10cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm | m2 | 7 |  | 0
66 | D-04.07.01A | Wykonanie warstwy wiążącej - beton asfaltowy AC 16W gr. 4cm | m2 | 11.5 |  | 0
67 | D-05.03.05A | Wykonanie warstwy ścieralnej - beton asfaltowy AC11S gr. 3cm | m2 | 11.5 |  | 0
68 | D-08.01.01B | Ustawienie krawężnika betonowego - krawężnik betonowy 15x30cm - podsypka cementowo–piaskowa 1:4 grubości 5cm - ława betonowa C12/15 z oporem, o przekroju 0,35*0,15+0,15*0,15=0,075m2 - spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 57 |  | 0
69 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego - obrzeże betonowe 8x30cm - podsypka piaskowa grubości 5cm - spoiny wypełnione zaprawą cementową | mb | 57 |  | 0
70 | D-07.01.01 | Odtworzenie oznakowania poziomego | m2 | 192.8 |  | 0
Ochrona drzew na budowie
71 | D-01.02.01A | Oznaczanie drzew i wyznaczanie obszarów SOD i NSOD - roboty pomiarowe | ha | 0.4 |  | 0
72 | D-01.02.01A | Zabezpieczenie korzeni geotkaniną - Bioekrany ochronne korzeni drzew - wyłożenie ścian geotkaniną - zabezpieczenie dwóch krzewów | m2 | 8 |  | 0
73 | D-01.02.01A | Ustawienie ogrodzeń ochronnych | mb | 550 |  | 0
74 | D-01.02.01A | Zabiegi ochronne - podlewanie w okresie prac budowlanych przesadzanych krzewów | dm3 | 100 |  | 0
75 | D-01.02.01A | Przesadzenie krzewów | m2 | 31 |  | 0