Nr sprawy 1ZAPspzoz2024      																Mogilno, 08.01.2024r.

Wykonawcy,

którzy złożyli pytania

WYJAŚNIENIA

ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania ofertowego nr 1ZAPspzoz2024 – Dostawa Materiałów Szewnych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego informujemy:

1. Zadanie 1 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści nić o grubości „2”, o długości 100 cm, igła pojedyncza 3/8 koła 90mm odwrotnie tnąca z podwojeniem zamawianych ilości?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

2. Zadanie 1 pozycja 11

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji z pakietu.

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE  WYRAŻA ZGODY.

3. Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wykonane ze stereoizomeru izotaktycznego homopolimeru polipropylenowego spełniające pozostałe parametry SWZ?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

4. Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

5. Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

5. Zadanie 4 pozycja 2, 3, 9, 11, 15

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła okrągłą bez katalogowego określenia „mocna”?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

6. Zadanie 4 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę typu J z przyostrzonym końcem?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

7. Zadanie 4 pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę typu J o długości 32mm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

8. Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe sterylne, wykonane z polidioksanonu, o czasie wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 28 dniach., ok. 50% po 42 dniach?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

9. Zadanie 5 pozycja 1, 2, 3, 6, 7

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

Ad. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA IGŁĘ WZMOCNIONĄ.

10. Zadanie 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70cm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA SZEW O DŁUGOŚCI 70 CM.

11. Zadanie 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 90cm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

12. Zadanie 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70cm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA SZEW O DŁUGOŚCI 70 CM.

13. Zadanie 5 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 70cm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA SZEW O DŁUGOŚCI 70 CM.

14. Zadanie 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 90cm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

15. Zadanie 5 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę z pętlą

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

16. Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36mm?

Ad. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA.

17. Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

Ad. ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA IGŁĘ WZMOCNIONĄ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

- wszyscy uczestnicy

- a/a