załącznik nr 3 do swz

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | ILOŚĆ SZTUK | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DANE TECHNICZNE |
| PLATFORMY DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE |
| 1 | Platforma balansowa Platforma do badania i treningu równowagi (z deklaracją zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych) powinna posiadać opisane niżej parametry lub wyższe wraz z oprogramowaniem : - Powierzchnia platformy antypoślizgowa - Funkcja kalibracji urządzenia - Możliwość integracji oprogramowania urządzenia z systemem do diagnozy parametru EMG i niR-HEG - Częstotliwość próbkowania min 120 Hz (tolerancja +/- 10 Hz) - Ocena stopnia niestabilności i wbudowany Clinical Test for Sensory Integration of Balance (CTSIB). Oprogramowanie do diagnozy i treningu równowagi powinno posiadać: - Dostępne moduły: Menager Klienta (zarządzanie dostępnymi funkcjami), Moduł pomiarowy (wykonywanie pomiarów badań), Moduł terapii (realizacja ćwiczeń), Moduł analityczny (analiza danych) - Statystyki: promień odchylenia i maksymalny kąt odchylenia od punktu ciężkości, powierzchnia wszystkich odchyleń, Ocena ryzyka upadku, Współczynnik Romberga - Raport końcowy zawierający: wykres liniowy, dystrybucję gęstości, wartości liczbowe - Baza normatywna z uwzględnieniem wieku wysokości i wagi - Diagnoza co najmniej 4 etapowe: oczy Otwarte, oczy zamknięte z lub bez poduszki destabilizacyjnej - Co najmniej 12 gier do treningu z opcją feedback, - Stały monitoring pacjenta oraz korekta w trakcie ćwiczeń - Możliwość dostępu do danych surowych i export do Matlaba Zestaw powinien zawierać: platformę do badania równowagi, oprogramowanie z bazą normatywną i grami terapeutycznymi, poduszkę destabilizującą do diagnozy, ramię podporowe, izolator USB, niezbędny sprzęt komputerowy (komputer do zarządzania urządzeniem, rejestracji danych, przeprowadzania analiz). | 1 |  |
| 2 | Platforma stabilometryczna Platforma do badania i treningu równowagi (z deklaracją zgodności z Unijną Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych) powinna posiadać opisane niżej parametry lub wyższe wraz z oprogramowaniem : - Powierzchnia platformy antypoślizgowa - Funkcja kalibracji urządzenia - Możliwość integracji oprogramowania urządzenia z systemem do diagnozy parametru EMG i niR-HEG - Częstotliwość próbkowania min 120 Hz (tolerancja +/- 10 Hz) - Ocena stopnia niestabilności i wbudowany Clinical Test for Sensory Integration of Balance (CTSIB). Oprogramowanie do diagnozy i treningu równowagi powinno posiadać: - Dostępne moduły: Menager Klienta (zarządzanie dostępnymi funkcjami), Moduł pomiarowy (wykonywanie pomiarów badań), Moduł terapii (realizacja ćwiczeń), Moduł analityczny (analiza danych) - Statystyki: promień odchylenia i maksymalny kąt odchylenia od punktu ciężkości, powierzchnia wszystkich odchyleń, Ocena ryzyka upadku, Współczynnik Romberga - Raport końcowy zawierający: wykres liniowy, dystrybucję gęstości, wartości liczbowe - Baza normatywna z uwzględnieniem wieku wysokości i wagi - Diagnoza co najmniej 4 etapowe: oczy Otwarte, oczy zamknięte z lub bez poduszki destabilizacyjnej - Co najmniej 12 gier do treningu z opcją feedback, - Stały monitoring pacjenta oraz korekta w trakcie ćwiczeń - Możliwość dostępu do danych surowych i export do Matlaba Zestaw powinien zawierać: platformę do badania równowagi, oprogramowanie z bazą normatywną i grami terapeutycznymi, poduszkę destabilizującą do diagnozy, ramię podporowe, izolator USB, niezbędny sprzęt komputerowy (komputer do zarządzania urządzeniem, rejestracji danych, przeprowadzania analiz). | 1 |  |
| 3 | Platforma dynamometryczna - pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) w statyce i dynamice; - pomiar parametru środka nacisku stóp na platformę (COP) i wszystkich jego pochodnych; - plik kalibracyjny wgrany bezpośrednio w układ elektroniczny platformy; - połączenie za pomocą USB; - szerokie możliwości synchronizacji (sygnał wyzwalający zewnętrzny, systemy analizy ruchu); - wysokie częstotliwości próbkowania (do 1000 Hz - tolerancja +/- 50 Hz)). Zestaw powinien zawierać pełne oprogramowanie (wraz z oprogramowaniem do ćwiczeń) i umożliwiać rejestrację i wydruk wyników – oprogramowanie do zbierania danych typu NetForce, do analizy danych typu BioAnalysis. | 1 |  |
| WYPOSAŻENIE SALI DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA |
| 4 | Wibropodest - technologia do wytwarzania dźwięków przez wibracje -dźwięk po przejściu przez podłoże wibropodestu odczuwalny jest jako drżenie i wibracje o różnym stopniu natężenia. Wersja mini – dla dzieci o wymiarach: 80x80x20cm (tolerancja +/- 5cm) |  |  |
| 5 | Tablica świetlno-dźwiękowa - Mobilna podstawa - sterowanie mikrofonem za pomocą potencjometru - wyposażona jest w radio z CD i MP3 oraz dwa bezprzewodowe mikrofony - może być w postaci drabiny kolorów Wymiary tablicy: 100x75x35cm (tolerancja +/- 5cm) | 1 |  |
| 6 | Projektor imitujący wodę - jasno świecący (min.10W LED - tolerancja +/- 1W)) wyświetlający efekt płynącej wody (symulujący łagodne fale wody) - dodatkowo wbudowany głośnik + możliwość podłączenia odtwarzacza MP3 (wejście jack 3,5 mm) - zasilanie: 230 V, kabel USB lub baterie - dodatkowo wyposażony w 2 szklane tarcze z efektami oraz w 1 niezależną tarczę z kolorami dichroic + innych 6 kolorów: np. pomarańczowy, zielony, niebieski, żółty, purpurowy lub biały - obudowa wykonana z plastiku Dwa tryby pracy: płynne przemieszczanie się kolorów lub tryb jednego koloru. Możliwość pracy projektora przez 10 godzin bez grzania. | 1 |  |
| 7 | Pufa relaksacyjna - w formie piłki o średnicy 80 cm + mała piłka podnóżek średnica 20cm) – tolerancja wymiarów – duża piłka +/- 10cm, mała piłka +/- 5cm - ergonomiczny: dopasuje się do pozycji ciała | 1 |  |
| 8 | Kula lustrzana wraz z projektorem LED -średnica: min. 20 cm – max. 30 cm - tolerancja +/- 5cm) - kula posiada plastyczny rdzeń - dokładne dopasowanie lusterek - posiada oczko montażowe do podwieszenia kuli - prędkość obrotowa silnika to ok. 5-6 obrotów na minutę |  |  |
| 9 | Basen z podświetlanymi piłeczkami wymiary: 200x200x60cm (tolerancja +/-10cm) - wykonany są z pianki poliuretanowej o podwyższonej gęstości. ściany basenu posiadają 20cm szerokości i 60cm wysokości. - pokrowiec basenu wykonany jest z materiału kaletniczego (wykonany w całości z poliestru, z dodatkowym pokryciem PVC) odpornego na brud i wodę, składa się z jednego elementu (bez rzepów), - podłoga basenu wykonana jest z pianki poliuretanowej o grubości 7cm, do której zamontowane są moduły LED-owe. Moduły LED zabezpieczone przed dziećmi folią techniczną, która zszyta jest razem z pokrowcem (nie ma możliwości uszkodzenia oświetlenia podczas zabaw w basenie) - zasilacz - dodatkowo W KOMPLECIE 4000szt. piłek o śr. 6cm (tolerancja +/- 1cm). | 1 |  |
| 10 | Schody do powyższego basenu - schody z pochylnią do suchego basenu 200x200x60cm (tolerancja +/-10cm) - materiał: pianka poliuretanowa T25 i ekoskóra - wymiary: długość: 190 cm, szerokość: 50 cm, wysokość: 95 cm (tolerancja +/-10cm) | 1 |  |
| 11 | Krążki sensoryczne (dyski) - wykonane z silikonu, - wielokolorowe - każdy z dysków posiada inny kolor i inną fakturę na swojej powierzchni, - w zestawie 10 dużych i 10 małych dysków, opaska na oczy, torba na dyski Wymiary: - 25 cm średnica dużego krążka - 8 cm średnica małego krążka (tolerancja +/-2cm) | 1 |  |
| 12 | Kurtyna światłowodowa wymiary 200x250cm (tolerancja +/-10cm) - Ilość światłowodów minimum 200szt., max. 300szt. (kolorowe) - Generator wykorzystywany w kurtynie światłowodowej: ( SR-32RF 16W LED RGB, pilot radiowy (16 kolorów, 4 programy, funkcja on/off) lub wykorzystanie generatorów działających w systemie inteligentnego sterowania - rozmieszczenie światłowodów w kurtynie w jednej linii - szyna mocująca pasująca do kurtyny (kolor szyny biały) | 1 |  |
| 13 | Reflektor UV oświetlający tapetę -reflektor UV PAR38 z wejściem na żarówki z gwintem E27, Energooszczędna żarówka UV o mocy 25W - Reflektor z wygodną rączką, uchwytem - Zasilanie: 220-240Vac 50/60Hz | 1 |  |
| 14 | Łóżko wodne o wymiarach 180x210cm z matą wibracyjną (tolerancja +/-10cm) - Materac w łóżku to jednokomorowy worek, dający intensywniejszy efekt falowania. - rama łóżka wykonana z płyty meblowej, Łóżko wodne wyposażone jest w matę grzewczą z termostatem, która pozwala utrzymać temperaturę wody w zależności od ustawienia od 20 do 28 stopni. Krawędzie łóżka obite grubą gąbką oraz estetycznie wykończone sztuczną skórą - łózko w konfiguracji z matę wibracyjną, która ma osiem wytworników drgań, które umieszczone są w miejscach, odpowiadających newralgicznym strefom na ciele pacjenta Obsługa maty poprzez pilota - umożliwia zmianę programów zaproponowanych przez producenta lub ręczne sterowanie. | 1 |  |
| 15 | Tapeta UV w ramkach Tapeta UV 135x180cm przedstawiająca np. LAS lub OCEAN (tolerancja +/-10cm) + Ramka drewniane do tapety o dł. 180cm | 1 |  |
| 16 | Domek lustrzany z wyposażeniem: światłowody, materac, kolumna wodna, lampa UV Ściany i sufit – lustra akrylowe: 5 płyt z 4 lustrami (kabina lustrzana ma wymiary: 140 x 140 x 140 cm) (tolerancja +/-10cm) materac rehabilitacyjny podłogowy z materiału o grubości 5 cm obity skajem gładkim kolumna wodna min. 120 cm, max. 150cm wiązka 30 światłowodów 2,5 m | 1 |  |
| 17 | Panel sensoryczny nr 1 Narzędzie wspomagające rozwój sensoryczny dziecka (np. rozwój percepcji dotykowej, ruchowej, słuchowej) - Wymiary 33 x 33 cm (tolerancja +/-2cm) - Rodzaj odczuć: Miękki włos Materiał: miękkie sztuczne futro lub miękka włóczka | 1 |  |
| 18 | Panel sensoryczny nr 3 - Wymiary 33 x 33 cm (tolerancja +/-2cm) - Rodzaj odczuć: Głębia Materiał – panel podświetlany, imitujący głębię | 1 |  |
| 19 | Panel sensoryczny nr 4 - Wymiary 33 x 33 cm (tolerancja +/-2cm) - Rodzaj odczuć = piramidki z gąbki - materiał – gąbka miękka w kształcie piramid | 1 |  |
| 20 | Projektor Solar LED 100, montowany na ruchomej półce (w komplecie z 5 tarczami) - Pozwala zyskać ruchome obrazy na ekranie, ścianie lub suficie. | 1 |  |
| 21 | Pufa relaksacyjna Opis powyżej w pkt 7 | 1 |  |
| 22 | Tor świetlno-dźwiękowy 8 polowy - Tor świetlno-dźwiękowy posiada płytki podłogowe (8 sztuk) ze szkła akrylowego z kolorowymi polami. - Pola emitują światło pod wpływem nacisku. Podłoga połączona jest z panelem ściennym - tablica kurantów Naciskając ręką lub chodząc po kolorowych kwadratach powodujemy włączenie żarówek pod nimi oraz uruchamiamy gong o dźwięku odpowiadającym danej płycie. Jednocześnie z włączeniem podświetlenia kwadratów, włączają się okrągłe pola znajdujące się na tablicy kurantów z takim samym kolorem. Obudowa z płyty laminowanej, płytki z poliwenglanu 30x30cm (tolerancja +/-2cm) Tor: 130x66x13cm (tolerancja +/-5cm) Kuranty: 120x60x10cm (tolerancja +/-5cm) | 1 |  |
| 23 | Podest tapicerowany o wymiarach 120x120x25 (tolerancja +/-10cm) z dwiema kolumnami wodnymi o wymiarach 20x190cm i 20x170cm Podest tapicerowany (narożny) – wymiary: 120x120x25 (tolerancja +/-10cm) - kolumny wodne – wymiary: 20x190cm i 20x170cm sterowane pilotem | 1 |  |
| 24 | Lustro akrylowe montowane na płycie w ramkach o wymiarach 120x100cm 2ark - Lustro akrylowe na płycie pleksi - Wymiary 120x100cm 2ark (tolerancja +/-10cm) | 1 |  |
| 25 | -Projektor laserowy kosmos Wyposażony w technologię holograficzną i nowoczesny zielony laser - 2 wbudowane soczewki - Tworzy tysiące gwiazd z chmurami lub bez nich - Zasilanie za pomocą zasilacza (załączony) | 1 |  |
| 26 | Prysznic świetlny UV Min. 80 węży UV o długości 200cm zamocowanych na płycie kwadratowej o wymiarach 90x90cm. Na płycie zamontowane lustro wypukłe o średnicy 60cm (tolerancja +/- 10cm) | 1 |  |
| 27 | Huśtawka – kojec - Wielofunkcyjna kołyska, huśtawka i kojec w jednym - Wysokość burty – od 35 do 55 cm W komplecie powinny znajdować się : - Kołyska 3 w 1 (kołyska, kosz sensoryczny — rodzaj bujanego kojca, huśtawka) Materacyk - Prześcieradło na materacyk - 1 x komplet haków sufitowych -Torba podróżna do przewożenia i przechowywania kołyski dodatkowo: - Zasłonka, chroniąca dziecko przed nadmiarem bodźców i światła - 1x dodatkowe prześcieradło na zmianę | 1 |  |
| 28 | Pufa relaksacyjna Opis powyżej w pkt 7 | 1 |  |
| WYPOSAŻENIE SALI WSPOMAGANIA ROZWOJU SENSOMOTORYCZNEGO |
| 29 | Rama wolnostojąca Do użytku w pomieszczeniach: Tak Długość całkowita: 330 cm (tolerancja +/- 10cm) Wysokość całkowita: 245 cm(tolerancja +/- 10cm) Szerokość całkowita: 210 cm(tolerancja +/- 10cm) Ilość karabińczyków: 3 karabińczyki stalowe 12mm (tolerancja +/- 1mm) Dopuszczalne obciążenie: 70 kg dla pojedynczego punktu zaczepowego, 120 kg dla zaczepienia dwupunktowego Ilość punktów zaczepowych: 3 Kolor konstrukcji: Biały Kolor poszycia: Niebieski Lakierowanie: Tak Miękkie poszycie zabezpieczające: Tak Wykonanie: Spawana konstrukcja z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. Konstrukcja składa się z pięciu elementów skręcanych w jedną całość podczas montażu u odbiorcy. Waga: do 125 kg (tolerancja +/- 10kg) | 1 |  |
| 30 | Platforma wisząca prostokątna 100x50cm (tolerancja +/- 5cm) Platforma podwieszana wykorzystywana podczas ćwiczeń w różnych zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie w zaburzeniach modulacji sensorycznych i zaburzeniach posturalnych, składająca się z siedziska wraz z uprzężą. Siedzisko: długość 100 cm, szerokość 50 cm Waga do 7kg Obicie dwustronne – sztuczna skóra Uprząż – drabinkowa z dwoma poziomami drążków | 1 |  |
| 31 | Platforma wisząca prostokątna 150x50cm (tolerancja +/- 5cm) Platforma podwieszana wykorzystywana podczas ćwiczeń w różnych zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie w zaburzeniach modulacji sensorycznych i zaburzeniach posturalnych Siedzisko: długość 150 cm, szerokość 50 cm Waga do 14kg Obicie dwustronne – sztuczna skóra Uprząż – drabinkowa z dwoma poziomami drążków | 1 |  |
| 32 | Platforma wisząca okrągła Platforma podwieszana wykorzystywana podczas ćwiczeń w różnych zaburzeniach integracji sensorycznej szczególnie w zaburzeniach modulacji sensorycznych i zaburzeniach posturalnych. Siedzisko: Średnica: 85cm (tolerancja +/- 5cm) Waga do 7kg Obicie dwustronne – sztuczna skóra | 1 |  |
| 33 | Deska rotacyjna okrągła średnica 50cm (tolerancja +/- 5cm) Urządzenie wykorzystywane do wykonywania diagnozy SI, oraz ćwiczeniach integracji sensorycznej Dopuszczalne obciążenie: 100 kg Wysokość całkowita: ok 15 cm Średnica koła: 50 cm Materiał: Stal, Sklejka, skaj, pomocnicze materiały tapicerskie Wykończenie powierzchni: Materiał kryty melaminą lub lakierowanie Wykonanie: Pełne tapicerowanie Miękkie poszycie zabezpieczające: Tak Waga: do 9kg | 1 |  |
| 34 | Deskorolka 40x60 (tolerancja +/- 5cm) Obita w miękką gąbkę i skórę ekologiczną. | 1 |  |
| 35 | Huśtawka terapeutyczna ze stabilizatorem 70x70cm (tolerancja +/- 5cm) Huśtawka terapeutyczna w kształcie kwadratu ze stabilizatorem, który powoduje częściową lub całkowitą stabilizację huśtawki. Przyrząd, którego głównym przeznaczeniem jest diagnoza i terapia integracji sensorycznej. Siedzisko Wymiary: 70x70 cm. Waga do 7kg Obicie – sztuczna skóra | 1 |  |
| 36 | Huśtawka typu T -przeznaczona do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności. Huśtawka w kształcie odwróconej litery T. Obita w grubą gąbkę (min. 3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) i skórę ekologiczną. Wymiary: wysokość 75 cm (tolerancja +/- 5cm) długość 80 cm (tolerancja +/- 5cm) szer. 24 cm (tolerancja +/-2cm) | 1 |  |
| 37 | Huśtawka Parówka Sprzęt do do stymulacji przedsionkowej, poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczenia koordynacji ruchowowzrokowej. Obita w grubą gąbkę (min. 3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) i skórę ekologiczną. Wymiary: długość 120 cm (tolerancja +/- 10cm) średnica 20 cm (tolerancja +/-2cm | 1 | . |
| 38 | Konik Kwadratowy 140cm Obita w grubą gąbkę (min. 3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) i skórę ekologiczną. Wymiary: długość 140 cm (tolerancja +/-10cm) W huśtawce można regulować długość każdej z lin. | 1 |  |
| 39 | Konik okrągły 140cm Obita w grubą gąbkę (min. 3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) i skórę ekologiczną. Wymiary: długość 140 cm (tolerancja +/-10cm) W huśtawce można regulować długość każdej z lin. | 1 |  |
| 40 | Huśtawka Grzybek Huśtawka terapeutyczna typu GRZYBEK - wymiary: 70 x śr.60 cm, (tolerancja +/-5cm) Zawieszony za pomocą krętlika pozwala na uzyskanie ruchu rotacyjnego, orbitalnego lub liniowego. Obita w grubą gąbkę (min. 3 cm) o bardzo dużej gęstości (T30) i skórę ekologiczną. | 1 |  |
| 41 | Ścianka wspinaczkowa 250x125cm (tolerancja +/-10cm) waga do 35 kg, w ściance zamontowanych 15 kamieni, ścianka wykonana ze sklejki o grubości min 4cm, kamienie wykonane z tworzywa sztucznego lub z drewna do kompletu powinny być kołki i śruby montażowe ( do montażu do ściany ) | 1 |  |
| 42 | Trapez 75cm (tolerancja +/-10cm) Sprzęt wykorzystywany do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych /szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego/ , wzmacniania napięcia mięsni posturalnych /zginaczy i prostowników/ oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego. długość 75 cm średnica rurki 2,5 cm | 1 |  |
| 43 | Helikopter - uprząż terapeutyczna Wykonany z bezftalanowego skaju, wypełnienie z gąbki (gąbka 3 cm o bardzo dużej gęstości T30 co chroni przed wrzynaniem się szelek w ciało). W huśtawce można regulować długość każdej z lin. Wymiary: szelki 10x30 cm, długość liny ok. 150cm (tolerancja +/-5cm) | 1 | . |
| 44 | Łódka przygód Urządzenie terapeutyczne do samodzielnej zabawy dziecka lub grupy dzieci. Terapeuta może delikatnie bujać łódką z dzieckiem na pokładzie lub, wprowadzając wyższy stopień trudności, wykonywać ruchy rotacji łodzi na prawo i lewo, do tyłu i do przodu. Stosowana w celu stymulacji układu proprioreceptywnego dzieci (4+) z zaburzeniami rozwoju takimi jak autyzm. wym.: 100 x 70 cm (tolerancja +/-10cm) | 1 |  |
| 45 | Miękki tunel tunel wypełniony specjalnym styropianowym grysikiem Dzięki swym właściwościom tunel miękki możemy wykorzystać również jak tradycyjną pufę z tego typu wypełnieniem. Możemy na nim siedzieć, leżeć czy rolować. Wymiary: średnica 70 cm, długość 100 cm (tolerancja +/-10cm) | 1 |  |
| 46 | Ścieżka sensoryczna ukierunkowana na stymulowanie receptorów czucia umiejscowionych na stopach i dłoniach. Ścieżka sensoryczna (12 el.) składa się z 12 połączonych ze sobą kwadratów w różnych kolorach i o różnych strukturach, dwa są puste. Mogą być zastosowane takie elementy jak poliester, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika, itp. Długość boku 1 kwadratu to 37,5cm. (tolerancja +/- 2cm) | 1 |  |
| 47 | Kolorowy Tunel Sensoryczny Do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, u których dominują podwrażliwości w sferze propriocepcji lub poszukiwaczy wrażeń sensorycznych. Tunel wykonany jest z tkaniny bawełnianej i wypełniony granulatem styropianowym. Kolory: na zewnątrz – granatowy, w środku – zielony pierścienie na bokach: – z jednej strony – żółty / czerwony – z drugiej strony – pomarańczowy / niebieski. Wymiary: 70 (przekrój) x 90 (długość) (tolerancja +/- 10cm) | 1 |  |
| 48 | Beczka rehabilitacyjna Beczka do ćwiczeń reakcji postawy. Obicie: gąbka oraz skóra ekologiczna. Wymiary: 80x80x70 cm (tolerancja +/-5cm) | 1 |  |
| 49 | Drabina gimnastyczna wysokość: 240 cm szerokość: 80 cm tolerancja +/- 10cm wysokość pomieszczenia instalacyjnego: 220cm dopuszczalne obciążenia: do 90kg rodzaj mocowania: do ściany waga drabinki wraz z akcesoriami: do 25kg Maksymalna waga użytkownika to 120kg na drabince; 90kg na drążku oraz 60kg na elementach dodatkowych, które są w zestawie (mała drabinka, lina, kółka). | 1 |  |
| 50 | Dywan Światłowodów zestaw aktywny sterowany z pilota radiowego, ze zmianą barw, funkcje płynnego przejścia kolorów, opcjonalnie z efektem migotania. Generowane efekty: efekt płynnego przejścia kolorów Moc: 5W Sterowanie: pilot radiowy RF Waga: do. 5kg Wymiary: 80 cm x 120 cm (tolerancja +/-10cm) Zasilanie: 230VAC | 1 |  |
| 51 | Tor Świetlno-Dźwiękowy 8-polowy - Tor świetlno-dźwiękowy posiada płytki podłogowe (8 sztuk) ze szkła akrylowego z kolorowymi polami. - Pola emitują światło pod wpływem nacisku. Podłoga połączona jest z panelem ściennym - tablica kurantów Naciskając ręką lub chodząc po kolorowych kwadratach powodujemy włączenie żarówek pod nimi oraz uruchamiamy gong o dźwięku odpowiadającym danej płycie. Jednocześnie z włączeniem podświetlenia kwadratów, włączają się okrągłe pola znajdujące się na tablicy kurantów z takim samym kolorem. Obudowa z płyty laminowanej, płytki z poliwenglanu 30x30cm (tolerancja +/-2cm) Tor: 130x66x13cm (tolerancja +/-10cm) Kuranty: 120x60x10cm (tolerancja +/-10cm) | 1 |  |
| 52 | Piłka sensoryczna z wypełnieniem Piłka + zawarte wewnątrz dzwoneczki wydające dźwięki przy każdym ruchu piłki. Jest ona idealnym rozwiązaniem do ćwiczeń i zabawy dla osób niedowidzących, a także dzieci podatnych na wszelakie doznania wzrokowe i słuchowe. Wykonana z tworzywa sztucznego Średnica: 55-60 cm (tolerancja +/-5cm) | 1 |  |
| 53 | Panel lustrzany Lustro pojedyncze - PANEL LUSTRZANY DUŻY 1 KULA, Pojedyncze lustro, wykonane z bezpiecznego i solidnego, odpornego na zarysowania wysokiej jakości tworzywa. Dzieci mają możliwość przyglądania się swoim odbiciom w różnych perspektywach i obserwowania zmian. Wym.: 78 x 78 cm (tolerancja +/-5cm) | 1 |  |