Załącznik Nr 1

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………	GMINA STASZÓW

(pełna nazwa/firma, adres)

…………………………………………..……

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

tel/fax/e-mail………………..………………….

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów” oferujemy:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ogółem brutto:......................................... zł, (słownie złotych:..............................................................................................................................),

w tym cena jednostkowa:

a) oprawa A - brutto:................................. zł,

(słownie złotych:..............................................................................................................................),

b) oprawa B - brutto:................................. zł,

(słownie złotych:..............................................................................................................................),

- oprawa C - brutto:................................. zł,

(słownie złotych:.............................................................................................................................),

- oprawa D - brutto:................................. zł,

(słownie złotych:.............................................................................................................................),

- oprawa E - brutto:................................. zł,

(słownie złotych:.............................................................................................................................),

- system sterowania – brutto: ………………………………..zł,

(słownie złotych:.............................................................................................................................),

- okres gwarancji na ………….… lat od daty odbioru końcowego.

Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat, maksymalny 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 10 letni okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 10 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 5 letni okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zaoferowana gwarancja winna obejmować pełne lata.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie: do 30.10.2020 r.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin płatności faktury końcowej, tj. 30 dni.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedłożenia - przed podpisaniem umowy, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego - dokumentów, potwierdzających spełnianie przez zaoferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zapisami: SIWZ i dokumentacji postępowania, w szczególności dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

- Wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) zostało wniesione w formie …………………………………........................................................................................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………* i w terminie określonym ustawą.

*) Należy wskazać formę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca nie wskaże formy

zabezpieczenie Zamawiający wymaga jej podania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli wybór będzie dotyczył oferty wykonawcy.

- Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy)

których wartość bez kwoty podatku wynosi ……… zł (słownie złotych: …………………….)

(należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy).

- Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia podwykonawcom:

………………………………………………………………………………………………..………….…

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ.

ponadto podaję:………………………………………………………………………………………….

(należy podać nazwy (firmy) podwykonawców

- Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uwaga:

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w JEDZ, stanowiącym załącznik Nr 2 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące dla Zamawiającego.

Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*)

*) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie.

- Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*.

- Nasz nr rachunku bankowego ……………………………………………...…… prowadzony przez bank: …………………………………………………………………...……..……………….………….….

Uwaga: Od 1 lipca 2018 r. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności.

- Do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy wyznaczamy: ..............................................................

do kierowania pracami objętymi niniejszą umową wyznaczamy:…………………………………………….

- Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

...............................................................

............................................................

miejscowość, data

*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy.

**) Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250

osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik do formularz oferty

FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów”, przedkładamy formularz oferowanego sprzętu.

Uwaga:

Parametry oferowanego sprzętu nie mogą być gorsze niż wymienione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót (odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 SIWZ). Dopuszczalne jest użycie sprzętu i materiałów o takich samych parametrach lub lepszych z zachowaniem wymagań, określonych m.in. w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia.

Wszystkie przeznaczone do montażu oprawy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, także nie mogą być prototypami.

- Oprawa A:

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej, w tym m. in. | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa oprawy | dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) |  |
| 2 | Materiał korpusu | odlew, aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO |  |
| 3 | Materiał klosza | szkło hartowane płaskie |  |
| 4 | Montaż | Na wysięgniku lub słupie o średnicy ø48-60 mm. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku). |  |
| 5 | Budowa oprawy | Pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego |  |
| 6 | Elementy mocujące oprawę | (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 7 | Wymiana elementów układu optycznego | Bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń lutowanych |  |
| 8 | Oprawa – regulacja ciśnienia wewnątrz | System zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej |  |
| 9 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne | IK-09 – potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium. |  |
| 10 | Szczelność komory optycznej | IP66 |  |
| 11 | Szczelność komory elektrycznej | IP66 potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium |  |
| 12 | Znamionowe napięcie pracy | 230V/50Hz |  |
| 13 | Układ zasilający | Zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem |  |
| 14 | Komunikacja z oprawą | Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego przeprogramowania oraz bezprzewodowej diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy |  |
| 15 | Ochrona przed przepięciami | 10kV |  |
| 16 | Klasa ochronności elektrycznej | II |  |
| 17 | Oprawa | LED |  |
| 18 | Minimalna skuteczność świetlna po uwzględnieniu wszystkich strat | 105lm/W |  |
| 19 | Zakres temperatury barwowej źródeł światła | 3900-4300K |  |
| 20 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie pracy | 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM – 21), potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 21 | Redukcja mocy | Strumień musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie |  |
| 22 | Wskaźnik oddawania barw | Ra>=70. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 23 | Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) | Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 |  |
| 24 | Panele LED | Użyte w oprawie muszą spełniać normy EN 62471. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 25 | Zakres temperatury zewnętrznej | -35˚C do + 40°C |  |
| 26 | Gwarancja na całą oprawę | Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela | Zgodnie z zaoferowaną, wskazaną w formularzu oferty. |
| 27 | Opis oprawy | Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji: certyfikat ENEC+ |  |
| 28 | Dostępność plików fotometrycznych | Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) |  |
| 29 | Dodatkowy bilans mocy proponowanych opraw wraz ze stratami | Nie może być większy od mocy całkowitej opraw użytych w projekcie zamawiającego. Należy dołączyć obliczenia fotometryczne (wydruki, edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym (np. Dialux, Relux) pokazujące spełnianie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201, „Oświetlenie dróg”. |  |

- Oprawa B:

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa oprawy | Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej) |  |
| 2 | Materiał korpusu | Odlew, aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO |  |
| 3 | Materiał klosza | Szkło hartowane płaskie |  |
| 4 | Montaż | Na wysięgniku lub słupie o średnicy ø48-60 mm. Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku). |  |
| 5 | Budowa oprawy | Pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilania |  |
| 6 | Elementy mocujące oprawę | (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 7 | Wymiana elementów układu optycznego | Bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń lutowanych |  |
| 8 | Oprawa – regulacja ciśnienia wewnątrz | System zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej |  |
| 9 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne | IK-09 – potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium. |  |
| 10 | Szczelność komory optycznej | IP66 |  |
| 11 | Szczelność komory elektrycznej | IP66 potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium |  |
| 12 | Znamionowe napięcie pracy | 230V/50Hz |  |
| 13 | Układ sterujący | Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41), umożliwiająca montaż sterownika do zdalnego sterowania oświetleniem. |  |
| 14 | Komunikacja z oprawą | Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem. Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4). Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy. Sterownik powinien posiadać możliwość bezpotencjałowego podłączenia czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji w wykrytym ruchu do innych opraw. Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródeł światła. |  |
| 15 | Układ zasilający | Umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI |  |
| 16 | Ochrona przed przepięciami | 10kV |  |
| 17 | Klasa ochronności elektrycznej | I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym. |  |
| 18 | Żródło światła | LED |  |
| 19 | Minimalna skuteczność świetlna po uwzględnieniu wszystkich strat | 105lm/W |  |
| 20 | Zakres temperatury barwowej źródeł światła | 3900-4300K |  |
| 21 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie pracy | 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM– 21), potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 22 | Redukcja mocy | Strumień musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie |  |
| 23 | Wskaźnik oddawania barw | Ra>=70. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 24 | Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) | Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 |  |
| 25 | Panele LED | Użyte w oprawie muszą spełniać normy EN 62471. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 26 | Zakres temperatury zewnętrznej | -35˚C do + 40°C |  |
| 27 | Gwarancja na całą oprawę | Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela | Zgodnie z zaoferowaną, wskazaną w formularzu oferty. |
| 28 | Opis oprawy | Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji: certyfikat ENEC+ |  |
| 29 | Dostępność plików fotometrycznych | Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) |  |

- Oprawa C

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety |  |
| 2 | Materiał klosza | Poliwęglan wypukły. lekko matowiony |  |
| 3 | Montaż | Bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm |  |
| 4 | Budowa oprawy | Pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilania |  |
| 5 | Elementy mocujące oprawę | (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Wymiana elementów układu optycznego | Bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń lutowanych |  |
| 7 | Oprawa – regulacja ciśnienia wewnątrz | System zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej |  |
| 8 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne | IK-10 – potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium. |  |
| 9 | Szczelność komory optycznej i elektrycznej | IP66 – potwierdzony raportem z badań szczelności pochodzącym z akredytowanego laboratorium |  |
| 10 | Znamionowe napięcie pracy | 230V/50Hz |  |
| 11 | Układ sterujący | Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI, Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła |  |
| 12 | Komunikacja z oprawą | Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem. Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBEE (IEEE 802.15.4). Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy. Sterownik powinien posiadać możliwość bezpotencjałowego podłączenia czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji w wykrytym ruchu do innych opraw. Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródeł światła. |  |
| 13 | Ochrona przed przepięciami | 10kV |  |
| 14 | Klasa ochronności elektrycznej | II – zgodnie z projektem elektrycznym. |  |
| 15 | Oprawa | LED |  |
| 16 | Zakres temperatury barwowej źródeł światła | 3800-4200K |  |
| 17 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie pracy | 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM – 21), potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 18 | Redukcja mocy | Strumień musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie |  |
| 19 | Wskaźnik oddawania barw | Ra>=70. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 20 | Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) | Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 |  |
| 21 | Panele LED | Użyte w oprawie muszą spełniać normy EN 62471. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 22 | Zakres temperatury zewnętrznej | -20˚C do + 55°C |  |
| 23 | Gwarancja na całą oprawę | Wymagane minimum 5 lat. Wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela | Zgodnie z zaoferowaną, wskazaną w formularzu oferty. |
| 24 | Opis oprawy | Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji: certyfikat ENEC + |  |
| 25 | Dostępność plików fotometrycznych | Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux) |  |

- Oprawa D

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał korpusu | Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety |  |
| 2 | Materiał klosza | Szkło hartowane płaskie |  |
| 3 | Montaż | bezpośrednio na słupie o średnicy 60mm |  |
| 4 | Budowa oprawy | Pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilania |  |
| 5 | Elementy mocujące oprawę | (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Wymiana elementów układu optycznego | Bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń lutowanych |  |
| 7 | Oprawa – regulacja ciśnienia wewnątrz | System zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej |  |
| 8 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne | IK-08 – potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium. |  |
| 9 | Szczelność oprawy | IP66 – potwierdzony raportem z badań szczelności pochodzącym z akredytowanego laboratorium |  |
| 10 | Znamionowe napięcie pracy | 230V/50Hz |  |
| 11 | Układ sterujący | Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI, Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła |  |
| 12 | Komunikacja z oprawą | Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego przeprogramowania oraz bezprzewodowej diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy |  |
| 13 | Ochrona przed przepięciami | 10kV |  |
| 14 | Klasa ochronności elektrycznej | II – zgodnie z projektem elektrycznym. |  |
| 15 | Oprawa | Oprawa LED musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji: certyfikat ENEC |  |
| 16 | Zakres temperatury barwowej źródeł światła | 3800-4200K |  |
| 17 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie pracy | 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM – 21), potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 18 | Redukcja mocy | Strumień musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie |  |
| 19 | Wskaźnik oddawania barw | Ra>=70. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 20 | Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) | Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 |  |
| 21 | Panele LED | Użyte w oprawie muszą spełniać normy EN 62471. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |

- Oprawa E

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał korpusu | Aluminium malowane proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety |  |
| 2 | Materiał klosza | Poliwęglan przeźroczysty |  |
| 3 | Montaż | na gwint o średnicy 1” (rurowy) |  |
| 4 | Budowa oprawy | Pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilania |  |
| 5 | Elementy mocujące oprawę | (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Wymiana elementów układu optycznego | Bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń lutowanych |  |
| 7 | Oprawa – regulacja ciśnienia wewnątrz | System zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej |  |
| 8 | Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne | IK-08 – potwierdzony raportem z badan pochodzący z akredytowanego laboratorium. |  |
| 9 | Szczelność oprawy | IP66 – potwierdzony raportem z badań szczelności pochodzącym z akredytowanego laboratorium |  |
| 10 | Znamionowe napięcie pracy | 230V/50Hz |  |
| 11 | Układ sterujący | Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub cyfrowym DALI, Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła |  |
| 12 | Komunikacja z oprawą | Bluetooth 4.1. Możliwość zdalnego przeprogramowania oraz bezprzewodowej diagnostyki parametrów zasilacza bez konieczności fizycznego dostępu do oprawy |  |
| 13 | Ochrona przed przepięciami | 10kV |  |
| 14 | Klasa ochronności elektrycznej | II – zgodnie z projektem elektrycznym. |  |
| 15 | Oprawa | Oprawa LED musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów elektrycznych i stosowanie systemu zarządzania jakością procesów produkcji: certyfikat ENEC |  |
| 16 | Zakres temperatury barwowej źródeł światła | 3800-4200K |  |
| 17 | Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie pracy | 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM – 21), potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 18 | Redukcja mocy | Strumień musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie |  |
| 19 | Wskaźnik oddawania barw | Ra>=70. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |
| 20 | Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) | Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 |  |
| 21 | Panele LED | Użyte w oprawie muszą spełniać normy EN 62471. potwierdzone raportem z badań akredytowanego laboratorium |  |

- System sterowania

Producent (nazwa, kraj produkcji) ………………………………………………….

Model (nr katalogowy produktu) ……………………………………………………

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego zapisane w dokumentacji technicznej | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | zdalny nadzór | przez sieć internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika jest możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetową |  |
| 2 | interfejs | w postaci strony internetowej wraz z mapą |  |
| 3 | redukcja mocy | pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw |  |
| 4 | możliwość podłączenia | dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia) |  |
| 5 | automatyczna redukcja | zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji |  |
| 6 | Pomiary | prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego |  |
| 7 | sygnalizowanie uszkodzonego źródła | źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury |  |
| 8 | generowanie raportów | zużycia energii oraz raportów błędów. |  |
| 9 | Topologia | Jednostka centralna, sterowniki lokalne |  |
| 10 | Komunikacja | bezprzewodowa w paśmie ISM 2,4 GHz zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) z możliwością wyboru jednego z 16 dostępnych kanałów komunikacyjnych |  |
| 11 | Jednostka centralna | jednomodułowa |  |
| 12 | Zasilenie Jednostki centralnej | napięciem 230V przez cały czas pracy (24 godziny na dobę) |  |
| 13 | Montaż jednostki centralnej | zarówno w szafie oświetleniowej jak i poza nią – IP66 |  |
| 14 | Zarządzanie | do 150 sterowników lokalnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz pracującej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4 na jednym z 16 dostępnych kanałów |  |

Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedłożenia - przed podpisaniem umowy, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego - dokumentów, potwierdzających spełnianie przez zaoferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zapisami: SIWZ i dokumentacji postępowania, 
w szczególności dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

............................................................

miejscowość, data