Białystok, 07.09.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.63.2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury z podziałem na 6 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

pytanie dot. części 5: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach

nie większych niż: 165 x 160 x 120 mm (szer. X. gł. X wys.)

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia nie większe niż: 165 x 160 x 130 mm.

- Na podstawie art. 137 ust. 1 Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.

- W części nr 2 Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 do SWZ, pkt 1 – Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne: ppkt 14 lit. b z „Zasobnik wody dejonizowanej nie mniejszy niż 4 litry, zainstalowany na zewnątrz komory w celu zapobiegania kontaminacji.” na „Zasobnik wody dejonizowanej nie mniejszy niż 0,4 litra, zainstalowany na zewnątrz komory w celu zapobiegania kontaminacji.”; oraz wprowadza nowy obowiązujący załącznik nr 2 do SWZ

– w załączeniu MODYFIKACJA NR 1:  Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1 – Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne: ppkt 14 lit. b;

- W części nr 5: w związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik nr 2 do SWZ

– w załączeniu MODYFIKACJA NR 1: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 1 – Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne: ppkt 9

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski- Kanclerz UMB - …………………………