Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1a                                               ZMIANA

Część 1a –  Zestaw zgłębników gastrostomijnych

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) |  | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) |  |  |  |  |  |  | Producent/Numer katalogowy* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PEG Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrola endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch, 14, 18 dł.40cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przeźroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniującą linie kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilozukącego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić takcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENF1T służącym do łączenia z zestawami do podaży lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożąłądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. . Rozmiar zgłębnika CH10, CH14, CH18 |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1. 1b                                            ZMIANA

Część 1b –  Zestaw PEG  Zgłębnik  gastrostomijny

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) |  | Producent/Numer katalogowy* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw PEG Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „push” pod kontrolą endoskopii rozmiary CH14, CH18. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1c                                                 ZMIANA

Część 1c – Zgłębnik gastrostomijny

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) |  | Producent/Numer katalogowy* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny (gastrostomia wymienna po trakcie już wykonanej, uszczelniajaca się balonem) G-TUBE rozmiary: 14FR, 18FR, 20FR |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część  2– Liczniki igieł z systemem usuwania ostrzy skalpeli

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczniki igieł z systemem usuwania ostrzy skalpeli. Liczba/pojemność 40/70. Pojedynczy magnez na igły. Funkcja BOXLOCKSTM- umożliwia bezpieczne zamknięcie i usuwanie zawartości i ponowne otwarcie w celu przeliczenia igieł. Oporne na przebicia. Pakowane po 8 szt. |  | op | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  –  Dreny do podaży cytostatyków

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren przezroczysty lub bursztynowy (do wyboru zamawiającego) do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Dren - poliuretan. Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt.. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 1 opakowania z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 2 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia. Jedna do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z krótkimi drenami) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną 20-30cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przeziernego materiału; posiadająca filtr na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na dren. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz zastawką jednokierunkową zapobiegającą cofaniu się krwi do aparatu. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt.. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw drenów przezroczysty wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 3 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 4 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami zapobiegając przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia. Trzy do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z krótkimi drenami) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną 20-30cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z przeziernego materiału; posiadająca filtr na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na dren. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz zastawką jednokierunkową zapobiegającą cofaniu się krwi do aparatu. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Space oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Krótki dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych z baryłkowym regulatorem przepływu; w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Czerwony zacisk na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Krótki dren bursztynowy z filtrem 0.2μm (do paklitaxel) do przygotowywania leków cytostatycznych z baryłkowym regulatorem przepływu; w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Czerwony zacisk na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4 – kieliszki plastikowe, pojemniki na mocz, szpatułki drewniane, zestaw do irygacji

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn.miary szt | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość Opakowania Handlowego (zbiorczego) |  | Producent/Numer katalogowy* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki na leki 25-30ml, jednorazowego użytku, wykonane z tworzywa, z podziałką. Opakowanie = 90 szt |  | szt | 216 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bagietka (pałeczka) do wymazów, drewniana, sterylna z wacikiem, jałowa dł.20cm, do wymazów cytologicznych |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska uciskowa z klamrą (automatyczna), łatwa i poręczna w użyciu. Do wielokrotnego użycia poddająca się procesowi dezynfekcji, wyposażona w niezawodny mechanizm zapięcia. Zwalnianie ucisku opaski przy zastosowaniu użycia jednej ręki |  | szt. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska uciskowa/staza. Jednorazowego użytku, bezlateksowa w opakowaniu na rolce opakowanie = 25 szt. Graficzna instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym |  | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojnik dla chorych z uchwytem. Komplet: kubek plastikowy z dwoma rodzajami przykrywek, dziobek z dużym i małym otworem pojemności max. 200 ml |  | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłonka na USG ( prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna, pakowana pojedynczo, opakowanie łatwe do otwarcia. Opakowanie = 144 szt |  | szt | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Osłonka bezlateksowana USG( prezerwatywa bez zbiorniczka) pudrowana, antyalergiczna ,pakowana pojedynczo, opakowanie = 144szt |  | szt | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik bezpyłowy pojemność PP 30ml |  | szt | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik do transportu moczu, niesterylny jednorazowego użytku, ze szczelnie przylegającą nakrętką zakręcany o poj. 100ml. |  | szt | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik na mocz zakręcany, sterylny o poj. 100 ml |  | szt | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zaciskacz do pępowiny, biały – sterylny, jednorazowego użytku, łatwe skuteczne zamknięcie za pierwszym razem, nie rozpinający się, pakowany pojedynczo w opakowanie folia-papier, Opakowanie łatwe dom otwarcia |  | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Łopatka (szpatułka) językowa – sterylna drewniana, rozmiar 150-155mm. Opakowanie =.100 szt |  | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska do identyfikacji dorosłych. Niesterylna, jednorazowego użytku, zawierająca karteczkę do napisania danych osobowych pacjenta. |  | szt | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku (zestaw do irygacji) – sterylny lub biologicznie czysty,, składający się z worka o poj(1,5 – 1,75l) oraz drenu z zaciskiem zakończonego miękką końcówką z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, pokryty wazeliną i zabezpieczony osłonką. W skład zestawu wchodzą : rękawice foliowe, serweta, mydło w płynie. |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szczoteczka do czyszczenia wewnętrznej kaniuli rurek intubacyjnych/tracheostomijnych dł. końcówki 2,5cm, dł. uchwytu 12,5cm, szerokość końcówki w najszerszym miejscu 8mm |  | szt | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czyściki do elektronarzędzi chirurgicznych, jałowe |  | szt | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………….

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  – Siatki przepuklinowa - makroporowa

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 11 cm x 6 cm 15 cm x 8 cm 15 cm x 10 cm Zamawiający każdorazowo określa rozmiar i kod przy składaniu zamówienia. |  | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 15 cm x 15 cm |  | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 20 cm x 20 cm |  | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Siatka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa o gramaturze 46 g/m2, pory o rozmiarze 2,0 x 2,4 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar siatki: 30 cm x 30 cm |  | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

.                                                                                                                                                                            podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1. 6

Część – 6 - Igły do znieczuleń prostaty

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do znieczuleń do biopsji prostaty. 18 i 22 G x 200 mm długości, 2-częściowe igły , (echogeniczna igła, zaprojektowana, aby ulepszyć widoczność podczas USG). Końcówka typu Chiba ( stosowana do początkowego zlokalizowania i usytuowania układu zbiorczego nerek w trakcie wykonywania zabiegu nefrostomii przezskórnej). Ostry, ścięty koniec igły. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 1.7

Część  - Worki do osłony przed światłem, zatyczki i nasadki wykorzystywane w produkcji leków cytostatycznych

| Lp | Asortyment | NAZWA Asortymentu Na Fakturze* | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | * Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do osłony przed światłem EP (100 ml-250 ml) |  | szt | 70 000 |  |  |  |
| 2 | Worek do osłony przed światłem EP (500 ml-1000 ml) |  | szt | 100 000 |  |  |  |
| 3 | Worek do osłony przed światłem EP (1000 ml-3000 ml) |  | szt | 14 000 |  |  |  |
| 4 | Zatyczka zabezpieczająca port w ecoflacu typu eco -pin |  | szt | 1 000 |  |  |  |
| 5 | Nasadka umożliwiająca przeniesienie zawartości fiolki z lekiem do pojemnika ecoflac |  | szt | 30 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

………………………………………………………….								                                                                                  podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.8

Część 8 – Ustniki z filtrem do systemu bramkowania ABC

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustniki z filtrem do systemu bramkowania ABC, kompatybilne z systemem bramkowania firmy Elekta Active Breathing Coordinator, średnica elementów 22 milimetry, filtr o efektywności powyżej 99% dla wirusów i bakterii, oddzielny ustnik, dodatkowy klips na nos |  | szt. | 1 900 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1. 9a

Część 9 a–  Dostaw sprzętu medycznego różnego ( kanki, dreny)

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanka do odbytnicy dla dorosłych. Sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z PVC, długość min. 25cm, max 40cm., rozmiar CH 24, CH 38 Pakowane pojedyńczo. |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z pokrywą, z podziałką co 50 ml. Pojemność 2,5l , plastikowy. |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren T (kehra), lateksowy 80x5x5cm/9,10,12,14,16,18,20,22,24FR/CH |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren do drenażu klatki piersiowej tzw. Thorax rozm.28-31, o profilu prostym lub zagiętym , kontrast e rtg, sterylny (opcjonalnie dostawa rozm.32 ) bez trokara |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren (kateter) do drenażu klatki piersiowej z trokarem r. 8-40 (grot) pełna rozmiarówka |  | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.9 b

Część 9 b–  Zestaw do tarocentezy oraz zestaw paracentezy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do tarocentezy/paracentezy przeznaczony do ewakuacji płynów z jamy otrzewnowej i opłucnej. Ostre igły łatwo pzechodzące przez ścianę jamy brzusznej i klatki piersiowej lub zastosowanie igły Veresa zwiększającej bezpieczeństwo pacjenta. Duży worek korekcyjny umożliwiający ewakuacje płynów przez kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy. Worek wyposażony w zawór spustowy umożliwiający jego całkowicie opróżnienie. Zestaw jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie 25 szt. skład zestawu : Zestaw + 3 igły z kranikiem trójdrożnym |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr1.10

Część 10–  Preparat przeciwdziałający parowaniu optyki  FRED

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat przeciwdziałający parowaniu optyki FRED |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy