## Część 1
Część 1 – Implanty ortopedyczne kolana
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa oraz nr katalogowy	Wytwórca	zawartość opakowania handlowego	cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G	H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	I	J	K	L
1	Element piszczelowy cementowany - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm.	szt	200
2	Element udowy cementowany- częśĆ udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron.	szt	200
3	Element piszczelowy cementowany hypoalergiczny - część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, napylana cyrkonem modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Opcjonalnie z możliwością zastosowania elementów przedłużających do kanału śródszpikowego o śr. 12 i 14mm, oraz podkładek do rewizji ubytków kostnych o grubościach 4mm i 8mm	szt	4
4	Element udowy cementowany hypoalergiczny - część udowa anatomiczna (lewa i prawa) w wersji CR i PS, wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Napylana cyrkonem na całej powierzchni	szt	4
5	Wkład polietylenowy- wkład polietylenowy do implantów CR i PS, realizujący 3-stopniowe tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości	szt	220
6	Podkładka rewizyjna- podkładka metalowa umożliwiająca uzupełnienie ubytków zrębu kostnego o grubościach 4 i 8mm w 5 rozmiarach.	szt	30
7	Przedłużka komponentów piszczelowych.	szt	50
8	Implant rewizyjny - Część udowa: wykonana z chromokobaltu, anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (śr. od 12mm do 18mm) jak i bezcementowych (śr. od 12mm do 20 mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna, przynajmniej w 11 rozmiarach, przedłużki offsetowe cementowane (śr. od 12mm do 18 mm) jak i bezcementowe (śr. od 11mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki kostne o grubościach 5mm, 10mm, 15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10 mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach.	szt	4
9	Jałowy, gotowy do użycia roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce zapobiegający zakażeniom. W składzie zawierający roztwór Ringera i PHMB 0,04% (polihaeksanidynę), możliwość płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez system jednorazowy do płukania ran	szt	204
10	Cement kostny z gentamycyną mieszany próżniowo 60g - Całkowicie hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu, zawierający fabrycznie umieszczony wewnątrz cement z gentamycyną o wadze 60g. System nie wymagający stosowania pompy próżniowej. Stosunek proszku do płynu 3:1.	szt	204
11	Jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej grubość cięcia 1,27 mm, szerokość 19 mm, dł robocza 100 mm. Przedmiot zamówienia winien być kompatybiklny wz użyczanym napędem ortopedycznym	szt	204
				łącznie

………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Część 2
Część 2 – Substytut kostny
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Postać	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa oraz nr katalogowy	Wytwórca
A	B	C	D	E	F	G	H	I=GxH	J	K= [I x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	L	M
1	Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 mikrometrów, wytrzymałość mechaniczna 4,7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie.	granulki	1-4 mm – 10 cm3	szt.	1	5
2			1-4mm-15 cm3	szt.	1	5
3			1-4mm- 20cm3	szt.	1	5
4	Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 mikrometrów, wytrzymałość mechaniczna 4,7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie.	bloczek	10x10x10 mm	szt.	1	5
5			10x10x20mm	szt.	1	5
6			10x20x30 mm	szt.	1	5
7	Syntetyczny materiał kościo-zastępczy do zastosowań ortopedycznych o strukturze zbliżonej do ludzkiej kości zbudowany w 40% trójfosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu, porowatość 83%, wielkość porów 200-800 mikrometrów, wytrzymałość mechaniczna 4,7 MPa. Materiał biokompatybilny, osteoindukcyjny ulegający całkowitej przebudowie.	cylinder	10x15 mm	szt.	1	5
8	Syntetyczny substytut kostny do wstrzykiwania składającym się z fosforanu wapnia (55% DCPD – 45% TCP) biokompatybilny, bioresorbowalny i osteoindukcyjny. Porowatość 40%, wielkość porów nie mniej niż 5 um, czas ustawienia 9-11 minut ( czas pracy 4-5 minut ) , wytrzymałość na ucisk około 35 MPa. Preparat gotowy do użycia.	do wstrzykiwania	5cm3	szt.	1	5
9	Syntetyczny substytut kostny do wstrzykiwania składającym się z fosforanu wapnia (55% DCPD – 45% TCP) biokompatybilny, bioresorbowalny i osteoindukcyjny. Porowatość 40%, wielkość porów nie mniej niż 5 um, czas ustawienia 9-11 minut ( czas pracy 4-5 minut ) , wytrzymałość na ucisk około 35 MPa. Preparat gotowy do użycia.	do wstrzykiwania	10cm3 ( 2x5 cm3)	op.	1	2
10	Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu, mikrogranulek o wielkości od 0,5 do 1 mm zbudowanych z hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia oraz wody. Preparat gotowy do użycia.	do wstrzykiwania	5cm3	szt.	1	5
11	Syntetyczny materiał kościo-zastępczy przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych w postaci pasty zbudowany w 38% z hydroksyapatytu, mikrogranulek o wielkości od 0,5 do 1 mm zbudowanych z hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia oraz wody. Preparat gotowy do użycia.	do wstrzykiwania	10cm3 ( 2x5 cm3)	op.	1	2
					łącznie

………………………………….. / (miejscowość, data)			Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)