Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet nr 1 Wymagane parametry nici: Syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 dla poz. 1-12 i poliamidu 6/6 dla poz. 13-14

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 5/0 | 45 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca plastyczna | 4/0 | 45 bezbarwna | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 45 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 45 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 90 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 45 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 90 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 2 | 100 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 8/0 | 15 czarna | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

Podpis do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 – Sterylna, plecionkowa, syntetyczna, nić niewchłanialna zbudowana z włókien poliestru, powlekana silikonem lub polibutylanem

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | bez igły | 4/0 | 5 x 45 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | bez igły | 3/0 | 5 x 45 | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | bez igły | 2/0 | 5 x 45 | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | bez igły | 2 | 150 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | bez igły | 3/0 | 10x60 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | bez igły | 2/0 | 10x60 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 75 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 120 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 43 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 4 x 75 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 -   Poz. 1-25 plecionkowa, syntetyczna, sterylna NIĆ WCHŁANIALNA zbudowana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% Poli-L-laktydu, powlekana o średnim okresie podtrzymywania tkanki i całkowitej absorpcji 56- 70 dni. Poz. 26-27 powlekana dodatkowo substancją antyseptyczną – dioctanem chlorheksydyny.

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | bez igły | 4/0 | 3x45 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | bez igły | 3/0 | 3 x 45 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | bez igły | 3/0 | 6 x 45 | 1656 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | bez igły | 2/0 | 6 x 45 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17 mm 1/2 koła okrągła, oksydowana | 5/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22mm 3/8 koła okrągła | 2/0 | 70 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 26 mm 1/2 koła okrągła, oksydowana | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 mm 1/2 koła okrągła | 0 | 70 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 37 mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 37 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 37 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 90 | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 37 mm, 1/2 koła okrągła | 0 | 90 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 36 mm 5/8 koła okrągła | 0 | 70 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 48 mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 2 | 90 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 48 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 2 | 90 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 37 mm ½ koła okrągła | 2 | 70 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 30 mm ½ koła okrągła odczepialna | 3/0 | 4x70 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 40 mm ½ koła okrągła | 1 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 30 mm ½ koła okrągła | 3/0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 30 mm ½ koła okrągła | 0 | 70 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

.......................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 -  Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, niewchłanialna, z polipropylenu i polietylenu

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 10mm 3/8 koła okrągła | 7/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13mm podwójna 3/8 koła okrągła | 7/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 13mm podwójna 1/2 koła okrągła cienka | 6/0 | 75 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym cienka | 5/0 | 90 | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła oksydowana | 5/0 | 90 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 17mm 1/2 koła okrągła | 5/0 | 75 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 4/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym oksydowana | 4/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 75 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 26mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 4/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 26mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 3/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22mm 1/2 koła okrągła podwójna | 5/0 | 90 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 30mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 30mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 75 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 26mm podwójna 1/2 koła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym | 3/0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5 - Nić sterylna, jednowłóknowa, syntetyczna, wchłanialna, zbudowana z poli-p-dioksanonu o okresie podtrzymywania 10 tygodni i okresie wchłaniania od 180 -210 dni.

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 10mm podwójna 3/8 koła okrągła | 7/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13mm podwójna 1/2 koła okrągła | 6/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17mm 1/2 koła okrągła | 5/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 30mm 1/2 koła okrągła | 4/0 | 70 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 30mm 1/2 koła okrągła | 3/0 | 70 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 30mm 1/2 koła okrągła | 2/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 37mm 1/2 koła okrągła | 0 | 90 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40mm ½ koła okrągła o zakończeniu trokarowym pogrubiona | 1 | 150 pętli | 528 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 50mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu tępym | 1 | 150 pętla | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakietnr 6 - Nić monofilamentowa wchłanialna, z antybakteryjnym nasączeniem, podtrzymująca tkankę w 30 % po 14 dniach od zaimplantowania. Okres wchłaniania 
90-120dni.

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Zaoferowana ilość saszetek w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (kol 7 x kol 8) | VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa | nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 13 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 5/0 | 70 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 5/0 | 70 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 26 mm 1/2 koła TAPER POINT PLUS | 3/0 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetki max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą.

Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...............................................................................................................

PodpisWykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na „dostawę szwów chirurgicznych” oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr…..

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2022 roku

…………………………………………

podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 9 do SWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu na „Dostawę szwów chirurgicznych”, znak sprawy: ZP-22-112BN prowadzonym w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

Załącznik Nr 10 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Dostawę szwów chirurgicznych”, znak sprawy: ZP-22-112BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 11 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę szwów chirurgicznych”, sygn. sprawy: ZP-22-112BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576

_____________________, dnia ________________ r.

____________________________________

CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____....................... dnia ……………….2022r.

__________________________________

(podpis i pieczątka Wykonawcy)

Załącznik Nr 12 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „„Dostawę szwów chirurgicznych” sygn. sprawy: ZP-22-112BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

# Footnotes

należy wpisać numer oferowanego Pakietu i powtórzyć w/w zapis (w ramce) tyle razy ile pakietów jest oferowanych

2  niepotrzebne skreślić

3  wypełnia wykonawca

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.