|  |  |
| --- | --- |
| DKw.2233.58.2023.DB |  |

Załącznik nr 3

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie systemu monitoringu CCTV oraz montaż wybranych komponentów. Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Uwagi** |
|  | Kamera IP - BCS -PDIP15FSR3 | 20 szt. |  |
|  | Puszka montażowa BCS-P-A173 | 13 szt. |  |
|  | Uchwyt BCS-P-U112 | 7 szt. |  |
|  | Kabel FTP kat.5e F/UTP 4x2x0,5 | 1 500 m. |  |
|  | Szafa Rack 19” 45U 800x1000 + 2 x patchpanel 5e + panel wentylatorów z czujnikiem temperatury | 1 szt. |  |
|  | Klimatyzator ścienny zestaw 3,5kW | 1 szt. | Wraz z montażem uruchomieniem |
|  | Monitor 43" Hikvision DS-D5043QE | 7 szt. |  |
|  | Listwa elektroinstalacyjna kanał kablowy STANDARD BKK 100x40mm korytko z pokrywą 2 m. | 100 szt. |  |
|  | UPS ZASILACZ AWARYJNY POWERWALKER VI 3000 RLE | 1 szt. |  |
|  | Przełącznik sieciowy WS-C3650-24PS-S - 24x 1GE RJ45, PoE+ 390/780W 802.3at, uplink 4x 1G SFP, opr. IP Base, Warstwa L3, Cisco Catalyst 3650 Switch | 3 szt. | Zamawiający dopuszcza przełączniki REFABRYKOWANE gwarancja 2 lata |
|  | Drzwi przeciwpożarowe PADILLA jednoskrzydłowe EI60 800x2060mm prawe | 1 szt. |  |
|  | Kabel Unitek C140W HDMI 2.1, 8K, 5m, czarny | 8 szt. |  |
|  | Komputer Dell Vostro 3710 SFF i5-12400/8 GB RAM/256 GB SSD/UHD 730/WLAN/DVD/Win11Pro/3 lata gwarancji, mysz, klawiatura | 1 szt. |  |
|  | Zasilacz APS 412 Satael | 1 szt. |  |
|  | Obudowa AWO224 Satel | 1 szt. |  |
|  | Akumulator 7Ah 12V | 1 szt. |  |
|  | Ekspander INT PP Satel | 1 szt. |  |
|  | Klawiatura Int-scr | 1 szt. |  |
|  | PIR SLIM-PIR - Czujka ruchu PIR, Grade 2 Satel | 1 szt. |  |
|  | Czujka zalania FD-1 Satel | 1 szt. |  |
|  | Czujka temperatury TD-1 | 1 szt. |  |
|  | Klawiatura Int-scr | 1 szt. |  |
|  | Zwora elektromagnetyczna min 500 kg do drzwi | 1 szt. |  |
|  | wkładki GLC-LH-SMD-CML - 1G, SFP, LC, 20km, DDM, Duplex, Moduł LR Jednomodowy, 1310nm, CML moduł Transceiver | 6 szt. |  |
|  | Uchwyt ścienny na trzy ekrany 45" - 50" uchylno - obrotowy 20° | 2 szt. |  |
|  | Listwa zasilająca RACK 19" 1U 9 gniazd 2P+Z 1,8m | 1 szt. |  |
|  | Przewód prądowy YDY 5x6 okrągły drut | 40 m. |  |
|  | Zasilacz UPS Agpower ETXL HEV 30 z zestawem baterii dla czasu autonomii około 10 min. przy obciążeniu 20kW  oraz kartą SNMP CS141BSC i zewnętrznym bypassem serwisowym | 1 szt. | Wraz z uruchomieniem |

1. **Szczegółowy opis realizacji zamówienia:**
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania w szczególności w przypadku nie przyznania środków finansowych na realizację zakupu inwestycyjnego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zakładu Karnego w Żytkowicach, Brzustów 62, 26-930 Garbatka Letnisko. Koszt dostawy będzie wliczony w ofercie w cenę jednostkowe towaru. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
4. Dostawa towaru nastąpi w dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu daty dostawy.
5. Dostawa powinna zostać zrealizowana **do dnia 08 grudnia 2023 roku.**
6. Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego będzie protokół przekazania podpisany przez przedstawicieli obu stron .