Kraków, dnia 09.03.2022 r.

DFP.271.1.2022.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala w energię elektryczną - agregaty prądotwórcze wyposażone w funkcję autostartu zapewniające co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzeń zapewniających odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania budynków.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- W związku z trudnościami w precyzyjnym określeniu ceny oferty wynikającymi ze

- skomplikowanych układów elektrycznych i automatyki podlegających modyfikacji ,uprzejmie prosimy o

- przedłużenie terminu składania ofert na 10-03-2022. Dodatkowy czas pozwoli na bardziej rzetelne

- przygotowanie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający pismem z dnia 08.03.2022 r. przedłużył termin składania ofert do 14.03.2022 r.

- Pytanie 2

- Wnioskujemy niniejszym o zmianę sposobu okresu rozpoczęcia biegu okresu gwarancji w ten sposób, że będzie się on liczył od daty odbiorów częściowych dla poszczególnych etapów. I tak roboty i urządzenia wykonane i zamontowane w etapie I będą podlegać gwarancji liczonej od daty odbioru tego etapu, itd.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia sposób rozpoczęcia biegu gwarancji dla poszczególnych etapów. Rozpoczęcie gwarancji nastąpi z datą odbioru częściowego danego etapu i końcowego dla etapu IV.

- Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że zmianie ulega pkt 3.7 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.7. Wykonawca (w cenie oferty) udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, tj. na wykonane roboty budowlane z zamontowanymi urządzeniami i materiałami. Dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki Zamawiającego sporządzony będzie na podstawie druku stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokument gwarancyjny w dacie odbioru częściowego i odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu częściowego i protokołu odbioru końcowego. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera wzór umowy.

- Okres gwarancji (liczony od daty odbioru częściowego i odbioru końcowego) na przedmiot umowy zostanie wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty i będzie on przedmiotem oceny ofert w ramach kryteriów oceny ofert. Okres obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy, dla każdego zakończonego etapu oddzielnie.

- Zamawiający ponadto informuje, że zmianie ulega §27 ust. 1, 2, 3 wzoru umowy oraz zmianie ulega wzór załącznika nr 6 do umowy Karta gwarancyjna (wzór umowy po zmianie wraz z załącznikiem                    w załączeniu).

- Pytanie 3

- Czy Zamawiający precyzuje typ roślinności pnącej przeznaczonej do zasadzenia wokół agregatu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby nasadzana roślinność wokół agregatu była wiecznie zielona, całoroczna, np. bluszcz.

- Pytanie 4

- Proszę o potwierdzenie, że koniecznym jest zabudowanie agregatów koloru zielonego i nie dopuszcza się innych kolorów.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obudowa agregatu prądotwórczego powinna być w kolorze zielonym zgodnie z opisem technicznym pkt 6.2.1 Agregat prądotwórczy, podpunkt-m.

- Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca powinien w kalkulacji uwzględnić prace rozbiórkowe i odtworzenia fragmentów jedni i chodników znajdujących się na trasie prowadzenia kabli
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca powinien skalkulować koszt wykonania robót rozbiórkowych oraz odtworzenia fragmentów: chodników, jezdni, warstw utwardzeń oraz terenu. W/w zakres robót opisany jest w projekcie wykonawczym oraz przedmiarze robót.

- Pytanie 6

- Prosimy o udzielnie zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 28.02
Odpowiedź: Zamawiający pismem z dnia 01.03.2022 r. wyznaczył termin przeprowadzenia drugiej wizji lokalnej na dzień 3 marca 2022 r. na godz. 13:00.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu wzór umowy po zmianie wraz z załącznikami (załącznik nr 3 do SWZ).