## ELEKTRYCZNE
Lp. | Nazwa | JM | SZiUN | DOMY STUDENCKIE | LPBM | ZSN | NB | Ilość | cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa asortymentu i producenta (wpisać obowiązkowo)
1. | Świetlówka 18W do 4000k | szt | 100 | 100 |  |  |  | 700 |  | 0
2. | Świetlówka 36W do 4000k | szt | 100 | 100 |  |  |  | 600 |  | 0
3. | Zapłonnik S2 | szt | 100 | 100 |  |  |  | 300 |  | 0
4. | Zapłonnik S10 | szt | 100 | 100 |  |  |  | 300 |  | 0
5. | Świetlowka 26W/830 G-24g-3 2pin /DIN/ | szt | 100 |  |  |  |  | 302 |  | 0
6. | Świetlówka 18W/830 G-24g-3 2pin /DIN/ | szt | 50 |  |  |  |  | 302 |  | 0
7. | Żarówka sodowa NAV-T SUPER SON-T PLUS E27W 70W | szt | 20 |  |  |  |  | 35 |  | 0
8. | Zarówka E14 LED 2-3W 230V R39, do 4000k | szt | 50 |  |  |  |  | 30 |  | 0
9. | Świetlówka INPUT T8 LED GLASS 18W-nw G13 4000K 2160 lm, do 4000k | szt | 10 | 20 |  |  |  | 210 |  | 0
10. | Żarówka LED E27 10 W do 4000k | szt |  | 200 |  |  |  | 320 |  | 0
11. | Żarówka Led E 27 12W do 4000k | szt |  | 250 |  |  |  | 524 |  | 0
12. | Żarówka LED E 14 10 W do 4000k | szt |  | 50 |  |  |  | 116 |  | 0
13. | Świetlówka L 8 W do 4000k | szt |  | 150 |  |  |  | 100 |  | 0
14. | Świetlówka Led 36 W do opraw bez starterów do 4000k | szt |  | 50 |  |  |  | 270 |  | 0
15. | Przekaźnik bistabilny BIS 411 | szt |  | 6 |  |  |  | 25 |  | 0
16. | wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie znamionowym 40 A i prądzie różnicowym 30mA, 50%A, 50%AC | szt |  | 6 |  |  |  | 15 |  | 0
17. | Bezpiecznik DO2 25A 400V, gG | szt | [5 empty] | 60 |  | 0
18. | Bezpiecznik DO2 50A 400V, gG | szt | [5 empty] | 46 |  | 0
19. | Wyłącznik różnicowo pradowy 4P 16A 400V 30mA Typ AC | [6 empty] | 18 |  | 0
20. | Wyłącznik różnicowo pradowy 4P 25A 400V 30mA Typ AC | szt | [5 empty] | 18 |  | 0
21. | Wyłącznik nadprądowy 1P B10 | szt | [5 empty] | 8 |  | 0
22. | Wyłącznik nadprądowy 1P B16 | szt | [5 empty] | 25 |  | 0
23. | Wyłącznik nadprądowy 1P B20 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
24. | Wyłącznik nadprądowy 1P B25 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
25. | Wyłącznik nadprądowy 1P C10 | szt | [5 empty] | 8 |  | 0
26. | Wyłącznik nadprądowy 1P C16 | szt | [5 empty] | 13 |  | 0
27. | Wyłącznik nadprądowy 1P C20 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
28. | Wyłącznik nadprądowy 1P C25 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
29. | Wyłącznik nadprądowy 3P B10 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
30. | Wyłącznik nadprądowy 3P B16 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
31. | Wyłącznik nadprądowy 3P B20 | szt | [5 empty] | 7 |  | 0
32. | Wyłącznik nadprądowy 3P B25 | szt | [5 empty] | 7 |  | 0
33. | Wyłącznik nadprądowy 3P C10 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
34. | Wyłącznik nadprądowy 3P C16 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
35. | Wyłącznik nadprądowy 3P C20 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
36. | Wyłącznik nadprądowy 3P C25 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
37. | Wyłącznik różnicowo pradowy 1P 16A 400V 30mA Typ AC | szt | [5 empty] | 3 |  | 0
38. | Przewód instalacyjny LGY 6 MM2 450/750 V żółto-zielony | mb | [5 empty] | 17 |  | 0
39. | Przewód 2x1,0 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0
40. | Przewód 2x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
41. | Żarówka E27 LED 4-5W 230V | szt. | [5 empty] | 100 |  | 0
42. | Przewód 3x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 105 |  | 0
43. | Przewód 3x2,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 105 |  | 0
44. | Przyciski tablicowe monostabilne | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
45. | Wskaźnik faz na listwę DIN, trójfazowy | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
46. | Korytka kablowe 20x20 / koryto 20x18 | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
47. | Korytka kablowe 30x20 / koryto 20x35 | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
48. | Listwy DIN 2 mb. | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
49. | Puszki instalacyjne P/T głębokie do gipsu. | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
50. | Puszki instalacyjne P/T płytkie do gipsu. | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
51. | Żarówka GU 5,3/ 4,5 / 3,8 LED 4W12V | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
52. | Wtyk 3-fazy 16A/5 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
53. | Gniazdo 3-fazy 16A/ 5 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
54. | Przedłużacz elektryczny na bębnie, cztery gniazda, długość kabla 30 m, 3 x 2,5, gniazda z klapką IP 65 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
55. | Wtyczka sieciowa 16A z uziem. | szt | [5 empty] | 52 |  | 0
56. | Listwa elektryczna 4 gniazda z uziem | szt | [5 empty] | 17 |  | 0
57. | Listwa elektryczna 6 gniazda z uziem | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
58. | Ballast 2x36W Elektronik | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
59. | Gniazdo P/T podwójne | szt | [5 empty] | 106 |  | 0
60. | ŻarnikM16 12V 20/35W | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
61. | ŻarnikLED 12 R7S 118mm | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
62. | Naswietlacz z czujką 20W LED | szt | [5 empty] | 11 |  | 0
63. | Naswietlacz z czujką 10W LED | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
64. | Oprawa oświetleniowa typu LENA | szt | [5 empty] | 12 |  | 0
65. | Gniazdko P/T hermetyczne poj | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
66. | Gnzdko P/T podwójne hermetyczne, IP44 lub wyżej | szt | [5 empty] | 40 |  | 0
67. | Przełącznik P/Tpoj.hermetyczny, IP44 lub wyżej | szt | [5 empty] | 35 |  | 0
68. | Przełącznik P/T pdwójny.hermetyczny, IP44 lub wyżej | szt | [5 empty] | 45 |  | 0
69. | Gniazdko N/T poj. Hermetyczne, IP54 lub IP65 | szt | [5 empty] | 31 |  | 0
70. | Gniazdko N/T podwójne. Hermetyczne, IP54 lub IP65 | szt | [5 empty] | 31 |  | 0
71. | Stycznik 40A IEC /EN 61095-UI 500V UC230/240V AC -7A40A | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
72. | Stycznik 3-fazowy 230V na szynę TH35 (3xstyk główny, 1x styk pomocniczy NO) | szt | [5 empty] | 8 |  | 0
73. | Styk pomocniczy 1NO + 1NC do wyłącznika silnikowego | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
74. | Wyłącznik silnikowy 16A dostosowany do silnika 3-fazowego na szynę TH35 | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
75. | Styk pomocniczy 1NO + 1NC do wyłącznika silnikowego | szt | [5 empty] | 6 |  | 0
76. | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO 20A 250V na szynę TH35 | szt | [5 empty] | 8 |  | 0
77. | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC 20A 250V na szynę TH35 | szt | [5 empty] | 8 |  | 0
78. | Zarówka PARATHOM LINE 118 R7s 12,5W/230V led | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
79. | Lampka sygnalizacyjna trójbiegowa 230V (trójkolorowa) na szynę TH35 | szt | [5 empty] | 13 |  | 0
80. | Złączki instalacyjne L-szara, N-niebieska, PE-żółtozielona na szynę TH35 | szt | [5 empty] | 23 |  | 0
81. | Wskaźnik faz na listwę DIN TH35 | szt | [5 empty] | 3 |  | 0
82. | Listwy montarzowa DIN TH35 | mb | [5 empty] | 3 |  | 0
83. | Świetlówka G24q-2 18W D/E 4pin | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
84. | Świetlówka G24q-3 26W D/E 4pin | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
85. | Przewód 2x1,0 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0
86. | Przewód 2x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0
87. | Przewód 2x2,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 30 |  | 0
88. | Przewód 3x1,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 30 |  | 0
89. | Przewód 3x2,5 mm2 linka | mb | [5 empty] | 20 |  | 0
90. | Świetłowka GX24q-3 32W T/E 4pin | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
91. | Świetłowka G23 9W | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
92. | Zarówka LED G9 4-6W/230V | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
93. | Zarówka LED CRI Ra80 63x100mm E27 8W/230V | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
94. | Bezpiecznik DO2 20A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
95. | Bezpiecznik DO2 35A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
96. | Bezpiecznik DO1 6A 400V | szt | [5 empty] | 30 |  | 0
97. | Bezpiecznik DO1 10A 400V | szt | [5 empty] | 30 |  | 0
98. | Bezpiecznik DO! 16A 400V | szt | [5 empty] | 30 |  | 0
99. | Bezpiecznik WT-OOc gG 35A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
100. | Bezpiecznik WT-Ooc gG 50A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
101. | BEZPIECZNIK WT-Ooc gG 63A 400V | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
102. | Wyłącznik róznicowo nadprądowy 1P N B16 30mA-A klasaA RCBO | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
103. | Wyłącznik różnicowo nadprądowy 1P+N C16 30m A RCBO | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
104. | Wyłącznik różnicowo nadprądowy 1P+N B10 30mA klasa A RCBO | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
105. | Wyłacznik róznicowo nadprądowy 4P B32 400V 30mA klasaAC RCBO | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
106. | Wyłącznik różnicowo prądowy 4P 40A 400V 30mA -AC RCCB | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
107. | Wyłącznik różnicowo prądowy 4P 63A 400V 30mA -AC RCCB | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
108. | Listwa zaciskowa LTE 12-4 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
109. | Listwa zaciskowa 12-6 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
110. | Listwa zaciskowa 12-10 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
111. | Listwa zaciskowa 12-16 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
112. | Końcówki tulejkowe NTI 1,5/10 | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
113. | Końcówki tulejkowe NTI 2,5/10 | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
114. | Końcóki tulejkowe NTI 4/12 | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
115. | Końcówki tulejkowe NTI 6/12 | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
116. | Końcówki tulejkowe NTI 10/12 | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
117. | WAGO 3x0,5-2,5mm2 Cu | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
118. | WAGO 5x0,5-2,5mm2 Cu | szt | [5 empty] | 100 |  | 0
119. | Konektorki nie izolowane DJ621-6.3 | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
120. | Konektorki nie izolowane DJ611-5.2 | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
121. | Konektorki nieizolowane DJ 431--8.2 | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
122. | Konektorki nieizolowane DJ 611-6.3 | szt | [5 empty] | 50 |  | 0
123. | Koszulki termokurczliwe 1,5/0,75 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
124. | Koszulki termokurczliwe 2,5/1,25 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
125. | Koszulki termokuczliwe 4/2,0 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
126. | Koszulki termokurczliwe 6/3,0 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
127. | Koszulki termokurczliwe 10/5,0 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
128. | Koszulki termokurczliwe 13/6,5 | mb | [5 empty] | 1 |  | 0
129. | Puszka PK-60p/tk/g gł eboka IP30 | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
130. | Puszka NT 114x114x57 typ T60 IP66 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
131. | Puszka NT 88x88x60 IP44 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
132. | Puszka NT 88x88x40 IP44 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
133. | Pokrywka na puszkę p/t fi70 | szt | [5 empty] | 30 |  | 0
134. | Pokrywka na puszkę p/t fi98 | szt | [5 empty] | 30 |  | 0
135. | Opaska kablowa 5/300 | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
136. | Opaska kablowa 2,5/200 | szt | [5 empty] | 200 |  | 0
137. | Taśma elektroizolacyjna samospajalna 19mmx9,15mmx0,76mm | szt | [5 empty] | 4 |  | 0
138. | Taśma izolacyjna o podwyższonych włściwościach mechanicznych 19mmx33m | szt | [5 empty] | 4 |  | 0
139. | Zasilacz LED 60W/12V IP44 | szt | [5 empty] | 10 |  | 0
140. | Przełącznik pdświetlany na listwę KCD 16A/250V T125 50Hz | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
141. | Gniazdo podwójne natynkowe z stykiem PE IP65 | szt | [5 empty] | 15 |  | 0
142. | Wtyczka gumowa NFP-002 250V/16A IP65 | szt | [5 empty] | 20 |  | 0
143. | Gniazdo natynkowe 400V/16A IP44 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
144. | Gniazdo natynkowe 400V/32A IP44 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
145. | Wtyczka 400V/16A IP44 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
146. | Wtyczka 400V/32A IP44 | szt | [5 empty] | 5 |  | 0
147. | Przewód Ydy ż/o 4x1,5mm2 750V | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
148. | Przewód ydy ż/o 3x1,5mm2 750V | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
149. | Przewód ydy ż/o 3x2,5mm2 750V | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
150. | Przewód ydy p ż/o 3x1,5mm2 | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
151. | Przewód ydy p ż/o 3x2,5mm2 | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
152. | Przewód H05VV-F5G 2,5mm2 | mb | [5 empty] | 100 |  | 0
153. | Przewód H05VV-F 5G 4mm2 | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
154. | Przewód H05VV-F 5G 6mm2 | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
155. | Przewód ydy Ż/o5x2,5mm2 | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
156. | Przewód ydy z/o5x4mm2 | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
157. | Przewód ydy z/o 5X6mm2 | mb | [5 empty] | 50 |  | 0
0