21.10.2024 r.

Dotyczy postępowania na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Poradni Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

DA.272.11.2024

Wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający w postępowaniu DA.272.11.2024 w załączniku 6a dotyczącym EKG dopuści czas realizacji wynoszący 5 tygodni?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ i wydłuża realizację zamówienia w ramch części 1 z 4 do 5 tygodni.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający akceptuje w załączniku 6a pkt. 56 postępowanie DA.272.11.2024
"Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego" w formie szkolenia online?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia w formie online.

Pytanie nr 3:

Pytanie do załącznika nr 6 specyfikacja techniczna część 1 dotycząca EKG. Czy zamawiający w punktach 46 i 50 nie popełnił pomyłki pisarskiej bowiem zapisy w tych punktach dotyczące EKG są charakterystyczne dla KTG.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wykreśla punkty 45- 51 z załącznika nr 6a.

Pytanie nr 4:

Pytanie nr 2 do załącznika nr 6 specyfikacja techniczna część 1 dotycząca EKG. Czy zamawiający w punkcie 47 dopuści wózek bez szuflad?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wykreśla punkty 45- 51 z załącznika nr 6a.

Pytanie nr 5:

Części Nr 5 – AUTOREFRAKTOMETR

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ekran o przekątnej 6,5"?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 6:

Części Nr 5 – AUTOREFRAKTOMETR

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które pomiar refrakcji wykonuje z wykorzystaniem technologii SLD (Super Luminescent Diode), która zapewnia ostry i wyraźny obraz pomiarowy oraz niezwykle czułej kamery CCD wykrywającej pierścienie pomiarowe nawet przy słabym odbiciu z dna oka. Dodatkowo pomiar realizowany jest na dwóch średnicach 6mm i 3,5 mm celem oszacowania różnicy refrakcji w widzeniu dziennym i nocnym?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 7:

Części Nr 5 – AUTOREFRAKTOMETR

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które wykonuje pomiary w szybki sposób z zachowaniem procedury rozluźniania akomodacji po każdym pomiarze?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 8:

Czy w Części nr 5 Zamawiający dopuści autokeratorefraktometr o parametrach jak poniżej:

Sferyczna zdolność załamywania (S)

Zakres Pomiarowy -25.00 D do +22.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Cylindryczna zdolność załamywania (C)

Zakres Pomiarowy 0 D do ±10.00 D (przy VD = 12.0 mm)

Jednostka wyświetlania 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Astygmatyzm osiowy (A)

Zakres Pomiarowy 0° do 180°

Jednostka wyświetlania 1°

POMIAR KRZYWIZNY ROGÓWKI (K1, K2, AVG)

Zakres Pomiarowy 5.00 mm do 11.00 mm / 30.68 D do 67.50 D (n=1.3375)

Jednostka wyświetlania 0,01 mm

ASTYGMATYZM ROGÓWKOWY I OŚ (C, A)

Zakres pomiarowy (C) 0 D do 10 D (n=1.3375)

Zakres pomiarowy (A) 0° do 180° Obszar pomiaru - rogówka Ø 3,0 mm (przy krzywiźnie rogówki 8,00 mm)

Zakres PD 50 mm do 86 mm

Minimalna średnica źrenicy Ø 2,0 mm

Odległość wierzchołkowa 0 mm - 16.0 mm

JEDNOSTKA GŁOWNA

Wbudowana drukarka Drukarka termiczna

Wyjście RS 232 C

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacza LCD 5,7”

Podkładka pod brodę sterowana elektr.

z wyposażeniem – jak w SWZ?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania

Pytanie nr 9:

Część 2 APARAT DO MAGNETOTERAPII - 1 SZT.

Czy Zamawiający będzie wymagał stolika montowanego do leżanki na którym można postawić sterownik?

Odpowiedź nr 9:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10:

Część 2 APARAT DO MAGNETOTERAPII - 1 SZT.

Czy Zamawiający będzie wymagał stolika na którym można położyć aplikator 315 mm ?

Odpowiedź nr 10:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11:

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – APARAT DO MAGNETOTERAPII - 1 SZT

Czy zamawiający dopuści sterownik o masie 4,7 kg?

Odpowiedź nr 11:

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści równoważne urządzenie:

- Wyposażone w system 2 aparatów regulowanych wzdłużnie.

- Elementy akcesoryjne mocowane do systemu linek. Ruch poprzecznym możliwy do wykonania dzięki płynnej regulacji długości linek i ich swobodzie dla ruchu w poprzek.

- Pozwalające na eliminację kompresji w stawach, redukcja siły grawitacji odpowiednio układając ciało pacjenta, zgodnie z metodyką terapii

- O wymiarach 180 cm dł. x 77 szer.

- Z równoważnym wyposażeniem:

  - 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi,

  - 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi,

  - 1 x konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami,

  - 3 x karabińczyk,

  - 2 x podwieszka szeroka pod miednicę,

  - 2 x podwieszka wąska kkd i kkg,

  - 1 x podwieszka dzielona pod głowę,

  - 1 x para uchwytów POWER GRIP,

  - 2 x linka 60 cm czerwona,

  - 2 x linka 30 cm czerwona,

  - 1 x linka 5 m z klamrą,

  - 2 x linka elastyczna 30 cm czarna,

  - 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona,

  - 2 x linka elastyczna 60 cm czarna,

  - 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona,

  - 1 x wałek 15 x 50 cm,

  - 2 x poduszka sensomotoryczna,

  - 2 x wieszak na akcesoria,

  - 1 x plakat.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU – 1 szt.

Czy zamawiający wymaga konstrukcji wolnostojącej, czy system ma być zamocowany do sufitu?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o konstrukcji wolnostojącej, lub system zamocowany do sufitu

Pytanie nr 14:

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU – 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy parametr: Wysokość: 2106 mm?

Odpowiedź nr 14:

Parametr dotyczy wysokości urządzenia o konstrukcji wolnostojącej

Pytanie nr 15:

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści konstrukcję wolnostojącą kompatybilną oferowanym urządzeniem?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16:

Dotyczy: CZĘŚĆ 2 – Orbitrek – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści Orbitrek o parametrach ja niżej?

Sposób użytkowania:	zastosowanie komercyjne

Wymiary:	215x77x194 cm

Waga:	139 kg

Kąt nachylenia:	0-15%

Maksymalna waga użytkownika:	150 kg

Regulacja oporu:	elektroniczna

Zakres oporu:	24 poziomy

Długość kroku:	53,4 cm

Napęd:	pas Poly-V

Puls:		czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu

Wyświetlacz:	ekran 10x14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone

Komputer:	czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, 12 programów treningowych

Inne:	długie poręcze, kółka transportowe, uchwyt na bidon, wiatrak

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

dotyczy części nr 5

Prosimy o dopuszczenie autorefraktometru o nieznacznie zmienionych parametrach jak poniżej:

LP2 – kolorowy, dotykowy ekran LCD 7 cali, uchylny, regulacja jasności wyświetlacza

LP8 – pomiar osi cylindra (AX) 1-180 stopni, jednostka co 1 stopień

LP9 -  odległość wierzchołkowa (VD) 0.0, 10.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm

LP10 – Pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego wiązką w kształcie okręgu, która ulega odbiciu od siatkówki, po czym dokonywana jest analiza przez komputer umieszczony w autorefraktometrze poprzez uśrednienie wyniku w obszarze badanym.

LP16 – pomiar osi astygmatyzmu 1-180 stopni, jednostka co 1 stopień

LP22 – aktualne dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu (tj. deklaracja zgodności, certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną)

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

dotyczy treści SWZ

Prosimy o dopuszczenie dostarczenia instrukcji w wersji elektronicznej na nośniku danych jakim jest Pendrive.

Odpowiedź nr 18:

Zgodnie z SWZ

Ponadto, Zamawiający informuje o modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

BYŁO:

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

JEST:

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy – dotyczy części 1

w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy – dotyczy części 2-5

BYŁO:

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22 listopada 2024  r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

JEST:

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 listopada 2024  r., tj. przez 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

BYŁO:

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 października 2024 r. do godziny 9:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl .

  - Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl  w dniu  24 października 2024  r. o godz. 09:30.

JEST:

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 października 2024 r. do godziny 9:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl .

  - Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl  w dniu  28 października 2024  r. o godz. 09:30.

Załączniki:

- zmodyfikowana SWZ – 21.10.24

- zmodyfikowany załącznik nr 6a – specyfikacja techniczna część 1 – 21.10.24