Załącznik nr 2 OPZ - Część 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla Zespołu Placówek Edukacyjno - Rewalidacyjnych przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu 
w ramach rządowego programu ”Aktywna tablica” – Część 2

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, 
w tym z dyslekcją, dyskalkulią.

- Szczegółowy opis zamówienia:

Zestaw EEG Biofeedback 2 kanałowy – 1 szt.

Wyposażenie zestawu:

- kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF,

- laptop INTEL i5, 256 SSD RAM DDR4-8 GB+ Gforce nVida ,

- drukarka laserowa do wydruku wyników badań (tylko do aparatu stacjonarnego),

- specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu,

- 63 plansze stymulacyjne do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów,

- funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”,

- moduł stymulacji oddechu pozwalający na dostosowanie m.in. fazy wdechu i wydechu do indywidualnych potrzeb badanego – moduł EEG BREATH:

* możliwość skalowania okna

* aktywacja wizualizacji oddechu

* regulacja parametrów oddechu

* regulacja czasu wdechu

* regulacja czasu pozostania na wdechu

* regulacja czasu wydechu

* regulacja czasu pozostania na wydechu

* możliwość zapisania ustawień

- oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji tworzenia statystyk,

- wózek z filtrem sieciowym (tylko do aparatu stacjonarnego),

- instrukcja obsługi w języku polskim zestaw elektrod miseczkowych i usznych,

- pasta przewodząco – klejąca.

- Wymagania dotyczące zamówienia:

- Zakupiony sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii muszą:

- posiadać deklarację CE,

- posiadać certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne,

- zostać wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne,

- być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

- posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone 
w języku polskim,

- posiadać okres gwarancji udzielony przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

- Wykonawca zapewnieni instalacje, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych urządzeń 
i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii z infrastrukturą szkolną przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania,

- Wykonawca zapewnieni techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, realizowanych przez dostawców tych urządzeń i oprogramowania.