Załącznik nr 1 do WSZ-EP-22/ZO/2023

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………………………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….………………………………………………..…

TEL……………………………….…   FAX………………………………………..….……… E-MAIL…………………………..……

NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr WSZ-EP-22/ZO/2023 na “Dostawę sprzętu RTV, aparatu EKG oraz innego wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień z pododdziałami: Pododziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, Dziennym Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Hotelu dla Osób Uzależnienionych od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (którego dotyczy):

a) w zakresie pakietu 1

za   łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

b) w zakresie pakietu 2

za   łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

c) w zakresie pakietu 3

za   łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

d) w zakresie pakietu 4

za  łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

e) w zakresie pakietu 5

za   łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

f) w zakresie pakietu 6

za   łączną cenę …………...............................................................................................................złotych brutto

Integralną część oferty stanowi Formularz asortymentowo-cenowy. Kwota wpisana w danej tabeli Formularza asortymentowo-cenowego w rubryce „Razem wartość brutto” stanowi łączną cenę brutto, za którą Wykonawca oferuje zrealizować zamówienie.

2. Dostawę towaru stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy własnym środkiem transportu, 
na swój koszt i odpowiedzialność.

3. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada kompletne i  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zobowiązuję się do ich natychmiastowego okazania na każde żądanie zamawiającego i w formie przez niego wskazanej.

4. Przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane 
w zapytaniu ofertowym nr WSZ-EP 22/ZO/2023 wraz z  załącznikami, z którymi wykonawca zapoznał się i zaakceptował je w całości.

5.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  na który została złożona oferta spełnia wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego WSZ-EP -22/ZO/2023

6. Oświadczamy , że oferta jest ważna do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

..........................................................

Formularz asortymentowo  cenowy

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| LP | POZYCJA | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PAKIET 1 - SPRZĘT SPORTOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SIATKA DO PIŁKI SIATKOWEJ ZEWNĘTRZNEJ - z antenkami; turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, nie wchłaniającego wody, o średnicy 3-4 mm. Wymiary siatki: 9,5m x 1m; Krawędź oczka 10x10 cm. Produkt posiadający górną linkę stalową i dolną linkę polipropylenową oraz taśmę górną 50 mm. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | SIATKA DO TENISA ZIEMNEGO ZEWNĘTRZNEGO - siatka do tenisa ziemnego bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, obszyta taśmą polipropylenową; Długość: 12,5 m; wysokość: 1 m; rodzaj naciągu: linki stalowe | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | SIATKA DO BRAMEK ZEWNĘTRZNYCH - siatka na bramkę składana 3x1,55 m; Grubość splotu - 3 mm; oczko - 10x10 cm; Materiał – polietylen; Kolor biały; Siatka zawierająca obszycie na ramę dolną i słupki wraz z rzepami mocującymi | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | SIATKA DO KOSZY – KOSZYKÓWKI ZEWNĘT. - siatka łańcuchowa stalowa i ocynkowana do obręczy; ilość zaczepów 12 - 16; Grubość 3-4 mm | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | PIŁKA DO PIŁKI NOŻNEJ - przeznaczona do gry treningowej na boiskach z naturalną nawierzchnią i na orlikach; wykonana z mocnego, wytrzymałego na uszkodzenia materiału,bezszwowa konstrukcja; dętka/pęcherz butylowy. Dane techniczne: rozmiar: 5; waga: 0,400g-0,420g; ciśnienie rob.: 0.6-0.8 bar/ 8.7-11.6 psi | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | PIŁKA DO SIATKÓWKI Piłka treningowa i do gry rekreacyjnej; ilość paneli: 8 paneli; sposób łączenia paneli: klejone. dętka/pęcherz butylowy; waga: 260 - 280 g; materiał: Skóra syntetyczna; rozmiar piłki: 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | PIŁKA DO PIŁKI RĘCZNEJ - wytrzymała piłka przeznaczona do gry treningowej i rekreacyjnej; wierzchni materiał PU oraz tłoczenia gwarantujące lepszy chwyt piłki oraz kontrolę. Powierzchnia dająca możliwość do używania z klejem żywicznym. Lateksowa dętka piłki zachowująca swój kształt i zapewniająca odbicia i jednocześnie utrzymywanie powietrza. Dobre czucie piłki poprzez miękkie laminowanie piankowe; obwód 58-60cm; waga 425-475g | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | PIŁKA DO KOSZA piłka do koszykówki wykonana z najwyższej jakości materiałów (wysokiej jakości gumy kompozytowej) odpornych na ścieranie; przeznaczona do gry treningowej i rekreacyjnej; chropowata powierzchnia zapewniająca prowadzenie i chwytność produktu; 8-panelowa konstrukcja sprawiająca, że produkt nie ulega odkształceniom. Rozmiar 7 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | PIŁKA DO TENISA opakowaniach x4 szt. - wysokiej jakości trwałe piłki przeznaczone do gry klubowej i rekreacyjnej, wysokiej jakości zewnętrzny filc; piłki ciśnieniowe, standardowej wielkości, przeznaczone do gry na wszystkich nawierzchniach. Waga pomiędzy 55-60 g. Cena za opakowanie | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | RAKIETY DO TENISA ZIEMNEGO przeznaczone do gry treningowej i rekreacyjnej na każdej powierzchni; przeznaczona dla osób początkujących junior i mały dorosły; wykonana z aluminium, waga do 280 g; główka 630-710 cm2; układ strun 16-18 lub 16-19; profil ramy 20/20/20 lub 22/22/22; długość 58,5-68,5 cm; pokrowiec lub półpokrowiec na wyposażeniu. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | ROWEREK STACJONARNY - stacjonarny rower treningowy pionowy; system oporu: magnetyczny; maksymalna waga systemu oporu 9 kg; antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami; stopki poziomujące; rolki transportowe do przemieszczania; wyświetlacz umożliwiający stały podgląd najistotniejszych parametrów, co najmniej czas treningu, prędkość bieżąca, dystans, spalone kalorie, tętno za pomocą sensorów dotykowych umieszczonych na uchwytach; Maksymalna waga użytkownika nie mniej niż 120 kg. Wymiary po rozłożeniu maks. 90 x 140 x 50 cm (dł. x wys. x szer.) | 2 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |
| II | PAKIET 2 - SPRZĘT RTV/AGD/PC | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| 1 | TV – 60’ + moc. ścienne - telewizor Smart TV; System Smart Android TV (Android 11); Technologia obrazu LED; Rozmiar ekranu min 60"; Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160; Częstotliwość odświeżania ekranu nie mniejsza niż 100 Hz; tuner DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy; Technologia i format HDR: HDR10, HDR10+; Łączność Wi-Fi i Bletooth; Liczba złączy HDMI min. 4; Liczba złączy USB min. 2; Złącze Ethernet (LAN); Menu w języku polskim; Zużycie energii maksymalne 110 kWh/1000h. Dedykowany uchwyt ścienny do montażu na ścianie typu VESA | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | NAGŁOŚNIENIE PLENEROWE do szkoleń, przemówień zarówno wewn. jak i na zewn. pomieszczeń. Zestaw składający się z 2 kolumn (głośników) o parametrach: mocy max min. 500W; moc RMS co najmniej 150W; pasmo przenoszenia 35Hz-50Hz do 20kHz; impedancja 80hm, złącza speakon x2 równoległe, mocowanie lub otwór na statyw. 2 szt. statywów do głośników, stelaż oparty na trójnożnej podstawie: min. wys. od podłogi przy maks. rozłożeniu podstawy: 120cm (+/10 cm); maks. wysokość od podłogi przy maks. rozłożeniu podst.: 190cm (+/10 cm); rozstaw nóg względem siebie 100cm/100cm/100cm (+/10 cm); waga całk. maks. 3kg; mikser - 1 szt. z wbudowanym wzmacniaczem 2x200W, 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych, wbudowany odtwarzacz MP3 z USB, wbudowany Bluetooth. Zestaw mikrofonowy 2-kanałowy - Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego, baza mikrofonowa - odbiornik, pasmo UHF, pasmo przenosz.100Hz~19kHz ± 3dB, zasilacz, baterie; sygnał wyjściowy: 350mA, pobór mocy maks. 10W, nadajnik: stabilność: ± 0.005%, moc wyj. 10mW. Zestaw okablowania/przyłączy | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | LODÓWKA - z zmakrażarką, kolor srebrny/szary/inox; wymiary całk. bez elementów wystających (wys. x szer. x gł.) 180-205 x 59,5/60 x 65-67 cm; pojemn. użytkowa chłodziarki 200-280 litrów; liczba półek 4-5, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, szuflada. Zamrażarka w położeniu dolnym, pojemn. użytkowa zamrażarki 85-95 litrów; liczba pojemników 3, pełny No Frost; liczba termostatów 2, liczba agregatów 1; Poziom hałasu maksymalny 40dB. Waga nie więcej niż 85 kg; Roczne zużycie energii max 250 kWh | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | MIKOFALA - pojemność 20-23 l; moc mikrofal 800-900W; minimum 5 poziomów mocy; talerz obrotowy o śr. 24-27 cm, Wymiary (szer. x wys. x gł.) w zakresie pomiędzy 45-49 cm, 26-29 cm, 35-38 cm. Waga max 15 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | CZAJNIK BEZPRZEWODOWY - pojemność 1,7-2 litry, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed wygotowaniem, filtr antyosadowy, wskaźnik poziomu wody. Waga max 1,5 kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | TABLET - system operacyjny Android 8.0 lub późniejszy, procesor 4-rdzeniowy min. 2,0 GHz, dysk co najmniej 32 GB, pamięć RAM min. 2 GB; przekątna ekranu 10,1 ", rozdzielczość ekranu minimum 1280 x 800 pikseli, format ekranu 16:10, typ matrycy IPS; Komunikacja: karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/Ac, bluetooth min. 4.2 lub wyższy, czujnik G-sensor, głośniki stereo, mikrofon, moduł GPS. Aparat przedni min. 2 Mpix, aparat tylny min. 5 Mpix; Czytnik kart pamięci microSD/SDHC; złącze USB, Złącze słuchawkowe. Pojemność baterii/akumulatora min 4850 mAh. Waga max. 500 g | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | BOOMBOX - odtwarzacz CD z radiem, Bluetooth, USB; odtwarzanie formatu MP3, Stereofoniczny system dźwiękowy; oświetlenie typu Disco LED light z różnymi trybami, wyświetlacz LCD z podświetleniem, antena teleskopowa, zasilanie sieciowe i bateryjne, złącze słuchawkowe (jack 3.5 mm). Wymiary (S x W x G) 50-55 x 20-25 x 20-25 cm. Waga maksymalna 5 kg | 1 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |
| III | PAKIET 3 - SPRZĘT MEDYCZNY | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| 1 | ALKOMAT Z DRUKARKĄ - elektrochemiczny umożliwiający prowadzenie pomiaru przy użyciu nasadki lejkowej (bezustnikowo) oraz ustnika. Zapewniający precyzyjną i szybką analizę zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykonane w jednym z dwóch trybów pomiarowych: pełnym (dokładnym) oraz skróconym (szybkim) w którym zamiast ustnika używana jest nasadka lejkowa ograniczając koszty związane ze stosowaniem jednorazowych ustników. Podświetlany ekran min 2”, rozdzielczość wskazań do trzech miejsc po przecinku, krótki czas przygotowania do pracy oraz pomiędzy kolejnymi pomiarami, wynik wyświetlany nie później niż już po 3 sek., pamięć min. 5000 pomiarów; Zakres pomiaru: od nie więcej niż 0.001 do nie mniej niż 6.000 ‰. Jednostki pomiarowe: ‰ (promile), mg/L, % BAC, mg/100ml, mg/ml, g/100mL, µg/100mL, g/L; dokładność wskazań nie gorsza niż ± 5 %. Zasilania bateryjne i z zasilacza sieciowego 230V. WYPOSAŻENIE: baterie, pokrowiec, nasadka lejkowa, drukarka dedykowana do urządzenia, akumulator, ładowarka do akumulat., zasilacz sieciowy do ładowarki, antywstrząsowa walizka na elementy zestawu | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | APARAT EKG rejestr. odprowadzeń EKG 12 standard.; tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; rodzaje badań min. ręczne, AUTO, LONG; zapis wsteczny do 30 s; zapis w pamięci aparatu; klawiatura alfanum. z przyciskami funkcyjnymi, wewn. pamięć na przechowywanie min. 1000 badań; drukarka wbudowana papier 112 mm; ekran dotykowy, graficzny kolorowy min. 7', rozdzielcz. nie mniej niż 800 x480; wykonywanie min 100 badań automat. w trybie akumulatorowym; detekcja odpięcia elektrody niezależna kanału; ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu; wykrywanie impulsów stymulujących, sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora; podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku; automatyczny test aparatu; zasilanie sieciowe i akumulator., akumulator wbudowany wewnątrz aparatu; automatyczna analiza i interpretacja; Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz/ na kanał; prędkości zapisu min. 5; 10; 25 i 50 mm/s; czułość: 2,5; 5; 10; 20 mm/Mv; rozdzielczość przetwornika 12 lub 24 bitów; WYPOSAŻ: 1 kpl. elektr.piersiowych (6), 1 kpl elektr.kończynowych (4); 1 kpl. kabli; papier 112 mm– 1 rol. Wózek transportowy - 1 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | AMBU - worek samorozprężalny dla dorosłych, wyposażony w złącze pacjenta o rozmiarze standardowym oraz zawór bezpieczeństwa; silikonowy o pojemności 1500-1700 ml. Pojemność zbiornika tlenu (rezerwuaru) min. 500 ml. W zestawie maska twarzowa dla dorosłych, przewód tlenowy o długości 2m; wielorazowy; wszystkie części za wyjątkiem przewodu tlenowego z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. do 134 stopni Celcjusza. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE dwustronne, konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo, szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym, blat boczny o z regulowaną wysokością w zakresie od nie więcej niż 900 do nie mniej niż 1030mm, szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50mm z czego min. dwa z hamulcami, powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek kolor do uzgodnienia (min 5 do wyboru), blaty szafki z płyty meblowej HPL lub ABS, szafka wyposażona w dolnej części w półkę; szerokość 430-560mm, głębokość 430mm-450mm, wysokość 800-850mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | SZAFA MEDYCZNA NA LEKI - jednodrzwiowa szafka medyczna metalowa. Grubość blachy minimum 0,8 mm Drzwi szafy przeszklone wykonane z metalu i szkła hartowanego, półki wykonane z hartowanego szkła; drzwi zamykane, wyposażone w nowoczesny zamek ryglujący, Waga (kg) maksymalnie 70 kg, Wymiary bez podstawy: wysokość: 170-180 cm, szerokość: 55-60 cm, głębokość: 40-45 cm, Ilość półek: 4-5, Kolor: Biały - RAL 9010. Podstawa wyposażona w nóżki / regulowane stopki. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | TERMOMETR ELEKTRONICZNY elektroniczny termometr bezkontaktowy; Zakres pomiaru: Pomiar temp. ciała nie mniejszy niż 34,0-43 °C; pomiar temp. obiektu nie mniejszy niż 0,1-99 °C, rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 °C; Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny). Akustyka: przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 sygnał; zakończenie pomiaru: 1 sygnał dźwiękowy, błąd systemowy lub awaria: krótkie sygnały dźwiękowe. Pamięć co najmniej 30 ostatnich pomiarów temperatury wraz z datą i godziną. Podświetlenie: Po włączeniu uaktywnia się podświetlenie co najmniej na 1 sek., po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5 °C uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5 °C uaktywnia się CZERWONE podświetlenie. Automatyczne wyłączanie się po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru. Zasilanie baterie alkaliczne; żywotność baterii nie mniej niż 1500 pomiarów (używając nowych baterii). Wymiary maksymalne 170 x 50 x 50 mm; waga maksymalna 100 g (z bateriami), 70 g (bez baterii), klasa IP co najmniej IP22 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | STELAŻ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ stelaże (wózki) z pokrywą podnoszoną pedałem metalowym; wymiary 75x50x100 cm (+/-15%); stelaż metalowy mieszczący 2 worki na worek pościelowy lub worek foliowy; wyposażony w klapę otwieraną pedałem, stelaż metalowy ocynkowany z powłoką chromowaną, podstawa podtrzymująca worek z metalowymi przęsłami, odporniejszymi na uszkodzenia i wygodniejszymi w utrzymaniu w czystości. Pojemność: 2x70L. Dostępne różne kolory pokryw co najmniej niebieski, czerwony, żółty , zielony | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | MEMBRAMY NA PODUSZKI - pokrowiec wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową. Gramatura tkaniny 130-150 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. Pokrowiec na poduszkę: 70x80 cm; zapinany na zamek błyskawiczny | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | APARAT DO MIERZENIA RR Waga maksymalna 500 g (z bateriami); wymiary maksymalne 150 x 100 x 70 mm; Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa; zakres pomiaru nie mniejszy niż 20 - 280 mmHg – ciśnienie krwi; 40 - 200 uderzeń na min. Tętno; rozdzielczość nie więcej niż 1 mmHg; dokładność statyczna nie gorsza niż ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg; dokładność pomiaru tętna: ±5 % wartości odczytu, źródło napięcia: maksymalnie 4x baterie alkaliczne; rozmiar AA; żywotność baterii nie mniej niż 800 pomiarów (używając nowych baterii); Klasa IP co najmniej IP20; przewidywana żywotność urządzenia Urządzenie co najmniej 5 lat lub 10000 pomiarów | 4 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |
| IV | PAKIET 4 - SPRZĘT BIUROWY | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| 1 | LAMINARKA - nabiurkowa; format laminowania A4; maksymalny czas nagrzewania 1 min., rodzaj laminacji na gorąco, na zimno; regulacja temperatury, prędkość laminacji nie mniej niż 30 cm na min., system laminacji - liczba rolek 2, grubość folii co najmniej 125 µm. wysokość do 12 cm, głębokość do 16 cm, szerokość do 55 cm, waga maksymalna 2,5 kg; pakiet startowy folii na wyposażeniu. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | NISZCZARKA przybiurkowa do niszczenia jednorazowo min. 12 kartek (80 g/m²), płyt CD czy kartę kredytowych. Niszczenie dokumentów w systemie paskowo-odcinkowym, stopień bezpieczeństwa min. P-4 według normy DIN 66399 pozwalająca niszczyć dane osobowe zgodnie z RODO, kosz na ścinki o pojemności 25 litrów, szybki wycofywanie zakleszczonych dokumentów. Szczelina podawcza dla papieru min. 220 mm, dla płyt kompaktowych min. 120 mm, system cięcia: paskowo-odcinkowy, szerokość ścinka nie większy 4 x 35 mm Maksymalna ilość niszczonych kartek: 12 (80 g/m²) Pojemność kosza na ścinki: 25 litrów; niszczy karty kredytowe, niszczy płyty CD, noże tnące odporne na zszywki, spinacze biurowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne wyłączenie, waga maksymalna 8 kg. Wymiary maksymalne wysokość 500 mm, szerokość: 400 mm, głębokość 300 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | TABLICE KORKOWE 100/200 - tablica korkowa 200x100 cm w ramie drewnianej powierzchnia tablicy wykonana z elastycznego korka, ramka - drewno sosnowe, możliwość zawieszenia w pionie i poziomie, zestaw do montażu na ścianie | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | ZEGAR ŚCIENNY - okrągły, średnica 30-40 cm, wykonany z tworzywa sztucznego i szkła, tarcza analogowa koloru białego, cyfry arabskie wyraźne koloru czarnego, cichy mechanizm, zasilanie bateryjne AA; waga maksymalna 1200 g | 10 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |
| V | PAKIET 5 - MEBLE | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| 1 | SOFA - kompaktowa 2-3 osobowa z funkcją spania, solidna i trwała konstrukcja, głęboki pojemnik pod całą powierzchnią siedziska, konstrukcja szkieletu: drewno/płyta wiórowa, na nóżkach o wysokości niemniej niż 5 cm, powierzchnia spania nie mniej niż 125/190 cm. Wysokość 80-90 cm, głębokość 85-90 cm, siedzisko i oparcie wypełnione sprężynami bonell lub pianką poliuretanową. Materiał obicia zmywalny typu skaj lub inny odporny na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie; wygodne podłokietniki. Kolor ciemny: odmiany szarości lub granatu | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | FOTELE fotele kubełkowe, stelaż obity wysokiej jakości pianka poliuretanową, Materiał obicia zmywalny typu skaj lub inny odporny na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie; wygodne podłokietniki. Kolor ciemny: odmiany szarości lub granatu; szerokość 75-80, głębokość 70-75 cm, wysokość 75-80 cm, szerokość siedziska 50-55 cm, głębokość siedziska 50-55 cm, wysokość siedziska 40-45 cm, nóżki o wysokości min 12 cm. Obciążenie maksymalne nie mniej niż 120 kg | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | KRZESŁA KONFERENCYJNE z możliwością sztaplowania, mocna i stabilna stalowa konstrukcja, materiał obicia zmywalny typu skaj lub inny odporny na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie; wygodne podłokietniki, kolor ciemny: odmiany szarości lub granatu; stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłoże przed zarysowaniami, wysokość całkowita 80-85 cm, szerokość całkowita 50-55 cm, głębokość całkowita 55-60 cm, wysokość siedziska 42-47 cm, głębokość siedziska 40-45 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | FOTELE OBROTOWE gabinetowy fotel biurowy; mechanizm TILT: swobodne obracanie się 360 stopni, możliwość swobodnego kołysania się, regulowana siła oporu oparcia przy odchylaniu, blokada w pozycji do pracy, siedzisko i oparcie w stałym kontakcie z ciałem. siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, materiał obicia zmywalny typu skaj lub inny odporny na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie; wygodne podłokietniki wykonane z mocnego tworzywa, kolor ciemny: odmiany szarości lub granatu; wysokość całkowita 110-130 cm, szerokość całkowita 60-65 cm, głębokość całkowita 68-75 cm, wysokość siedziska regulowana, głębokość siedziska 48-52 cm, szerokość siedziska 48-52 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | FOTELIKI DO POCZEKALNI w formie ławki z podłokietnikami ułatwiającymi siadanie i wstawanie, 5-stanowiskowej, na solidnej i wytrzymałej, stalowej ramie lakierowanej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie ławki wykonane z tworzywa sztucznego lub z profilowanej sklejki drewnianej odpornej na czyszczenie przy użyciu środków dezynfekujących, tarcie, ścieranie i płowienie; Podłokietniki po obu stronach ławki, szerokość miejsca siedzącego 50 cm (+/-5 cm). Siedzisko na wysokości 42-45 cm od podłoża. Kąt pomiędzy oparciem a siedziskiem ergonomiczny tj. ok. 100⁰ (+/10) Podłokietniki powinny znajdować się na wysokości 15-20 cm od górnej powierzchni siedziska. Długość całkowita poniżej 3 m, wysokość 750-850 cm, głębokość 550-650 cm,; stopki chroniące podłogę przed zarysowaniami | 6 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |
| VI | PAKIET 6 - WYPOSAŻENIE SANITARNE | ILOŚĆ SZT. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent / model / nr kat. |
| 1 | UMYWALKA kompaktowa, wisząca, posiadająca uniwersalny, łagodny kształt, odpowiedni do różnych styli wystroju wnętrz. Ceramika pokryta szkliwem gwarantująca odporność na uszkodzenia mechaniczne; przelew odprowadzający nadmiar wody, otwór na baterię pozwalający wybrać jej rodzaj i kształt; szerokie brzegi misy umożliwiające przechowywanie na umywalce artykułów higienicznych. Głębokość 33 cm (+/- 1 cm), szerokość 40 cm (+/- 1 cm), waga maksymalna 7 kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | SYFON odpowiedni do wyżej opisanej umywalki; syfon umywalkowy o budowie butelkowej stosowany w technice sanitarnej, wykonany z polipropylenu lub innego materiału odpornego na wysoką temperaturę, materiał o gładkiej powierzchni przeciwdziałałający tworzeniu się osadów, montowany bez dodatkowych narzędzi. Kolor biały | 5 |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |

# 2.  Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie