Pyrzyce, dnia 5.08.2019 r.

- dot. pytania do post.: na dostawę implantów

nr sprawy: 11/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

Pytanie 1

PAKIET NR   5 - implanty do osteotomii piszczeli

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie:

Płytkę stalową do stabilizacji osteotomii piszczelowej , umożliwiającą dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5 mm. 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne o średnicy 6,5mm.

Śruby kątowo-stabilne  do blokowania płytkio średnicy 6,5mm w min.12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie.

Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6 mm do 15 mm)

Odpowiedź – NIE.