**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu audyt energetyczny ex-post dla projektu „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwa podlaskiego – etap III”. Audyty należy sporządzić dla obiektów:

1. budynek administracyjny KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65
2. budynek warsztatowy KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65
3. budynek diagnostyki i lakierni KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10
4. budynek stacji obsługi KWP w Białymstoku, ul. 42-go Pułku Piechoty 44
5. budynek warsztatowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ul. Przytorowa 9F
6. budynek administracyjny z warsztatem pomocniczym KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9F
7. budynek stacji obsługi KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10

Opracowanie audytu dla całego projektu będzie uwzględniało, posiadane przez Zamawiającego, audyty ex-post wykonane w 2018 roku dla budynków:

1. budynek Posterunku Policji w Suchowoli
2. budynek Posterunku Policji w Gródku

Audyty są niezbędne do rozliczenia dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 dla osi priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Audyty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych.

Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną na termomodernizację budynków sporządzoną w 2016 r., audytami energetycznymi, audytami ex-ante dla PP w Gródku i Suchowoli.

Dane techniczne dot. budynków:

Budynek administracyjny KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65

- kubatura - 1058,0 m3

- powierzchnia użytkowa - 162,0 m2

Budynek warsztatowy KWP w Białymstoku, ul. Warszawska 65

- kubatura - 945,17 m3

- powierzchnia użytkowa - 163 m2

Budynek diagnostyki i lakierni KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska 10

- kubatura - 3 240 m3

- powierzchnia użytkowa - 552 m2

Budynek stacji obsługi KWP w Białymstoku, ul. 42-go Pułku Piechoty 44

- kubatura - 2271 m3

- powierzchnia użytkowa - 418 m2

Budynek warsztatowy KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9F

- kubatura - 6567 m3

- powierzchnia użytkowa - 1121 m2

Budynek administracyjny z warsztatem pomocniczym KMP w Suwałkach, ul. Przytorowa 9F

- liczba kondygnacji - 2

- kubatura - 1787 m3

- powierzchnia użytkowa - 522 m2

Budynek stacji obsługi KWP w Białymstoku, ul. Hajnowska10

- kubatura - 5745 m3

- powierzchnia użytkowa - 1223 m2