

Oleśnica, 27/04/2021

**KOMUNIKAT NR 1**

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w załączniku do postępowania pod nazwą SWZS.

Przedstawiamy załącznik po zmianach, nazwa SWZS\_1.

**ZMIANA 1**

Było:

4.1 Wymagania techniczne

1. **Parametry pracy dmuchaw i wymagana wydajność:**
* Ciśnienie powietrza wylotowego ( tłoczenia) – max 600 mbar
* min wydajność dmuchawy dla ciśnienia wylotowego – ***550 mbar i mocy całkowitej 48 kW – 42 m3/min;***
* min wydajność dmuchawy dla ciśnienia wylotowego – ***550 mbar i mocy całkowitej 65 kW – 58 m3/min;***
* ***Pomiar wydajności dmuchawy musi być realizowany poprzez zastosowanie efektu Venturiego.***

Jest:

4.1. Wymagania techniczne

1. **Parametry pracy dmuchaw i wymagana wydajność:**
* Ciśnienie powietrza wylotowego ( tłoczenia) – max 600 mbar
* nominalna wydajność dmuchawy dla ciśnienia wylotowego – ***550 mbar i mocy całkowitej 48 kW – 42 m3/min;***
* maksymalna wydajność dmuchawy dla ciśnienia wylotowego – ***550 mbar i mocy całkowitej 65 kW – 58 m3/min;***
* ***Pomiar wydajności dmuchawy musi być realizowany poprzez zastosowanie efektu Venturiego.***

**ZMIANA 2**

Do podpunktu 4.1 c) warunki montażu Zamawiający dodał zapis:

* Szerokość drzwi przez które musi przejść dmuchawa z obudową to 90 cm

**ZMIANA 3**

Zamawiający wydłużył termin dostawy.

Było:

1. ***Termin wykonania zamówienia***

Termin dostawy: do **4 tygodni** (koszty dostawy po stronie Wykonawcy) od momentu podpisania umowy.

Jest:

1. ***Termin wykonania zamówienia***

Termin dostawy: do **8 tygodni** (koszty dostawy po stronie Wykonawcy) od momentu podpisania umowy

**ZMIANA 4**

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do ***05.05.2021 do godziny 9:00***.

Było:

1. ***Termin i sposób składania oferty***
2. Ofertę wraz z dokumentami wymaganymi w postępowaniu należy umieścić na platformie zakupowej Open Nexus. Termin składania ofert ***29.04.2021 do godziny 09:00.***
3. Otwarcie ofert nastąpi ***29.04.2021 o godzinie 09:15.***
4. Zamawiający do dwóch dni roboczych udostępni na platformie zakupowej w zakładce Komunikaty, informację o uzyskanych ofertach - nazwach firm lub imionach i nazwiskach oraz adresów Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach zawartych w ofertach, ewentualnych odrzuceniach ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jest:

1. ***Termin i sposób składania oferty***
2. Ofertę wraz z dokumentami wymaganymi w postępowaniu należy umieścić na platformie zakupowej Open Nexus. Termin składania ofert ***05.05.2021 do godziny 09:00.***
3. Otwarcie ofert nastąpi ***05.05.2021 o godzinie 09:15.***
4. Zamawiający do dwóch dni roboczych udostępni na platformie zakupowej w zakładce Komunikaty, informację o uzyskanych ofertach - nazwach firm lub imionach i nazwiskach oraz adresów Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach zawartych w ofertach, ewentualnych odrzuceniach ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.

**Wszystkie zmiany zawiera załącznik SWZS\_1**

Zapraszamy zainteresowanych na wizję lokalną.