Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.13.3.2021
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego stymulatorów stałonatężeniowych, rdzeniowych 16-kontaktowych, elektrod oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie dostarczyć Zamawiającemu stymulatory zewnętrzne do próbnej stymulacji pacjenta, zwanych dalej urządzeniami.
3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
4. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
7. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………...
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stymulator 16-kontaktowy	szt.	20
2.	Programator pacjenta stymulatora 16-kontaktowego	szt.	20
3.	Elektrody przezskórne 8-kontaktowe w minimalnym zakresie dł. 60 cm	szt.	5
4.	Elektroda płaska 8-kontaktowa jednokolumnowa do przezskórnej implantacji dł. minimum 60 cm	szt.	10
5.	System do implantacji przezskórnej elektrod płaskich	szt.	15
6.	Elektrody chirurgiczne 16-kontaktowe do chirurgicznej implantacji minimum 60 cm	szt.	8
7.	Łączniki w zakresie długości od co najmniej 30 do 60 cm	szt.	30
8.	Ładowarka wraz z programatorem pacjenta	szt.	4
9.	Jałowy kabel do stymulacji śródoperacyjnej i/lub głowica do stymulatora próbnego	szt.	20
10.	Tunelizator	szt.	18
	RAZEM :					x		x	x