ZP.271.59.2023						      Krosno, dnia 19.09.2023 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego O.O. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Czy z uwagi na ograniczoną przestrzeń roboczą, znaczne nachylenie terenu 10 % oraz możliwość napotkania gruntów skalistych dopuszcza się zmianę średnicy wiercenia na 300 mm oraz co za tym idzie zmianę zbrojenia koszowego na profil HEB większej średnicy zachowując parametry wytrzymałościowe. Zmiana ta podyktowana jest trudnością z wprowadzeniem sprzętu, który mógłby zrealizować zadanie według przekazanego projektu.

Odpowiedź nr 1:

Po przeprowadzonej analizie zaproponowanego rozwiązania projektowego, przy uwzględnieniu uzasadnienia wprowadzenia zmiany z uwagi na trudne warunki terenowe i ograniczoną przestrzeń roboczą Zamawiający dopuszcza zmianę przyjętego w dokumentacji projektowej sposobu wykonania pali wierconych oraz sposobu ich zbrojenia. Przedmiotowa zmiana wymagać będzie przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej, w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych.

Biorąc powyższe pod uwagę w związku z zapisami pkt. 19.2 SWZ oraz § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy koszty związane z dokonaniem powyżej opisanych zmian w dokumentacji projektowej ponosi wykonawca. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii wykonawcy. Projekt zamiennego rozwiązania wykonania pali wymaga akceptacji Projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 22.09.2023 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 10.30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 21.10.2023 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.