Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową

w celu uzyskania z BGK dofinansowania w ramach premii termomodernizacyjnej 
z programu Krajowego Planu Odbudowy.

Lokalizacja:

Poznańska 23 a,c

Działka nr 24/17  obręb ewidencyjny 0011 Zakanale

Jednostka Ewidencyjna Miasto Gorzów Wlkp.

Kody CPV:

71314300-5 - usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8  - nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp. - Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 Oddział ZGM  z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Towarowej 6A.

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.01.2024 r.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  opracowaniu audytu energetycznego wraz z projektem technicznym. Audytu określającego profil istniejącego zużycia energii danego budynku oraz określającego i kwantyfikującego możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań remontowych oraz  opracowanie projektu technicznego wraz

z kosztorysami na:

- docieplenie ścian zewnętrznych: od frontu, strony podwórka, ścian szczytowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w budynku Poznańska 23 a),

- remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem

- roboty towarzyszące

dla dwóch gminnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poznańskiej 23 a, c 
w Gorzowie Wlkp.

- Lokalizacja

Budynki mieszkalne: Poznańska 23a  z 1972 r. - 3 kondygnacyjny

Poznańska 23 c z 1980 r. - 2 kondygnacyjny

oba podpiwniczone

powierzchnia zabudowy: Poznańska 23a - 122 m.2;

Poznańska 23c – 120 m.2,

powierzchnia użytkowa:

Poznańska 23a - 259 m.2;

Poznańska 23c – 200 m.2,

działka nr ewid.: 24/17, obręb Zakanale, Gorzów Wielkopolski.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia użytkowa	 	-      Poznańska 23a - 259 m.2

Poznańska 23c – 200 m.2

- kubatura 			-      Poznańska 23a – 1093 m.3

Poznańska 23c – 864 m.3

Instalacje:

- gazowa

- elektryczna

- wodno-kanalizacyjna

- Opis przedmiotu zamówienia

Audyt energetyczny - przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i udokumentowanie wyników audytu energetycznego dla trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy 
ul. Poznańskiej 23 a,c w Gorzowie Wlkp.

Dokumentacja projektowa - powinna składać się z dokumentacji rysunkowej wykonanej w skali odpowiedniej dla analizowanych robót oraz odnoszącej się do rysunków stanowiących część projektu budowlanego. W opracowaniu trzeba również zawrzeć niezbędne opisy. 
W stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.1.   Zakres  dokumentacji

Audyt energetyczny - zawierać będzie ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o zakresie i formie audytów.

Projekt techniczny - winien zawierać wszystkie konieczne inwentaryzacje,  uzgodnienia, decyzje 
i zezwolenia wymagane prawem budowlanym. Powinien być przygotowany z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania inwestycyjnego. Dokumentacja nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.

Specyfikacja techniczna - wykonania i odbioru robót - zawierająca jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. Stanowi ona podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i musi zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Przedmiar robót - zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót stanowić będzie podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót, kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i winien zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski jako dokument finansowy, uwzględniający wszystkie koszty przede wszystkim koszty zakup materiałów i ich rodzaj, robociznę (określaną w formie roboczogodzin) oraz sprzęt niezbędny do realizacji prac. Winien być wykonany na podstawie dokumentacji projektowej oraz obowiązujących aktualnie cen materiałów budowlanych (netto, nie brutto).

•	Przy sporządzeniu kosztorysu należy zastosować ceny robocizny, materiału, sprzętu średnich cen wyd. „SEKOCENBUD” na dany okres rozliczeniowy.

•	Przy wykonywaniu kosztorysów w I kolejności należy stosować podstawowe bazy KNR, WACETOB, UZUPEŁNIENIA a dopiero w przypadku braku podstaw katalogi branżowe.

Wykonawca winien wykonać inwentaryzację do celów projektowych (w tym dokumentację fotograficzną stanu istniejącego), pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne dane do projektowania, uzyskać wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie 
i uzgodnienia. Projekt musi spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane, w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych, objętych zakresem prac projektowych, zgodnie z przeznaczeniem, w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny, 
w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia.

Audyt energetyczny oraz projekt techniczny mają być wykonane, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o uzyskanie z BGK dofinansowania 
w ramach premii termomodernizacyjnej z programu Krajowego Planu Odbudowy.

3.2.   Zakres planowanych prac obejmuje:

- Docieplenie obiektów – w zakresie audytu należy uwzględnić wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych: od frontu, strony podwórka, ścian szczytowych

- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (tylko w budynku Poznańska 23 a)

- Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem

- Roboty towarzyszące

- Część informacyjna

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i brak zgłoszeń użytkowników, nie przewiduje usunięcia barier architektonicznych, chyba że

podczas realizacji zamówienia zostaną zaproponowane optymalne możliwości w tym zakresie, które nie będą powodowały znacznego wzrostu kosztów wykonania inwestycji.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia

5.1. Wykonany projekt budowlano-wykonawczy należy przedłożyć w wersji:

Audyt energetyczny:

- drukowanej                 					- 3 komplety

- elektronicznej 			      			- 1 komplet (PDF dostępny

cyfrowo)

Projekt techniczny:

- drukowanej                 					- 4 komplety

- przedmiar robót          				 	- 2 egzemplarze

- kosztorysy inwestorskie 				 	– 2 egzemplarze

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 	– 2 egzemplarze

- elektronicznej projekt, specyfikacja      			- 1 komplet (PDF dostępny

cyfrowo)

- elektronicznej kosztorys, przedmiar 		 	- 1 komplet (ATH)

- część opisowa w wersji edytowalnej 			- 1 komplet  (doc, docx)

- część rysunkowa w wersji edytowalnej 		 	- 1 komplet (DWG, DGN)

  - Termin realizacji

- termin realizacji zamówienia  - 60 dni na wykonanie dokumentacji, 60 dni na uzyskanie  przewidzianych prawem zgód i decyzji

- Wymagania szczegółowe

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej
oraz metod obliczania oszczędności energii

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

- Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.,
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Ustawa o zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju
 i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym)

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną

- przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji projektowej nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, przygotowując dokumentację projektową musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność.

Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym na etapie opracowania projektu objętego zamówieniem w zakresie zastosowania rozwiązań projektowych skutkujących optymalizacją kosztów związanych z realizacją przyszłych robót budowlanych

W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny 
i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień 
i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

- Przekazanie dokumentacji, gwarancja

7.1. Przekazanie  dokumentacji

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji oraz oświadczeniem projektanta, że dokumentacja  została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.2. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych zmian (poprawek, uzupełnień) w terminie  do 10 dni od otrzymania informacji w tej sprawie lub jeżeli weryfikacja nie będzie możliwa, Wykonawca zwróci należność brutto Zamawiającemu.

7.3. W przypadku błędów dokumentacji technicznej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.4. Przeniesienie praw autorskich

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do wszystkich egzemplarzy opracowanej dokumentacji, powstałej w związku wykonywaniem zamówienia, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zarówno w kraju jak i zagranicą,   
w nieograniczonym czasie:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego 
z użytkowników sieci publicznej,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy, jego części, albo fragmenty utrwalono - wprowadzenie do obrotu,  użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów 
w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji 
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.).

7.5.Gwarancja na dokumentację

Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przekazania – kompletności dokumentacji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że dokumentacja:

- będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

- będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, ppoż.
i zasadami sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakości najkrótszy, wymagany przez Zamawiającego do 36 miesięcy – dokumentacja projektowa; audyt – do pozytywnej weryfikacji przez audytora BGK .

8.Ustalenia ogólne

8.1. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych 
w zakresie wyjaśniania zapytań dotyczących rozwiązań techniczno-materiałowych określonych dokumentacja projektową jak również podczas realizacji prac.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest Brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadań. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania Wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

8.3. Znaki towarowe

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, materiały lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, 
w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest również określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.