- Szp/ZP-014/ 324 /2023					         		       Wrocław, dnia 24.04.2023 r.

- INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa stentgraftów”

Pytanie nr 1  - dotyczy Pakietu nr 1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadniki o następujących parametrach:

- Prowadniki sztywne: - Amplatz, Amplatz Super Stiff, Rosen Heavy Duty końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta lub „J” 1.5, 3 mm

- - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem

- - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem

- - długości 150, 180, 260 cm,

- - średnica 0,038” i 0,065”

- - dobre kontrastowanie w rtg

- Odpowiedź:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.