## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy
ARKUSZ CENOWY 76/ZP/2023
UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3
1) W poz. 1-108, 136-200, 228-234, 248-257, 267-280, 298-302, 307-310 Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub nr. katalogowy oraz jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą do ww. pozycji przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart katalogowych/kart produktu/informacji technicznych, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania związane z przedmiotem zamówienia, określone w kolumnie nr 2 „Parametry wymagane”. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą wymagania związane z przedmiotem zamówienia określone w kolumnie nr 2 „Parametry wymagane” - wskazanie nazwy producenta/nazwy/typu lub numeru katalogowego jest wymagane.
2) W pozostałych pozycjach arkusza cenowego Wykonawca wpisuje właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub numer katalogowy. Produkty w pozostałych pozycjach muszą posiadać to samo przeznaczenie, właściwości i parametry techniczne jakie zostały określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.
3) Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
UWAGA:
Wykonawca wypełnia jedynie pola oznaczone kolorem szarym. Ceny jednostkowe w kolumnie 6 należy podać z dokładnością do jednego grosz (do dwóch miejsc po przecinku).W kolumnie 7 wpisana jest formuła obliczania wartości brutto. Wykonawca winien sprawdzić poprawność dokonanych wyliczeń.
L.p. | Parametry wymagane | Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr katalogowy | j.m. | ilość sztuk/mb/kg | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (5x6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 2A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
2 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 6A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
3 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A 10kA AC |  | szt. | 5 |  | 0
4 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 10kA AC |  | szt. | 5 |  | 0
5 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 20A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
6 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 25A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
7 | Wyłącznik nadprądowy 1P B 32A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
8 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A 6kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
9 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 6A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
10 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 10A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
11 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 16A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
12 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 20A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
13 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 25A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
14 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 32A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
15 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 40A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
16 | Wyłącznik nadprądowy 1P C 63A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
17 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
18 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 32A 10kA AC |  | szt. | 2 |  | 0
19 | Wyłącznik nadprądowy 3P B 63A 10kA AC |  | szt. | 1 |  | 0
20 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ A |  | szt. | 1 |  | 0
21 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A 0,03A typ A |  | szt. | 1 |  | 0
22 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ A |  | szt. | 3 |  | 0
23 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A |  | szt. | 1 |  | 0
24 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 0,03A typ A |  | szt. | 1 |  | 0
25 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 16A B 0,03A typ A |  | szt. | 10 |  | 0
26 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 20A B 0,03A typ A |  | szt. | 2 |  | 0
27 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 25A B 0,03A typ A |  | szt. | 2 |  | 0
28 | Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 32A B 0,03A typ A |  | szt. | 2 |  | 0
29 | Lampka kontrolna modułowa 1F 230V |  | szt. | 2 |  | 0
30 | Lampka kontrolna modułowa 3F 230V |  | szt. | 2 |  | 0
31 | Przekaźnik bistabilny BIS-411-LED 230V 16A |  | szt. | 1 |  | 0
32 | Przekaźnik impulsowy 16A 230V 1Z |  | szt. | 1 |  | 0
33 | Przekaźnik napięciowy CP-710 |  | szt. | 1 |  | 0
34 | Przekaźnik Z-TN230/SS |  | szt. | 1 |  | 0
35 | Automat schodowy 230V czas 0,5-12 min, 1 zestyk zwierny 16A, funkcje ostrzegające, obciążenie świetlówki 1000VA |  | szt. | 1 |  | 0
36 | Automat schodowy AS-B220 |  | szt. | 1 |  | 0
37 | Programator czasowy elektroniczny 16A 2P+Z; 7 dni; 10 programów |  | szt. | 1 |  | 0
38 | Programator czasowy elektroniczny na TH 16A 2P+Z; 7 dni; 10 programów |  | szt. | 1 |  | 0
39 | Programator czasowy elektroniczny na TH astronomiczny jednokanałowy |  | szt. | 2 |  | 0
40 | Programator czasowy elektroniczny na TH astronomiczny jednokanałowy z przerwą nocną |  | szt. | 2 |  | 0
41 | Czujnik zmierzchowy zintegrowany IP54; 2000W |  | szt. | 2 |  | 0
42 | Automat zmierzchowy miniaturowy TS-02B7 |  | szt. | 2 |  | 0
43 | Automat zmierzchowy CZ-2 |  | szt. | 2 |  | 0
44 | Przekaźnik kolejności, zaniku i asymetrii faz na szynę TH |  | szt. | 1 |  | 0
45 | Przekaźnik zaniku faz na szynę TH np. CZF-310 |  | szt. | 1 |  | 0
46 | Czujnik ruchu PIR sufitowy natynkowy 360O/1200W; IP20; ster. ośw. regul. czas; natężenie ośw. |  | szt. | 49 |  | 0
47 | Czujnik ruchu PIR sufitowy do sufitów podwieszanych 360O/1200W; IP20; ster. ośw. regul.: czas, natężenie ośw. |  | szt. | 20 |  | 0
48 | Czujnik ruchu ścienny 180O/1200W ster. ośw. regul.: czas, natężenie ośw. |  | szt. | 20 |  | 0
49 | Czujnik ruchu mikrofalowy sufitowy natynkowy 360O/1200W; IP20; ster. ośw. regul.: czułość, czas, natężenie światła |  | szt. | 94 |  | 0
50 | Czujnik ruchu mikrofalowy do sufitów podwieszanych 360O/1200W ster. ośw. |  | szt. | 5 |  | 0
51 | Czujnik ruchu do sufitów podwieszanych 360O/1200W ster. ośw. np. OR-CR-207 |  | szt. | 20 |  | 0
52 | Czujnik ruchu PIR miniaturowy sterujący oświetleniem z detektorem zewnętrznym; 230VAC ; ≥ 800W; IP 20; regul.: czułość, czas, natężenie światła |  | szt. | 20 |  | 0
53 | Czujnik ruchu mikrofalowy miniaturowy ster. ośw.; 230VAC; 360/180O ; 1200W; IP 20; regulacja: czułość, czas, natężenie światła |  | szt. | 20 |  | 0
54 | Dzwonek bezprzewodowy 2xAA IP44 |  | kpl. | 1 |  | 0
55 | Dzwonek bezprzewodowy 230V IP44 |  | kpl. | 1 |  | 0
56 | Łącznik podtynkowy 10A pojedynczy biały z klawiszem i ramką |  | kpl. | 10 |  | 0
57 | Łącznik podtynkowy 10A świecznikowy biały z klawiszami i ramką |  | kpl. | 10 |  | 0
58 | Łącznik podtynkowy „dzwonkowy” 10A pojedynczy biały z klawiszem i ramką |  | kpl. | 10 |  | 0
59 | Łącznik podtynkowy schodowy pojedynczy, biały z klawiszem i ramką |  | kpl. | 2 |  | 0
60 | Łącznik podtynkowy 10A pojedynczy biały z klawiszem i ramką IP44 |  | kpl. | 4 |  | 0
61 | Gniazdo podtynkowe 2P+Z 10/16A z ramką białe |  | kpl. | 10 |  | 0
62 | Gniazdo podtynkowe 2P+Z 10/16A białe IP44 |  | szt. | 10 |  | 0
63 | Ramka pojedyncza do poz. jak wyżej |  | szt. | 5 |  | 0
64 | Ramka podwójna do poz. jak wyżej |  | szt. | 2 |  | 0
65 | Gniazdo podtynkowe 2x2P+Z 10/16A z ramką białe |  | kpl. | 20 |  | 0
66 | Gniazdo pojedyncze natynkowe IP20 2P+Z 16A białe |  | kpl. | 10 |  | 0
67 | Gniazdo podwójne natynkowe IP20 2x2P+Z 16A białe |  | kpl. | 10 |  | 0
68 | Łącznik natynkowy IP44 pojedynczy biały |  | kpl. | 10 |  | 0
69 | Łącznik natynkowy IP44 świecznikowy biały |  | szt. | 2 |  | 0
70 | Łącznik natynkowy IP44 przycisk „dzwonek” biały |  | szt. | 2 |  | 0
71 | Łącznik natynkowy IP44 schodowy biały |  | szt. | 2 |  | 0
72 | Gniazdo natynkowe IP44 pojedyncze 2P+Z 16A białe klapka biała/dymna |  | szt. | 10 |  | 0
73 | Gniazdo natynkowe IP44 podwójne 2x2P+Z 16A białe klapka biała/dymna |  | szt. | 10 |  | 0
74 | Gniazdo natynkowe IP44 potrójne 3x2P+Z 16A białe klapka biała/dymna |  | szt. | 5 |  | 0
75 | System natynkowy IP65 2P+Z 16A |  | szt. | 2 |  | 0
76 | Przedłużacz 1,5 m trzykrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
77 | Przedłużacz 3 m trzykrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
78 | Przedłużacz 5 m trzykrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
79 | Przedłużacz 1,5 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
80 | Przedłużacz 3 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
81 | Przedłużacz 5 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 5 |  | 0
82 | Przedłużacz 10 m pięciokrotny 16A 250V z uziemieniem |  | szt. | 2 |  | 0
83 | Oprawka E27 metalowa z kołnierzem |  | szt. | 2 |  | 0
84 | Oprawka E27 plastikowa z kołnierzem |  | szt. | 2 |  | 0
85 | Oprawka E27 ceramiczna |  | szt. | 2 |  | 0
86 | Oprawka E40 ceramiczna z wkładem mosiężnym |  | szt. | 1 |  | 0
87 | Zasilacz halogenowy 0-105W 230V 12V |  | szt. | 2 |  | 0
88 | Główka bezpiecznikowa z porcelany DII z otworem pomiarowym |  | szt. | 2 |  | 0
89 | Główka bezpiecznikowa z porcelany DIII z otworem pomiarowym |  | szt. | 2 |  | 0
90 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DII gF 10A |  | szt. | 10 |  | 0
91 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DII gF 16A |  | szt. | 10 |  | 0
92 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DII gF 20A |  | szt. | 10 |  | 0
93 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DII gF 25A |  | szt. | 10 |  | 0
94 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DIII gF 35A |  | szt. | 10 |  | 0
95 | Wkładka topikowa/bezpiecznikowa DIII gF 63A |  | szt. | 10 |  | 0
96 | Wkładka bezpiecznikowa D02 40A gF |  | szt. | 10 |  | 0
97 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 16A gL/gG-gF |  | szt. | 10 |  | 0
98 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 20A gL/gG-gF |  | szt. | 10 |  | 0
99 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 25A gL/gG-gF |  | szt. | 10 |  | 0
100 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 32A gL/gG-gF |  | szt. | 10 |  | 0
101 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 63A gL/gG-gF |  | szt. | 10 |  | 0
102 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 80A |  | szt. | 10 |  | 0
103 | Wkładka bezpiecznikowa NV 00 C; NH 00 C 100A |  | szt. | 10 |  | 0
104 | Wkładka bezpiecznikowa WT-1 gG-gF; NH1; WTN1 200A |  | szt. | 10 |  | 0
105 | Wkładka bezpiecznikowa WTN00 gF lub WT00 80A |  | szt. | 10 |  | 0
106 | Wkładka bezpiecznikowa WTN00 gF lub WT00 100A |  | szt. | 10 |  | 0
107 | Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy L-10A |  | szt. | 2 |  | 0
108 | Wyłącznik nadmiarowy wkrętkowy L-16A |  | szt. | 2 |  | 0
109 | Bezpiecznik szklany cylindryczny topikowy zwłoczny 10A [5x20mm] |  | szt. | 10 |  | 0
110 | Przewód YDYżo 3x1,5 450/750V |  | mb | 100 |  | 0
111 | Przewód YDYżo 3x2,5 450/750V |  | mb | 100 |  | 0
112 | Przewód YDYżo 3x4 450/750V |  | mb | 50 |  | 0
113 | Przewód YDYżo 5x2,5 450/750V |  | mb | 100 |  | 0
114 | Przewód YDYpżo 3x1,5 450/750V |  | mb | 500 |  | 0
115 | Przewód YDYpżo 3x2,5 450/750V |  | mb | 200 |  | 0
116 | Przewód YDYpżo 3x4 450/750V |  | mb | 50 |  | 0
117 | Przewód YDYpżo 5x1,5 450/750V |  | mb | 100 |  | 0
118 | Przewód YDYpżo 5x2,5 450/750V |  | mb | 100 |  | 0
119 | Przewód YDYpżo 5x4 450/750V |  | mb | 50 |  | 0
120 | Przewód YDYpżo 5x10 450/750V |  | mb | 50 |  | 0
121 | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1 żo biały/czarny |  | mb | 100 |  | 0
122 | Przewód mieszkaniowy H03VV-F (OMY) 3x1,5 żo biały/czarny |  | mb | 100 |  | 0
123 | Przewód płaski H03VVH2-F (OMYp) 2x1 biały/czarny 300/300V |  | mb | 50 |  | 0
124 | Przewód płaski H03VVH2-F (OMYp) 2x1,5 biały/czarny 300/300V |  | mb | 50 |  | 0
125 | Przewód warsztatowy (OWY) H05VV-F 3x1,5 żo biały/czarny |  | mb | 100 |  | 0
126 | Przewód warsztatowy (OWY) H05VV-F 3x2,5 żo biały/czarny |  | mb | 100 |  | 0
127 | Przewód OnPd 3x1,5 (H07RN-F) |  | mb | 100 |  | 0
128 | Przewód OnPd 3x2,5 (H07RN-F) |  | mb | 100 |  | 0
129 | Przewód OnPd 3x4 (H07RN-F) |  | mb | 100 |  | 0
130 | Przewód OnPd 3x6 (H07RN-F) |  | mb | 50 |  | 0
131 | Przewód OnPd 5x2,5 (H07RN-F) |  | mb | 50 |  | 0
132 | Przewód YKYżo 3x1,5 0,6/1kV |  | mb | 100 |  | 0
133 | Przewód YKYżo 3x2,5 0,6/1kV |  | mb | 100 |  | 0
134 | Przewód YKYżo 3x4 0,6/1kV |  | mb | 50 |  | 0
135 | Bezhalogenowy, elektroenergetyczny, ognioodporny przewód HDGs FE180/PH90 3x1,5 |  | mb | 50 |  | 0
136 | Świetlówka LED T8; G13; 9-10W; ≥1300lm; 4000K; 0,6m; trw.≥30000h; kąt świecenia≥220O |  | szt. | 2350 |  | 0
137 | Świetlówka LED T8; G13; 18W; ≥2500lm; 4000K; 1,2m; trw.≥30000h; kąt świecenia≥220O |  | szt. | 1750 |  | 0
138 | Świetlówka LED T8; G13; 22-24W; ≥3200lm; 4000K; 1,5m; trw.≥30000h; kąt świecenia≥220O |  | szt. | 220 |  | 0
139 | Świetlówka LED G5/T5 szklana 0,6m; 8-10W; ≥900lm; trw.≥20000h |  | szt. | 200 |  | 0
140 | Świetlówka LED G5/T5 szklana 1,2m; 16-18W; ≥1600lm; trw.≥20000h |  | szt. | 50 |  | 0
141 | Świetlówka LED G5/T5 szklana 1,5m; 18-20W; ≥1800lm; trw.≥20000h |  | szt. | 10 |  | 0
142 | Żarówka LED E14 6W/4000K; ≥470lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 50 |  | 0
143 | Żarówka LED E14 „świeczka” 6W/4000K; ≥470lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 50 |  | 0
144 | Żarówka LED E14 „świeczka” 8W/3000K; ≥620lm; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
145 | Żarówka LED E27 5,5W; ≥470lm; ɸ~45mm; L~90mm; trw. ≥ 30000h |  | szt. | 50 |  | 0
146 | Żarówka LED E27 6W/4000K; ≥470lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 50 |  | 0
147 | Żarówka LED E27 9W/4000K; ≥880lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 50 |  | 0
148 | Żarówka LED E27 10W/4000K; ≥1055lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 100 |  | 0
149 | Żarówka LED E27 12-13W/4000K; ≥1100lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 150 |  | 0
150 | Żarówka LED E27 15W/4000K; ≥1350lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 200 |  | 0
151 | Żarówka LED E27 20W/4000K; ≥2450lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 20 |  | 0
152 | Żarówka LED E27 30W/4000K; ≥3200lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 5 |  | 0
153 | Żarówka LED E27 50W/4000K; ≥5200lm; trw. ≥ 25000h |  | szt. | 10 |  | 0
154 | Żarówka LED GU10; 10W/4000K; 230V; ≥800lm; trw. ≥30000h |  | szt. | 10 |  | 0
155 | Żarówka LED GU10 reflektor; 6,5W/4000K; 230V; ≥500lm; trw. ≥30000h |  | szt. | 10 |  | 0
156 | Żarówka LED E27 “reflektorowa”; kształt: R63/36O; 3W=40W; 2700 K |  | szt. | 50 |  | 0
157 | Żarówka LED G9 5W |  | szt. | 10 |  | 0
158 | MASTER LEDspot LV; 12V; 11W=50W; 930 AR111 40D |  | szt. | 5 |  | 0
159 | Żarówka halogenowa 12V; 35W; 320lm; G53; HALOSPOT |  | szt. | 10 |  | 0
160 | Żarówka do bram wjazdowych T22, 25W, E14, 24V |  | szt. | 2 |  | 0
161 | Świetlówka kompaktowa G23 (2-pin); 830/840; 9W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 20 |  | 0
162 | Świetlówka kompaktowa G23 (2-pin); 830/840; 11W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 10 |  | 0
163 | Świetlówka kompaktowa 2G7 (4-pin); 830/840; 9W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 2 |  | 0
164 | Świetlówka kompaktowa 2G7 (4-pin); 840; 11W; trw. ≥ 13000h |  | szt. | 10 |  | 0
165 | Świetlówka kompaktowa G24d-1 (2-pin), 840; 13W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 70 |  | 0
166 | Świetlówka kompaktowa G24d-1 (2-pin), 830; 13W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 100 |  | 0
167 | Świetlówka kompaktowa G24d-2 (2-pin); 840; 18W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 400 |  | 0
168 | Świetlówka kompaktowa G24d-2 (2-pin); 830; 18W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 600 |  | 0
169 | Świetlówka kompaktowa G24d-3 (2-pin), 840; 26W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 10 |  | 0
170 | Świetlówka kompaktowa G24d-3 (2-pin); 830; 26W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 50 |  | 0
171 | Świetlówka kompaktowa G24q-1 (4-pin); 840; 13W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 20 |  | 0
172 | Świetlówka kompaktowa G24q-1 (4-pin); 830; 13W; trw. ≥ 10000h |  | szt. | 10 |  | 0
173 | Świetlówka kompaktowa G24q-2 (4-pin); 840; 18W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 150 |  | 0
174 | Świetlówka kompaktowa G24q-2 (4-pin), 830; 18W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 100 |  | 0
175 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 (4-pin); 840; 26W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 200 |  | 0
176 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 (4-pin); 830; 26W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 250 |  | 0
177 | Świetlówka kompaktowa 2G11 (4-pin); 840; 18W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 200 |  | 0
178 | Świetlówka kompaktowa 2G11 (4-pin); 830; 18W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 10 |  | 0
179 | Świetlówka kompaktowa 2G11 (4-pin); 840; 36W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 10 |  | 0
180 | Świetlówka kompaktowa 2G11 (4-pin); 830; 36W; trw. ≥ 20000h |  | szt. | 10 |  | 0
181 | Świetlówka kompaktowa square GR10q (4-pin); 38W; 830/835 |  | szt. | 10 |  | 0
182 | Świetlówka kompaktowa 2G10 (4-pin); 36W; 830; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 100 |  | 0
183 | Świetlówka kompaktowa 2G10 (4-pin); 36W; 840; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 400 |  | 0
184 | Świetlówka G5; 830/840; 8W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 40 |  | 0
185 | Świetlówka G5; 830/840; 14W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 100 |  | 0
186 | Świetlówka G5; 840; 21W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
187 | Świetlówka G5; 840; 24W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
188 | Świetlówka G5; 840; 28W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
189 | Świetlówka G5; 840; 35W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
190 | Świetlówka G5; 840; 39W [HO]; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 5 |  | 0
191 | Świetlówka G5; 840; 54W; trw. ≥ 15000h |  | szt. | 10 |  | 0
192 | Lampa metalohalogenkowa 35W; G8,5; 230V |  | szt. | 10 |  | 0
193 | Lampa metalohalogenkowa RX7s-24; 70W |  | szt. | 10 |  | 0
194 | Lampa metalohalogenkowa RX7s-24; 150W |  | szt. | 5 |  | 0
195 | LED R7s; ≥900lm |  | szt. | 2 |  | 0
196 | LED R7s; ≥1500lm |  | szt. | 2 |  | 0
197 | Lampa sodowa E27 50W 2000K np. SON-T PIA Plus |  | szt. | 10 |  | 0
198 | Lampa metalohalogenkowa G8.5; 70W/830 np. CDM-TC |  | szt. | 10 |  | 0
199 | Zapłonnik do świetlówek 4-22W |  | szt. | 1000 |  | 0
200 | Zapłonnik do świetlówek 4-65/80W |  | szt. | 1000 |  | 0
201 | Puszka instalacyjna 1x60mm płytka |  | szt. | 10 |  | 0
202 | Puszka instalacyjna 2x60mm płytka |  | szt. | 10 |  | 0
203 | Puszka instalacyjna 3x60mm płytka |  | szt. | 10 |  | 0
204 | Puszka instalacyjna 1x60mm głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
205 | Puszka instalacyjna 2x60mm głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
206 | Puszka instalacyjna 3x60mm głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
207 | Puszka instalacyjna 1x60mm do G-K płytka |  | szt. | 10 |  | 0
208 | Puszka instalacyjna 2x60mm do G-K płytka |  | szt. | 10 |  | 0
209 | Puszka instalacyjna 3x60mm do G-K płytka |  | szt. | 10 |  | 0
210 | Puszka instalacyjna 1x60mm do GK głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
211 | Puszka instalacyjna 2x60mm do GK głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
212 | Puszka instalacyjna 3x60mm do GK głęboka |  | szt. | 10 |  | 0
213 | Listwa elektroinstalacyjna 17x15 PVC biała [2mb] |  | szt. | 30 |  | 0
214 | Listwa elektroinstalacyjna 25x15 PVC biała [2mb] |  | szt. | 10 |  | 0
215 | Listwa elektroinstalacyjna 32x15 PVC biała [2mb] |  | szt. | 10 |  | 0
216 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 PVC biała [2mb] |  | szt. | 10 |  | 0
217 | Listwa elektroinstalacyjna 60x60 PVC biała [2mb] |  | szt. | 10 |  | 0
218 | Rura elektr gładka, biała, polichlorek winylu PVC twardy fi 22 odcinek 3m |  | szt. | 10 |  | 0
219 | Złączka kompensacyjna do rury jw. |  | szt. | 20 |  | 0
220 | Uchwyt zamykany do rury jw. |  | szt | 20 |  | 0
221 | Rura karbowana typu RKLSP 18/13,5 |  | mb | 25 |  | 0
222 | Rura karbowana typu RKLSP 25/20 |  | mb | 25 |  | 0
223 | Puszka natynkowa bez wkładu IP44 [75x75x40] |  | szt. | 10 |  | 0
224 | Puszka natynkowa bez wkładu IP44 [108x108x56] |  | szt. | 10 |  | 0
225 | Puszka natynkowa bez wkładu IP65 z dławikami/membrami [108x108x76] |  | szt. | 2 |  | 0
226 | Puszka natynkowa bez wkładu IP65 z dławikami/membrami [158x118x76] |  | szt. | 2 |  | 0
227 | Puszka natynkowa IP67; 4xPG; 11P; ~90x90 |  | szt. | 4 |  | 0
228 | Szybkozłączka instalacyjna przelotowa 2x0,2-4,0 |  | szt. | 100 |  | 0
229 | Szybkozłączka instalacyjna 2x0,5-2,5 |  | szt. | 1000 |  | 0
230 | Szybkozłączka instalacyjna 3x0,5-2,5 |  | szt. | 1000 |  | 0
231 | Szybkozłączka instalacyjna 5x0,5-2,5 |  | szt. | 1000 |  | 0
232 | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią 2x0,2-4,0 |  | szt. | 1000 |  | 0
233 | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią 3x0,2-4,0 |  | szt. | 1000 |  | 0
234 | Szybkozłączka instalacyjna z dźwignią 5x0,2-4,0 |  | szt. | 1000 |  | 0
235 | Listwa zaciskowa gwintowa 2,5 mm2 12-torowa LTF |  | szt. | 2 |  | 0
236 | Listwa zaciskowa gwintowa 4 mm2 12-torowa LTF |  | szt. | 2 |  | 0
237 | Listwa zaciskowa gwintowa 6 mm2 12-torowa LTF |  | szt. | 2 |  | 0
238 | Listwa zaciskowa gwintowa 10 mm2 12-torowa LTF |  | szt. | 2 |  | 0
239 | Końcówka tulejkowa izolowana 1/8 |  | szt. | 100 |  | 0
240 | Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8 |  | szt. | 100 |  | 0
241 | Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/10 |  | szt. | 100 |  | 0
242 | Końcówka tulejkowa izolowana 4/10 |  | szt. | 25 |  | 0
243 | Końcówka tulejkowa izolowana 6/10 |  | szt. | 25 |  | 0
244 | Opaska kablowa odporna na UV 100/2,5 [100 szt.] |  | op. | 5 |  | 0
245 | Opaska kablowa 100/2,5 [100 szt.] |  | op. | 10 |  | 0
246 | Opaska kablowa 200/2,5 [100 szt.] |  | op. | 10 |  | 0
247 | Opaska kablowa 250/5 [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
248 | Wtyczka 1-fazowa 2P+Z 10/16A prosta |  | szt. | 5 |  | 0
249 | Wtyczka 1-fazowa 2P+Z 10/16A kątowa |  | szt. | 2 |  | 0
250 | Wtyczka 1-fazowa IP44 gumowa 2P+Z 10/16A prosta |  | szt. | 5 |  | 0
251 | Wtyczka 1-fazowa IP44 gumowa 2P+Z 10/16A kątowa |  | szt. | 2 |  | 0
252 | Wtyczka gumowa 2P+Z 10/16A IP65 |  | szt. | 2 |  | 0
253 | Gniazdo 1-fazowe przenośne 2P+Z 10/16A proste |  | szt. | 5 |  | 0
254 | Gniazdo 1-fazowe przenośne 2P+Z 10/16A kątowe |  | szt. | 2 |  | 0
255 | Gniazdo 1-fazowe przenośne IP44 gumowe 2P+Z 10/16A kątowe |  | szt. | 2 |  | 0
256 | Gniazdo 1-fazowe przenośne IP44 gumowe 2P+Z 10/16A proste |  | szt. | 5 |  | 0
257 | Gniazdo gumowe przenośne 2P+Z 10/16A IP65 |  | szt. | 2 |  | 0
258 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 4,8V 2,5Ah, długość 195 mm (+/- 10 mm), średnica 26 mm (+/- 5 mm) |  | szt. | 5 |  | 0
259 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 4,8V 4Ah, długość 240 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt. | 10 |  | 0
260 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 3,6V 2,5Ah, długość 145 mm (+/- 10 mm), średnica 26 mm (+/- 5 mm) |  | szt. | 5 |  | 0
261 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 3,6V 4Ah, długość 180 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt. | 10 |  | 0
262 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych pakietowane szeregowo Ni-Cd 6V 4Ah, długość 300 mm (+/- 10 mm), średnica 33 mm (+/- 5 mm) |  | szt. | 5 |  | 0
263 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych [szereg] Ni-Cd 2,4V; 4,0Ah, |  | szt. | 5 |  | 0
264 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych [szereg] Ni-Cd 4,8V; 1,5Ah, |  | szt. | 5 |  | 0
265 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych [dwupak] Ni-MH 4,8V; 2,2Ah, |  | szt. | 5 |  | 0
266 | Pakiet akumulatorów do opraw awaryjnych [dwupak] Ni-MH 4,8V; 1,3Ah |  | szt. | 5 |  | 0
267 | Oprawa awaryjna 1W; 1h; test ręczny; SC; natynkowa |  | szt. | 2 |  | 0
268 | Oprawa awaryjna 1W; 1h; test ręczny; SO; natynkowa |  | szt. | 2 |  | 0
269 | Oprawa awaryjna 1W; 1h; test ręczny; SC; wpuszczana |  | szt. | 2 |  | 0
270 | Oprawa awaryjna 1W; 1h; test ręczny; SO; wpuszczana |  | szt. | 2 |  | 0
271 | Oprawa awaryjna 3W; 1h; test ręczny; SC; natynkowa |  | szt. | 2 |  | 0
272 | Oprawa awaryjna 3W; 1h; test ręczny; SO; natynkowa |  | szt. | 2 |  | 0
273 | Oprawa awaryjna 3W; 1h; test ręczny; SC; wpuszczana |  | szt. | 2 |  | 0
274 | Oprawa awaryjna 3W; 1h; test ręczny; SO; wpuszczana |  | szt. | 2 |  | 0
275 | Oprawa awaryjna/ewakuacja+piktogram 1W; 1h; test ręczny; natynkowa |  | szt. | 2 |  | 0
276 | Oprawa awaryjna/ewakuacja+piktogram 1W; 1h; test ręczny; sufitowa |  | szt. | 2 |  | 0
277 | Panel LED 30-40W/4000K; natynkowy z ramką; 600x600mm; ≥4400lm; ≥25000h |  | szt. | 200 |  | 0
278 | Panel LED 30-40W/4000K; do sufitów typu Armstrong; 600x600mm; ≥4400lm; ≥25000h |  | szt. | 260 |  | 0
279 | Panel LED maks.40W/4000K; natynkowy z ramką; 600x600mm; ≥3800lm; ≥25000h |  | szt. | 16 |  | 0
280 | Panel LED maks.40W/4000K; do sufitów typu Armstrong; 600x600mm; ≥3800lm; ≥25000h |  | szt. | 16 |  | 0
281 | Uchwyt kablowy USMP [YDYp3x1,5] [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
282 | Uchwyt kablowy USMP [YDYp3x2,5] [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
283 | Podstawka montażowa PMS-19-19 [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
284 | Podstawka montażowa PMS-25-25 [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
285 | Podstawka montażowa PMP-05-4 [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
286 | Podstawka montażowa PMP-10-5 [100 szt.] |  | op. | 2 |  | 0
287 | Taśma izolacyjna 15x10 |  | szt. | 50 |  | 0
288 | Taśma izolacyjna 19x20 |  | szt. | 50 |  | 0
289 | Koszulka termokurczliwa ~6/~3 |  | szt. | 10 |  | 0
290 | Koszulka termokurczliwa z klejem ~12/~4 |  | szt. | 5 |  | 0
291 | U/UTP kat.5e PVC drut |  | mb | 305 |  | 0
292 | U/UTP kat.5e PVC linka |  | mb | 305 |  | 0
293 | F/UTP kat.5e PVC drut |  | mb | 305 |  | 0
294 | Kabel telekomunikacyjny YTKSY 21x2x0,5 |  | mb | 50 |  | 0
295 | Kabel telekomunikacyjny YTKSY 3x2x0,5 |  | mb | 50 |  | 0
296 | Kabel telekomunikacyjny YTKSY 5x2x0,5 |  | mb | 50 |  | 0
297 | Przewód krosówka TDY 2x0,5 biało/niebieska |  | mb | 10 |  | 0
298 | Gniazdo RJ45 natynkowe pojedyncze kat 5e |  | szt. | 10 |  | 0
299 | Wtyk U/UTP RJ45 kat 5e |  | szt. | 100 |  | 0
300 | Gniazdo telefoniczne natynkowe 2xRJ11 (6P4C) |  | szt. | 10 |  | 0
301 | Gniazdo telefoniczne podtynkowe 2xRJ11 (6P4C) |  | szt. | 10 |  | 0
302 | Wtyk RJ12 (6P6C) |  | szt. | 100 |  | 0
303 | Telekomunikacyjny przewód giętki, płaski YTLYp 4x0,12 biały |  | mb | 100 |  | 0
304 | Telekomunikacyjny przewód giętki, płaski YTLYp 6x0,12 biały |  | mb | 100 |  | 0
305 | Kabel telefoniczny spiralny, słuchawkowy zakończony wtykami RJ-9 długości 2 m |  | szt. | 50 |  | 0
306 | Kabel telefoniczny spiralny, słuchawkowy zakończony wtykami RJ-9 długości 4 m |  | szt. | 50 |  | 0
307 | Oprawa LED typu downlight p/t do sufitów podwieszanych, biała, klosz mleczny, maks. 25W, kąt świecenia >100O , >1800lm, Ra>80, 4000K, trw. ≥ 25000h, cykli on/off ≥ 15000, fi maks. 30 cm |  | szt. | 50 |  | 0
308 | Oprawa LED typu downlight p/t do sufitów podwieszanych, biała, klosz mleczny, czujnik PIR, maks. 25W, kąt świecenia >100O , >1500lm, Ra>80, 3000-4000K, trw. ≥ 25000h, cykli on/off ≥ 15000, fi maks. 30 cm |  | szt. | 40 |  | 0
309 | Plafon LED kwadratowy wym. 20x20-25x25cm podtynkowy do sufitów podwieszanych; biały; 16-20W; ≥1300lm; 4000-4500K |  | szt. | 50 |  | 0
310 | Plafon nt. 2xE27, biały, czujnik ruchu PIR, fi 20-30cm |  | szt. | 10 |  | 0
[5 empty] | WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY | 0