## Pakiet 1-9
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1 | FARTUCHY CHIRURGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Jednorazowy sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny nieprzemakalny. Materiał typu SMMS lub SMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w kartoniku na wysokosci pasa fartucha umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania. Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy lub rzepu wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - papier lub włóknina i rękaw foliowo papierowy. Wewnątrz opakowania min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne | szt | 25000 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Jednorazowy wzmocniony, sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów. Obszar wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Materiał typu SMMS lub SMMMS, bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Gramatura minimum 35g/m2,gramatura obszaru wzmocnienia min. 40 g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem, tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki umiejscowione w kartoniku na wysokosci pasa fartucha umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Sposób złożenia fartucha w opakowaniu musi umożliwiać ubranie bez konieczności jego rozwijania. Wiązanie przy szyi za pomocą taśmy lub rzepu wielokrotnego użytku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Wymagane podwójne sterylne opakowanie fartucha - papier lub włóknina i rękaw foliowo papierowy. Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów,w tym min.zewnętrzne opakowanie kartonowe. Rozmiary M, L, XL, XXL lub równoważne. | szt | 2500 | [6 empty] | 0
Razem
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 | KOMPLETY CHIRURGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) Nogawki bez ściągacza, przy szyi wykończone wycięcie,rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał na całej powierzchni włóknina o gramaturze min. 38 g/m2. Dostępny w 3 kolorach: zielonym, niebieskim lub purpurowym /fioletowym. Rozmiary S, M, L, XL, XXL | szt | 56000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3 | KOMPLETY CHIRURGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) Nogawki bez ściągacza, przy szyi wykończone wycięcie,rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał na całej powierzchni włóknina o gramaturze min. 38 g/m2. Kolor dowolny. Rozmiar XXXL Zamwiajacy dopuszcza osobny sposób pakowania:bluza i spodnie oddzielnie. | szt | 10000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4 | KOMPLETY CHIRURGICZNE BAWEŁNOPODOBNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Komplet chirurgiczny bawełnopodobny jednorazowy wykonany z włókniny bawełnopodobnej nie powodującej podrażnień skóry (dla alergików) Bluza z krótkim rękawem, min. 2 kieszenie z przodu. Spodnie proste, w pasie wszyty pasek w całym obwodzie. gramatura min. 45 g/m2 roz. S, M, L, XL, XXL. | szt | 600 | [7 empty] | 7.5
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 5 | FARTUCHY NIESTERYLNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Fartuch niesterylny jednorazowego użytku, włókninowy, rozmiar uniwersalny (od rozmiaru S do XL) | szt | 12000 | [6 empty] | 1.3
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 6 | MASKI I CZEPKI CHIRURGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, wyposażona w kształtkę umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa.spełniajaca wymagania normy EN14683. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka. | szt | 65000 | [6 empty] | 0.25 | 0.24
2 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa,czterowarstwowa wiązana na troki, bezwonna spełniajaca wymagania normy EN14683, odporna na przesiąkanie. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka. | szt | 7500 | [6 empty] | 0.46 | 0.48
3 | Maska chirurgiczna pełnobarierowa, min.trójwarstwowa, wiązana na troki, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry, posiadająca w górnej części zabezpieczenie chroniące okulary przed zaparowaniem,spełniająca wymagania normy EN 14683. Rozmiar uniwersalny. Pakowana w opakowanie kartonowe. Maski ułożone w opakowaniu kartonowym w sposób zapewniający wyjmowanie pojedynczych masek bez konieczności dotykania całej zawartości pudełka. | szt | 6000 | [6 empty] | 0.31 | 0.3
4 | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy pełnobarierowa, trójwarstwowa, wiązana na troki, bezwonna, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodująca podrażnień skóry. Rozmiar uniwersalny. | szt | 4500 | [6 empty] | 2.02 | 0.6
5 | Czepek chirurgiczny uniwersalny w kształcie beretu z gumką, włóknina o gramaturze min.14g/m2 Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepka bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka. | szt | 30000 | [6 empty] | 0.23 | 0.18
6 | Czepek chirurgiczny wiskozowy, głęboki w kształcie furażerki. Przednia cząść wydłużona z możliwością wywinięcia, z tyłu wiązana na troki, gramatura materiału min. 25 g/m2, długośćtasmy do wiązania min.19 cm Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepka bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka. | szt | 50000 | [6 empty] | 0.58 | 0.6
7 | Czepek chirurgiczny wiskozowy z taśmą wokół całej głowy pochłaniającą pot o szerokości min. 5 cm; taśma chłonna trwale wszyta w czepek, tylna część wydłużona zakończona ściągaczem lub wiązana na troki, gramatura materiału min. 25 g/m2. Opakowanie kartonowe zapewniające możliwość wyjmowania pojedynczego czepka bez konieczności dotykania pozostałej zawartości pudełka. | szt | 40000 | [6 empty] | 0.82 | 0.9
Razem
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7 | KOSZULE PACJENTA
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | JEDNORAZOWE KOSZULE PACJENTA z włókniny o gramaturze min. 30 g/m2, zielona, niebieska lub granatowa, wiązana z tyłu na troki, nieprześwitująca, rozmiar uniwersalny. | szt | 22000 | [6 empty] | 1.48
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 8 | PODKŁADY W NAWOJU
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | PODKŁAD W NAWOJU podfoliowany, włókninowy, szer. 50 +/-2 cm, w rolkach o maksymalnej dł. 50 m | metr bieżący | 42000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 9 | POKROWIEC
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/ Wytwórca
1 | Pokrowiec sterylny na uchwyt do lampy operacyjnej w postaci foliowego woreczka umocowanego w samoblokującym się sztywnym krążku, dł. min 14cm , op. a 1 szt | szt | 20000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## Pakiet 10-21
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 10 | Serwety operacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY II A REGUŁA 7
1 | Serweta operacyjna gazowa, sterylna, 4 warstwowa, 17 - 20 nitkowa z elementem radiacyjnym, kolor serwety biały pakowana a 3 szt lub a 2 szt opakowanie z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | 45 cm x 45 cm +/- 5 cm | op a 3 szt | 1000
op a 2 szt
2 | Serweta operacyjna gazowa, sterylna, 4 warstwowa, 17 - 20 nitkowa z elementem radiacyjnym, kolor serwety biały pakowana a 5 szt opakowanie z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | 45 cm x 45 cm +/- 5 cm | op a 5 szt | 7000
Razem
UWAGA! Ilość w kolumnie "Szacunkowa ilość jedn. Miary" została obliczona dla opkowania zawierającego 3 szt/op. Wprzypadku zaoferowania asortymentu op a 3 szt - wykonawca pozostawi ilość 1000, natomiast w przypadku zaoferowania innego sposobu konfekcjonowania tj. op a 2 szt -Wykonawca skreśla bądź wpisuje ilość 1500 tj. (w kolumnie: szacunkowa ilość jedn.miary wpisać stosownie ilość w zależności od proponowanego konfekcjonowania)
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 11 | Wyroby z bawełny i włókniny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Chusta trójkątna bawełniania |  | szt. | 3000
Poz. 5 - 12 PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY II A REGUŁA 7
2 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 5 cm x 5 cm | op. a' 5 szt. | 240000
3 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 7,5 cm x 7,5 cm | op. a' 5 szt. | 240000
4 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 7,5 cm x 7,5 cm | op. a' 10 szt. | 50000
5 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 7,5 cm x 7,5 cm | op. a' 20 szt. | 80000
6 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 10 cm x 10 cm | op. a' 5 szt. | 80000
7 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 10 cm x 10 cm | op. a' 10 szt. | 3000
8 | Kompresy włókninowe, sterylne 40 g/m², 4 - warstwowe | 10 cm x 10 cm | op. a' 20 szt. | 3000
9 | Kompres tracheostomijny włókninowy, sterylny 40 g/m², 4 - warstwowy, z wcięciem w kształcie Y, pakowany a' 5 szt | 10 cm x 10 cm | szt. | 6500
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 12 | PLASTRY I PRZYLEPCE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny | 5 x 3 mm x 75 mm - 76 mm | op a 50 szt | 240 | [6 empty] | 1 | Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny, klej z syntetycznego kauczuku, a'50 szt. | 5 x 3 mm x 75 mm - 76 mm | szt. | 37.08 | 8% | 540681 | Omnistrip Paul Hartmann AG
2 | Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny | 3 x 6 mm x 75 mm - 76 mm | op a 50 szt | 300 | [6 empty] | 2 | Przylepiec do zamykania ran, sterylny, hypoalergiczny, klej z syntetycznego kauczuku., a'50 szt. | 3 x 6 mm x 75 mm - 76 mm | szt. | 35.68 | 8% | 540683 | Omnistrip Paul Hartmann AG
3 | Przylepiec tkaninowy nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 12,5 mm | szt. | 800 | [6 empty] | 3 | Przylepiec tkaninowy na kleju z syntetycznego kauczuku, nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 5 m x 12,5 mm | szt. | 1.58 | 8% | 900440 | Omniplast Paul Hartmann AG
4 | Przylepiec tkaninowy nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 25,0 mm | szt. | 2000 | [6 empty] | 4 | Przylepiec tkaninowy na kleju z syntetycznego kauczuku, nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 5 m x 25,0 mm | szt. | 2.49 | 8% | 900441 | Omniplast Paul Hartmann AG
5 | Przylepiec tkaninowy nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 50,0 mm | szt. | 500 | [6 empty] | 5 | Przylepiec tkaninowy na kleju z syntetycznego kauczuku, nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 5 m x 50,0 mm | szt. | 4.78 | 8% | 900442 | Omniplast Paul Hartmann AG
6 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 12,5 mm | szt. | 500 | [6 empty] | 6 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny na kleju z syntetycznego kauczuku nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 9,2 m x 12,5 mm | szt. | 1.39 | 8% | 900424 | Omnipor Paul Hartmann AG
7 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 25,0 mm | szt. | 4000 | [6 empty] | 7 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny na kleju z syntetycznego kauczuku nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 9,2 m x 25,0 mm | szt. | 2.15 | 8% | 900425 | Omnipor Paul Hartmann AG
8 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 50,0 mm | szt. | 500 | [6 empty] | 8 | Przylepiec włókninowy hypoalergiczny na kleju z syntetycznego kauczuku nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 9,2 m x 50,0 mm | szt. | 3.99 | 8% | 900426 | Omnipor Paul Hartmann AG
9 | Przylepiec foliowy, przezroczysty, perforowany hipoalergiczny przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nawinięty na szpulę z bocznymi zabezpieczeniami. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 9,0 m - 9,2 m x 25,0 mm | szt. | 12000 | [6 empty] | 9 | Przylepiec z porowatej folii, hipoalergiczny przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, łatwy w w podziale w obu kierunkach, nie obsorbuje RTG, nie zawiera lateksu, nawinięty na szpulkę z bocznymi zabezpieczeniami. Opakowanie a'1 sztuka w kartonik. | 9,2 m x 25,0 mm | szt. | 3.38 | 8% | 900422 | Omnifilm Paul Hartmann AG
10 | Przylepiec opatrunkowy w postaci taśmy na włókninie, półelastyczny. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 10 m x 5 cm | szt. | 100 | [6 empty] | 10 | Przylepiec opatrunkowy w postaci taśmy na włókninie, półelastyczny pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku. Zabezpieczenie kleju papier silikonowy cięty faliście. Pakowany w kartonik | 10 m x 5 cm | szt. | 2.88 | 8% | 900649 | Omnifix E Paul Hartmann AG
11 | Przylepiec opatrunkowy w postaci taśmy na włókninie, półelastyczny. Każdy plaster pakowany osobno w kartonik ; oznakowanie opakowania zgodne z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych | 10 m x 15 cm | szt. | 100 | [6 empty] | 11 | Przylepiec opatrunkowy w postaci taśmy na włókninie, półelastyczny pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku. Zabezpieczenie kleju papier silikonowy cięty faliście. Pakowany w kartonik | 10 m x 15 cm | szt. | 7.17 | 8% | 900651 | Omnifix E Paul Hartmann AG
12 | Plaster opatrunkowy na tkaninie tekstylnej, chlonny, samoprzylepny | szerokość 6 cm | metr | 1000 | [6 empty] | 12 | Plaster opatrunkowy na tkanina tekstylnej, chlonny, samoprzylepny, klej z syntetycznego kauczuku nakładany paskowo. Bez lateksu i kalafonii | szerokość 6 cm | metr | 2.54 | 8% | 535205 | DermaPlast elastic Paul Hartmann AG
13 | Plaster opatrunkowy na tkaninie tekstylnej, chlonny, samoprzylepny | szerokość 8 cm | metr | 500 | [6 empty] | 13 | Plaster opatrunkowy na tkanina tekstylnej, chlonny, samoprzylepny, klej z syntetycznego kauczuku nakładany paskowo. Bez lateksu i kalafonii | szerokość 8 cm | metr | 3.14 | 8% | 535215 | DermaPlast elastic Paul Hartmann AG
POZ. 14-18: PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE CO NAJMNIEJ WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY I STERYLNEJ | [10 empty] | POZ. 14-18: PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE CO NAJMNIEJ WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY I STERYLNEJ
14 | Plaster do wenflonów,włókninowy, sterylny,2-warstwowy,warstwa bezpośredniego kontaktu ze skórą - siatka polietylenowa, z dodatkowym elementem chłonnym | 6 cm x 8 cm | szt. | 200000 | [6 empty] | 14 | Plaster do wenflonów, włókninowy, sterylny, 2-warstwowy, warstwa bezpośredniego kontaktu ze skórą - siatka pilietylenowaj. Dodatkowo w opakowaniu elementem chłonny, brzegi zaogrąglone, klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskowo. | 6 x 8 cm | szt. | 0.2 | 8% | 900805 | Cosmopor IV Paul Hartmann AG
15 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny, chłonny warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka polietylenowa | 8 cm - 10 cm x 10 cm | szt. | 30000 | [6 empty] | 15 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, chłonny, hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka pilietylenowaj, klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskowo | 8 cm - 10 cm x 10 cm | szt. | 0.26 | 8% | 900873 | Cosmopor E Paul Hartmann AG
16 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny, chłonny warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka polietylenowa | 8 cm - 10 cm x 15 cm | szt. | 40000 | [6 empty] | 16 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, chłonny, hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka pilietylenowaj, klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskowo | 8 cm - 10 cm x 15 cm | szt. | 0.35 | 8% | 900874 | Cosmopor E Paul Hartmann AG
17 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny, chłonny warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka polietylenowa | 8 cm - 10 cm x 20 cm | szt. | 50000 | [6 empty] | 17 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, chłonny, hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka pilietylenowaj, klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskowo | 8 cm - 10 cm x 20 cm | szt. | 0.45 | 8% | 900875 | Cosmopor E Paul Hartmann AG
18 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, hypoalergiczny, chłonny warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka polietylenowa | 8 cm - 10 cm x 25 cm | szt. | 22000 | [6 empty] | 18 | Plaster z centralnym opatrunkiem, sterylny, chłonny, hypoalergiczny, brzegi zaokrąglone, warstwa bezpośredniego kontaktu z raną - siatka pilietylenowaj, klej z syntetycznego kauczuku naniesiony paskowo | 8 cm - 10 cm x 25 cm | szt. | 0.63 | 8% | 900877 | Cosmopor E Paul Hartmann AG
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 13 | KOMPRESY I TUPFERY Z ELEMENTEM RADIACYJNYM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
POZ. 1- 3: PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY II A REGUŁA 7 Z PODWIJANYMI BRZEGAMI
1 | Kompresy gazowe sterylne 12-warstwowe, 17-nitkowe z elementem radiacyjnym, opakowanie zbiorcze z samoprzylepną etykietą umożliwiającą identyfikację produktu i nadajacą się do wklejenia do dokumentacji medycznej | 7,5 cm x 7,5 cm | op. a' 20 szt. | 3000 | [6 empty] | 0 | 2.59
2 | Kompresy gazowe sterylne 12-warstwowe, 17-nitkowe z elementem radiacyjnym, opakowanie zbiorcze z samoprzylepną etykietą umożliwiającą identyfikację produktu i nadajacą się do wklejenia do dokumentacji medycznej | 10 cm x 10 cm | op. a' 20 szt. | 8000 | [6 empty] | 0 | 3.83
3 | Kompresy gazowe sterylne 12-warstwowe, 17-nitkowe z elementem radiacyjnym, opakowanie zbiorcze z samoprzylepną etykietą umożliwiającą identyfikację produktu i nadajacą się do wklejenia do dokumentacji medycznej | 10 cm x 10 cm | op. a' 40 szt. | 6000 | [6 empty] | 0 | 5.84
4 | Tupfer w kształcie fasolki, sterylny, z gazy min. 24 nitkowej , z elementem radiacyjnym, pakowany min a' 6 szt. max a' 10 szt., opakowanie typu blister z przegródkami umożlwiającymi dokładną kontrolę liczy tupferów w czasie zabiegu, z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | rozmiar mały min. 8 cm x 8 cm +/- 0,3 cm | szt. | 8000 | [6 empty] | 0 | 0.17
5 | Tupfer w kształcie fasolki, sterylny, z gazy min. 24 nitkowej , z elementem radiacyjnym, pakowany min a' 6 szt. max a' 10 szt., opakowanie typu blister z przegródkami umożlwiającymi dokładną kontrolę liczy tupferów w czasie zabiegu, z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | rozmiar średni min.12 cm x 12 cm +/- 0,3 mm | szt. | 12000 | [6 empty] | 0 | 0.23
6 | Tupfer w kształcie kuli, sterylny, z gazy min. 20 nitkowej , z elementem radiacyjnym, pakowany min a' 4 szt. max a' 10 szt.,opakowanie typu blister z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | rozmiar "orzecha włoskiego" 15 cm x 15 cm | szt. | 6000 | [6 empty] | 0 | 0.16
7 | Tupfer w kształcie kuli, sterylny, z gazy min. 20 nitkowej , z elementem radiacyjnym, pakowany min a' 4 szt. max a' 10 szt. opakowanie typu blister z samoprzylepną etykietą umożliwiającą wklejenie do dokumentacji | rozmiar "śliwki" 20 cm x 20 cm | szt. | 10000 | [6 empty] | 0 | 0.19
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 14 | KOMPRES OCZNY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Kompres gazowy oczny, sterylny, pakowany pojedynczo, 4 - warstwowy | 5 cm x 6 cm | szt. | 6000
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 15 | GAZA OPATRUNKOWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
Poz. 1-2 PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH KLASY II A REGUŁA 6
1 | Gaza opatrunkowa, bawełniana, sterylna 17- nitkowa | 0,5 m ² | szt. | 12000
2 | Gaza opatrunkowa, bawełniana, sterylna 17- nitkowa | 1 m ² | szt. | 34000
3 | Gaza opatrunkowa, bawełniana, niesterylna 17- nitkowa | 1 m ² | szt. | 3000
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 16 | OPASKA ELASTYCZNA I ELASTYCZNY RĘKAW OPATRUNKOWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Opaska elastyczna, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 10 cm | szt. | 5000
2 | Opaska elastyczna, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 12 cm | szt. | 4500
3 | Opaska elastyczna, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 15 cm | szt. | 9000
4 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy | głowa | metr | 4500
5 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy | udo | metr | 4500
6 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy | tułów | metr | 4500
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 17 | POKROWCE NA ŁÓŻKO DIALIZACYJNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Pokrowce na łóżko dializacyjne jednorazowe włókninowe wymiar (240-250) x (80-85) cm z 2 zakładkami minimum 20 cm (zakładki nie liczą się do podanej długości pokrowca). Asortyment musi być dostarczony w kartonowych opakowaniach zbiorczych | szt | 8000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 18 | Opatrunki specjalistyczne
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Opatrunek sterylny chłonny z pianki poliuretanowej, samoprzylepny na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o trójwarstwowej konstrukcji: poliuretanowa warstwa kontaktowa z klejem akrylowym, chłonna pianka poliuretanowa i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii. | 12,5x12,5cm | szt | 400 | [6 empty] | 130 | 455 |  | 66000044
2 | Opatrunek sterylny chłonny z pianki poliuretanowej, samoprzylepny na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o trójwarstwowej konstrukcji: poliuretanowa warstwa kontaktowa z klejem akrylowym, chłonna pianka poliuretanowa i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii. | 17,5x17,5cm | szt | 400 | [6 empty] | 120 | 420 |  | 66000045
3 | Opatrunek sterylny chłonny z pianki poliuretanowej, samoprzylepny na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, o trójwarstwowej konstrukcji: poliuretanowa warstwa kontaktowa z klejem akrylowym, chłonna pianka poliuretanowa i ochronna, antybakteryjna i wodoszczelna zewnętrzna warstwa folii. | 22,5x22,5cm | szt | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66000046
4 | Opatrunek sterylny nieprzylepny z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. | 10x10cm, | szt | 50 | [6 empty] | 10 | 35 |  | 66007637
5 | Opatrunek sterylny nieprzylepny z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. | 10x20cm | szt | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66007335
6 | Opatrunek sterylny nieprzylepny z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysięku. Konstrukcja opatrunku zapobiegająca przedostawaniu się wysięku na zewnątrz. | 20x20cm, | szt | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66007638
7 | Opatrunek sterylny z pianki poliuretanowej, samoprzylepny przeznaczony na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Opatrunek anatomicznie dopasowany do stosowania w okolicy kości krzyżowej. | 22x22cm | szt | 300 | [6 empty] | 100 | 350 |  | 66000451
8 | Opatrunek sterylny z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki przeznaczony na rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Opatrunek przeznaczony do stosowania na piętę/łokieć. | 10,5x13,5cm | szt | 400 | [6 empty] | 135 | 472.5 |  | 66007630
9 | Opatrunek z pianki poliuretanowej do stosowania wokół rurki tracheostomijnej. | 9x9cm | szt | 100 | [6 empty] | 20 | 70 |  | 66007640
10 | Opatrunek włókninowy nietkany o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy; czas pozostawania na ranie do 7 dni | 10x10cm | szt | 100 | [6 empty] | 20 | 70 |  | 66800030
11 | Opatrunek włókninowy nietkany o dużej chłonności, który w kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy; czas pozostawania na ranie do 7 dni | 15x15cm | szt | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66800031
12 | Hydrożel składający się z polimeru karboksymetylo-celulozy, glikolu propylenowego i wody; dozownik umożliwiający łatwe nanoszenie żelu nawet na trudno dostępne rany | 15g | szt | 150 | [6 empty] | 50 | 175 |  | 7311
13 | Maść kadeksomerowa z jodyną na rany pokryte tkanką martwiczą o obfitym lub bardzo obfitym wysięku,sterylna | op. 2 a 20 g | szt | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66001287
15 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/ 24 godz. w 37°C), nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, wykonany z folii poliuretanowej. | 15x10cm | szt | 300 | [6 empty] | 200 | 700 |  | 66800138
16 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/ 24 godz. w 37°C), nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, wykonany z folii poliuretanowej. | 20x10cm | szt | 700 | [6 empty] | 160 | 560 |  | 66800139
17 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/ 24 godz. w 37°C), nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, wykonany z folii poliuretanowej. | 25x10cm | szt | 500 | [6 empty] | 140 | 490 |  | 66800140
18 | Opatrunek foliowy, sterylny z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu, umożliwiającym obserwacje rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej (współczynnik MVTR powyżej 10 000 g/m2/ 24 godz. w 37°C), nieprzepuszczalny dla płynów, bakterii i wirusów, wykonany z folii poliuretanowej. | 30x10cm | szt | 400 | [6 empty] | 60 | 210 |  | 66800842
19 | Trójwarstwowy opatrunek składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu, warstwy kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej; jako zabezpieczanie drenów i innych cewników przezskórnych | 10x9cm | szt | 200 | [6 empty] | 10 | 35 |  | 66000041
20 | Transparentny opatrunek foliowy na rolce do zabezpieczania opatrunków pierwotnych oraz jako profilaktyka przeciwodleżynowa. | 10cmx10m | szt | 50 | [6 empty] | 10 | 35 |  | 4629
21 | Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej jako opatrunek na rany, chroniący skórę oraz jako opatrunek wtórny. | 10x12cm | szt | 50 | [6 empty] | 10 | 35 |  | 4631
22 | Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej jako opatrunek na rany, chroniący skórę oraz jako opatrunek wtórny. | 15x20cm | szt | 50 | [6 empty] | 20 | 70 |  | 4632
23 | Paroprzepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej jako opatrunek na rany, chroniący skórę oraz jako opatrunek wtórny. | 25x12cm | szt | 50 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 66800712
24 | Bezalkoholowy sterylny roztwór zawierajacy min. kopolimer heksametylodisiloksanu tworzący na skórze ochronny film redukujący ból przy usuwaniu opatrunków z przylepcem oraz chroniący przed zanieczyszczeniami. | szt a 1 ml | op a 50 szt | 50 | [6 empty] | 20 | 70 |  | 59403125
25 | Uniwersalne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych iprzylepców | 6x6cm | op a'50szt | 100 | [6 empty] | 180 | 630 |  | 7404
26 | Opatrunek z gazy pokryty białą parafiną | 10x10cm. | szt | 600 | [6 empty] | 140 | 490 |  | 7459
27 | Opatrunek z gazy pokryty białą parafiną | 10x40cm | szt | 400 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 7457
28 | Opatrunek z gazy pokryty białą parafiną z dodatkiem 0,5% roztworu octanu chlorheksydyny | 10x10cm | szt | 50 | [6 empty] | 50 | 175 |  | 7461
29 | Opatrunek z gazy pokryty białą parafiną z dodatkiem 0,5% roztworu octanu chlorheksydyny | 15x20cm | szt | 100 | [6 empty] | 100 | 350
30 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji | 10 cmx 10 cm | szt. | 300 | [6 empty] | 84 | 294
31 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji | 10 cm x 20 cm | szt. | 200 | [6 empty] | 6 | 21
32 | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji | 20 cm x 40 cm | szt. | 50 | [6 empty] | 0 | 0
33 | Żel poprawiający przylepność opatrunku w trudnych do opatrzenia częściach ciała | 10cm x 7cm | szt. | 50 | [6 empty] | 7000 | 24500 |  | 4006
34 | Paroprzepuszczalny , sterylny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h; czas stosowania do 7 dni. | 7cm x9cm | szt | 50000 | [6 empty] | 1700 | 5950 |  | 66004009
35 | Paroprzepuszczalny , sterylny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h; czas stosowania do 7 dni. | 9cm x12cm | szt | 6000 | [7 empty] | 0
36 | Paroprzepuszczalny , sterylny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h; czas stosowania do 7 dni. | 10 cmx12 cm | szt | 2000 | [7 empty] | 0
37 | Paroprzepuszczalny , sterylny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć obwodowych z wycięciem wzmocnionym włóknniną, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h; czas stosowania do 7 dni. | 5 cm x 6cm | szt | 1000 | [7 empty] | 0
38 | Paroprzepuszczalny , sterylny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych, o paroprzepuszczalności min.10000g/m2/24h; czas stosowania do 7 dni. | 6cm x7 cm | szt | 1000
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 19 | OPATRUNKI PARAFINOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Sterylny parafinowy opatrunek z gazy, pakowany pojedyńczo | 5 cm x 5 cm | szt. | 30
2 | Sterylny parafinowy opatrunek z gazy, pakowany pojedyńczo | 10 cm x 10 cm | szt. | 300
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 20 | Opatrunek do hamowania krwawienia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca |  |  | 60
1 | Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i chlorkiem wapnia oraz kwasem ε-aminokapronowym; do hamowania krwawienia np.po zabiegach przezskórnej angioplastyki. | 5 cm x 5 cm | szt | 90
2 | Opatrunek na bazie poliuretanu impregnowany trombiną i chlorkiem wapnia oraz kwasem ε-aminokapronowym; do hamowania krwawienia np.po zabiegach przezskórnej angioplastyki. | 10 cm x 10 cm | szt | 30
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 21 | OPASKI GIPSOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jedn.miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 6 cm x 2 m | op a 2 szt | 1000
2 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 8 cm x 3 m | op a 2 szt | 1000
3 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 10 cm x 3 m | op a 2 szt | 1800
4 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 12 cm x 3 m | op a 2 szt | 2400
5 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 14 cm x 3 m | op a 2 szt | 1000
6 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 15 cm x 3 m | op a 2 szt | 5000
7 | Opaska gipsowa nawinięta na tekturową szpulę ułatwiającą wyciskanie i modelowanie, pakowana po 2 szt. w folię polietylenową, czas aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 20 cm x 3 m | op a 2 szt | 1000
8 | Longeta gipsowa szybkowiażąca 4 warstwowa składana w harmonijke prostą o czasie aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 10 cm x 20 m | szt | 50
9 | Longeta gipsowa szybkowiażąca 4 warstwowa składana w harmonijke prostą o czasie aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 12 cm x 20 m | szt | 50
10 | Longeta gipsowa szybkowiażąca 4 warstwowa składana w harmonijke prostą o czasie aktywacji 3 sekundy, gaza 17 nitek, zawartość masy gipsowej min. 94%, czas wiązania 4-6 min. | 15 cm x 20 m | szt | 50
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## Pakiet 22-25
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 22 | ZESTAWY KARDIOLOGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
22.1. | Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca | zestaw | 300
22.2. | Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej | zestaw | 2100
Razem
W celu weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia wymagane dostarczenie 2 szt sterylnych próbek.
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 23 | ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
23.1 | Sterylny zestaw do zabiegów okulistycznych | zestaw | 150
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 24 | ZESTAWY DO PORODU I OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
24.1 | Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych | zestaw | 250
24.2 | Sterylny zestaw do porodu | zestaw | 1000
Razem
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 25 | ZESTAWY ZABIEGOWEDO HEMODIALIZY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
1 | Sterylny zestaw zabiegowy do rozpoczęcia zabiegu hemodializy zawierający co najmniej: serwetę włókninową 35 cm x 45 cm - 1 szt, kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 40g/m², 4-warstwowe - 4 szt., plaster do wenflonów - 2 szt., przylepiec włókninowy hypoalergiczny 15 - 20 cm x 2,5 cm - 2 szt., rękawiczki lateksowe niepudrowane rozmiar S - 1 para | szt. | 22000
2 | Sterylny zestaw zabiegowy do zakończenia zabiegu hemodializy zawierający co najmniej: kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30g/m², 4-warstwowe - 4 szt., plaster typu pushban lub równoważny 35-40 mmx70-75 mm., rękawiczki lateksowe niepudrowane rozmiar M - 1 para, rękawiczka lateksowa niepudrowana rozmiar L - 1 szt. | szt. | 22000
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## Pakiet 26-29
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 26 | Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
26.1 | Sterylny zestaw do zabiegów brzuszno–kroczowych | zestaw | 250
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 27 | Zestawy zabiegowe
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
27.1 | Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego | zestaw | 6000
27.2 | Sterylny zestaw do zakładnia szwów | zestaw | 6000
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 28 | Wyroby z włóknin
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
28.1 | Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych | zestaw | 1500
28.2 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa,pięciowarstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. chłonność min. 35ml/100cm2, gramatura podstawowa: 295 g/m2 wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm | szt | 100
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 29 | Zestawy zabiegowe
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Numer katalogowy | Nazwa handlowa / Wytwórca
29.1 | Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych I | zestaw | 1200
29.2 | Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych II | zestaw | 2000
Razem
…………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)