Warszawa, dnia 21.04.2022 r.

BZzp.261.29.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku administracyjno-biurowego w Składnicy RARS w Strzałkowie, postępowanie nr: BZzp.261.29.2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania 
i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Wykonawca wnioskuje o:

„Dopuszczenie, ekologicznej technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku Wniosek dotyczy nowoczesnej technologii opartej o drewno wzdłużnie klejone, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem uodpornionych płyt włóknowo - gipsowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii.

Pytanie 2:

„Prosimy o udostępnienie dokładnej specyfikacji opraw oświetlenia podstawowego oraz
awaryjnego. W projekcie jest napisane, że specyfikacja opraw w legendzie osprzętu elektrycznego,
jednak nigdzie nie została ona wpisana.”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia wskazany w projekcie budowlanym w części dotyczącej osprzętu elektrycznego załącznik nr 1 „LEGENDA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO”.