# Dotyczy:  zapytania ofertowego na dostawę zestawów jednorazowych obłożeń do zabiegów implantacji  stymulatorów i ablacji .

Zamawiający,  SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, uprzejmie informuje, iż do prowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

PYTANIE 1

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie składu zestawu do wszczepienie stymulatorów

Pakiet nr 1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw ten zawierał 1 szt. fartucha chirurgicznego wzmocnionego roz. L lub XL, tak jak w obecnie dostarczanym zestawie?

Odpowiedź: Tak

PYTANIE 2

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wyjaśnienie czy „fartuch chirurgiczny wykonany                        z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 L i XL Rękawy oraz przednia część fartucha od otworu szyjnego w dół pokryte warstwą barierową –400szt. „-powinien stanowić odrębna pozycje i czy powinien zostać osobno wyceniony? Proszę również o wyjaśnienie czy Zmawiający oczekuje łącznej ilość 400 szt. fartuchów do wyboru Zamawiającego wielkość L i XL?

serweta o wymiarach min 215 (szerokość) x 165 cm wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze powyżej 51 g/ m2

2 okrągłe otwory o średnicy 8 cm odpowiadające okolicy podobojczykowej oraz 1 otwór kwadratowy lub okrągły o średnicy 8 cm w okolicy szyi, pośrodku, . Otwory otoczone taśmą lepną.

fartuch chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min. 45 g/m2 L - 2szt, drugi fartuch pakowany oddzielnie

miseczka plastikowa , przezroczysta - 100 – 150 ml

gaziki 8 warstwowe 17 nitkowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm - 50 szt.

Imadło jednorazowe metalowe

Całość owinięta w serwetę z nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min. 150 x 100 cm -jako przykrycie na stolik instrumentariuszki

pean plastikowy lub podobne narzędzie do mycia pola operacyjnego, jednorazowe długości 25 cm lub zbliżonej

penseta chirurgiczna metalowa jednorazowa 12 cm lub większa

Ważność minimum 36 miesięcy

Ściereczki z alkoholem izopropylowym, które ułatwiają adhezyjność przylepców tworząc między skórą a przylepcem film – 2 szt.

Do oferty należy dołączyć oferowany zestaw

Odpowiedź: Fartuchy wyceniamy osobno, po 50 % fartuchów.

# Text boxes

DZP.2344.8.2021

Białystok, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Wszyscy Wykonawcy