*Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty*

**Część 1. Rękawice wzmocnione do dłuższych zabiegów**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa art.** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość jedn. netto**  [PLN] | **Wartość netto**  [PLN]  *(kol. 4 x kol. 5)* | **Podatek VAT**  [%] | **Podatek VAT**  [PLN] | **Cena brutto**  [PLN]  (kol. 6 + kol. 8) | **Nazwa handlowa/**  **producent/**  **nr katalogowy** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny z prostymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka z wykończeniem z mikroteksturą. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu. „Lepkość” tej niechlorowanej opaski eliminuje prawdopodobieństwo zwijania się mankietu, ponieważ rękawica „chwyta” fartuch chirurgiczny lub nadgarstek przy naciągu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,22 ± 0,02 na palcu, 0,20 ± 0,02 na dłoni, 0,20 ± 0,02 na mankiecie. Długość (typowa) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) 16,4 N.  Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,5 do wyboru przez zamawiającego. | **Para (2 szt.)** | **4 000** |  |  |  |  |  |  |
| **I.** | **Razem: wartość netto, podatek VAT** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **RAZEM CENA BRUTTO** |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 5.*

........................... dnia ....................